## Arkusz1
Nowe LP. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena netto (ilość x Wartość jednostkowa netto PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowanyprodukt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry strzykawkowe PES | 83.1826.001 (Sarstedt) lub równoważny: filtr strzykawkowy, sterylny, membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o powierzchni filtracyjnej 5.3 cm2, średnica porów: 0.2 µm, nakręcany na strzykawkę z gwintem Luer-Lock, pakowany pojedynczo, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny. | 1 op. (50 szt.) | 12
2 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry strzykawkowe PES | 83.1826 (Sarstedt) lub równoważny: filtr strzykawkowy, sterylny, membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o powierzchni filtracyjnej 5.3 cm2, średnica porów: 0.45 µm, nakręcany na strzykawkę z gwintem Luer-Lock, pakowany pojedynczo, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny. | 1 op. (50 szt.) | 11
3 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry strzykawkowe PTFE | Filtry strzykawkowe membrana PTFE; wielkość porów 0,22 um; 13-15 mm; niesterylne | 1 op. (100 szt.) | 12
4 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry strzykawkowe PVDF | sterylny filtr strzykawkowy do filtracji płynów do pojemności 10ml; o średnicy porów 0,22µm; z membraną wykonaną z PVDF (polifluorku winylidenu); średnica filtra 13mm; objętość martwa <50µl; powierzchnia filtracyjna 0.65cm²; możliwość filtracji płynów o temperaturze do 45°C | 1 op. (100 szt.) | 3
5 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry strzykawkowe | Filtr z żeńskim wlot Luer-lock i męskim wylotem Luer; odpowiedni do filtrowania rozpuszczalników organicznych oraz mocnych kwasów i zasad. Polipropylenowy materiał obudowy. Średnica w zakresie 25 mm - 30mm , membrana wykonana z PTFE | 1000 szt | 1
6 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Zestaw filtracyjny | zestaw filtracyjny na 1000 ml, membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o średnicy membrany 90 mm, średnica porów: 0.2 µm, powierzchnia filtracyjna 63,6 cm², nakręcany na butelkę, w zestawie plastikowa butelka o pojemności 1000 ml; sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny. | 1 op. (12 szt.) | 2
7 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Zestaw filtracyjny | zestaw filtracyjny na 500 ml, membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o średnicy membrany 90 mm, średnica porów: 0.2 µm, powierzchnia filtracyjna 63,6 cm², nakręcany na butelkę, w zestawie plastikowa butelka o pojemności 500 ml; sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny. | 1 op. (12 szt.) | 27
8 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry strzykawkowe PES | filtr strzykawkowy, sterylny, membrana wykonana z polieterosulfonu (PES) o powierzchni filtracyjnej 5.3 cm2, średnica porów: 0.2 µm, nakręcany na strzykawkę z gwintem Luer-Lock, pakowany pojedynczo, wolny od pirogenów, endotoksyn, niecytotoksyczny. | 1 op. (50 szt.) | 2
9 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtr siatkowy | Polipropylenowy filtr siatkowy o wilkości porów 40µm odpowiedni do falkonów 50ml; objetość robocza 4,2 cm²; sterylne ; niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml); niecytotoksyczne; pakowane pojedyńczo. | 1 op. (50 szt.) | 25
10 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry siatkowe | Sita wykonane są z wytrzymałego nylonu polipropylenowe, o porach 100um, produkt sterylny | 1 op. | 4
11 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtry siatkowe | Sita wykonane są z wytrzymałego nylonu polipropylenowe; o porach 70 um, produkt sterylny | 1 op. (50 szt.) | 15
12 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtr membranowy | Filtr membranowy o średnicy porów 0.2 um, membrana wykonana z PTFE | 1 op. (50 szt.) | 1
13 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtr membranowy | Filtr membranowy o średnicy porów 0.45 um, membrana wykonana z PTFE | 1 op. 50 szt. | 1
14 | cz. 16: Materiały zużywalne (filtry) | Filtr siatkowy | Polipropylenowy filtr siatkowy o wilkości porów 40µm odpowiedni do falkonów 50ml; objetość robocza 4,2 cm²; sterylne ; niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml); niecytotoksyczne; pakowane pojedyńczo. | 1 op. (50 szt.) | 2
Suma: