Załącznik nr 1 a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół roboczy ze zlewem i sprężonym powietrzem | kpl/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji dla poszczególnych elementów stołu. | TAK |  |
| 4 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów stołu w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół roboczy |  |  |
|  | Konstrukcja nośna ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | Tak |  |
|  | Blat stołu: stal kwasoodpoma 0H18N9 (304 wg AISI) | Tak |  |
|  | Stopki nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Stopki nóg regulowane w zakresie ± 10 mm | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1300 x 700 x 870 mm (d x s x w) | Tak |  |
|  | Półka dolna ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | Tak |  |
|  | Nadstawka do stołu roboczego na kontenery i cystoskopy |  |  |
|  | Dwie półki o szer. 300 mm, 3 gniazda elektryczne, oświetlenie na całej długości | Tak |  |
|  | Maksymalna moc przyłączeniowa 2 kW -wykonanie: stal kwasoodpoma OH 18N9 | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1200 x 300 x 700 mm (d x s x w) | Tak |  |
|  | Stół zlewozmywakowy jednokomorowy |  |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodpoma 0H18N9 (304 wg AISI) | Tak |  |
|  | Jedna bateria chromowana montowana do blatu zlewu uruchamiana łokciowo, | Tak |  |
|  | Spryskiwacz ze sprężyną umożliwiającą pionowy natrysk mytych wyrobów z góry oraz kierowanie strumieniem wody (typu Edenox EDM-2C B) | Tak |  |
|  | Jedna komora o wymiarach: 800 x 400 x 250 mm (dxsx g), wyposażona w zawór spustowy kulowy i syfon, osłona o wysokości 250 mm | Tak |  |
|  | Stopki nóg regulowane w zakresie ± 10 mm | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 1800 x 700 x 870 mm (d x s x w) | Tak |  |
|  | Dwa ramiona (wysięgniki) ze stali kwasoodpornej nad komorami mycia, do zasilania pistoletu na sprężone powietrze i pistoletu do mycia typu Selecta, wyposażone w szybkozłącza 1/2", haki, mocowane do blatu stołu | Tak |  |
|  | Półka dolna ze stali kwasoodpornej 0H18N9 | Tak |  |
|  | Pistolet na sprężone powietrze z krótką końcówką |  |  |
|  | Elastyczny wąż spiralny o długości 2 m | Tak |  |
|  | Wąż zakończony szybkozłączem 1/2” | Tak |  |
|  | Pistolet do mycia i osuszania typu Selecta z 8 wymiennymi końcówkami |  |  |
|  | Przyłącze do wody 1 /2", przewód przyłączeniowy z szybkozłączką, wieszak do końcówek | Tak |  |
|  | Rękojeść pokryta elastycznym tworzywem sztucznym | Tak |  |
|  | Przystosowany do mocowania końcówek wymiennych | Tak |  |
|  | 8 końcówek do mycia igieł, strzykawek, drenów, narzędzi, pipet, butelek, końcówka z pompka eżektorowa | Tak |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).