REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 8/2/22

Nasza data: 14.07.2022rok

Numer ogłoszenia : 00232784/01 z dnia 30.06.2022 r

Termin składania ofert: 19.07.2022 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 8/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że   w dniu 13 czerwca 2022 roku wpłynęło  zapytanie  dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem   ZP/PN- 8/2022 pn.  „ Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  oraz Modernizacja  Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ Rypin”

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Zgodnie z zapisami rozdziału XVII p.2 zawartość oferty, ppkt 2.6, podmiot udostępniający zasoby winien złożyć załącznik 1A i 1B do SiWZ, natomiast z treści załączników wynika, że podmiot ten powinien złożyć załącznik nr 2B. Proszę o sprecyzowanie jakie załączniki dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć wraz z ofertą.

Odpowiedź: zapis w zakresie wymagań w SWZ został skorygowany, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu, wraz z oferta Wykonawca oraz podmiot na którego Wykonawca będzie się powoływał, wszyscy składają oświadczenie, stanowiące załączniki do SWZ 1A i 1B

2. Z opisu do projektu technicznego wynika konieczność montażu wew. rolet przeciwsłonecznych w wybranych pomieszczeniach. Wg przedmiaru należy zamontować rolety na wszystkich oknach. Proszę o uszczegółowienie w zakresie ilości i rodzaju rolet jakie należy zamontować.

Odpowiedź: ROLETY na okna we wszystkich pomieszczeniach. Rolety wewnętrzne, naramiakowe, obsługiwane mechanicznie z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne.