Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU WRAZ Z URZĄDZENIAMI STERUJĄCYMI I ZAMYKAJĄCYMI DRZWI I INNE ZAMKNIĘCIA PRZECIWPOŻAROWE

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz PKN-CEN/TS 54-14:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji                          i konserwacji, wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia		      Typ		Ilość		  Sprawne	   Niesprawne

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegający naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: wydruk z centrali SSP

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1a do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              SYSTEMU ODDYMIANIA

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia		      Typ		Ilość		  Sprawne	   Niesprawne

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

……………………..		………...     …………          …………...      …………….

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

Instalacja oddymiania jest podłączona do systemu detekcji pożaru SSP:

TAK*		          NIE

Testowe uruchomienie systemu oddymiania:

TAK			NIE		SPRAWNY		NIESPRAWNY

Alarmowe uruchomienie systemu oddymiania poprzez SSP:

TAK			NIE		SPRAWNY		NIESPRAWNY

Sprawność systemu oddymiania:

SPRAWNY		NIESPRAWNY

* - niewłaściwe skreślić

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegającą naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 1b do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I OBSŁUGI TECHNICZNEJ              STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

przeprowadzonych w ….… półroczu w ……………………………….………..……………

(Nazwa jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej)

na podstawie Umowy Nr ................/……../W z dnia ……………………………… r.

przez Wykonawcę: ……………..……………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:			    		    1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem:				  ………………………………………………… .

- Termin konserwacji wynikający z Harmonogramu konserwacji i obsługi technicznej:

- rozpoczęcia:	od dnia ………………… 2021 r., godz. ………… ,

- zakończenia:	do dnia ………………… 2021 r., godz. ………… .

- Zakres prac zgodny z umową …………/………/W z dnia ………………….……..
oraz wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

- Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i obsłudze technicznej:

Lokalizacja: (wpisać nazwę jednostki/instytucji wojskowej, nr budynku, nr kompleksu)

Nazwa urządzenia			      Typ			      Ilość

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

………………………			………….		…………..

W przypadku stwierdzenia niesprawności danego urządzenia, w pkt. 3 protokołu  należy wpisać przyczynę niesprawności oraz podać termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Stan techniczny urządzeń objętych konserwacją i przeglądem technicznym, 
ze wskazaniem uszkodzeń urządzeń wymagających naprawy bądź wymiany na nowe (wymienić sprzęt i jego ilość podlegającą naprawie bądź wymianie):

……………………………………………………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Uwagi / Zalecenia:

……………………………………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ww. osoba nadzorująca konserwację        …………………………………………;

(stopień, imię i nazwisko)

- przedstawiciel(e) Wykonawcy	         ……………………………………………

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ

WYKONANIA USŁUGI NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

w      ……………………………………… ………………………………………..na podstawie

(nazwa jednostki wojskowe lub instytucji wojskowej)

Umowy Nr ........../……../W z dnia …………………  r.

przez Wykonawcę: …………………...…………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

pracownicy:					1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

(imię i nazwisko)

pod nadzorem: …………………………………………………………

(Upoważniona przez Zamawiającego osoba nadzorująca naprawę)

- Powiadomienie (fax/tel.) otrzymano w dniu ……………..… 2021 r., godz. …………

- Do naprawy awaryjnej przystąpiono w dniu ……………….. 2021 r., godz. ………….

- Zamówienie nr ……….  otrzymano  w dniu …………………… 2021 r., 
na ………… roboczogodzin.

- Do naprawy  przystąpiono w dniu ………………… 2021 r., godz. …………

- Naprawę zakończono w  dniu……………………… 2021 r., godz. …………

- Czas wykonania naprawy: ………… roboczogodzin.

- Opis uszkodzenia:

…………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W celu usunięcia uszkodzenia, dokonano następujących czynności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Nowe zainstalowane urządzenia i objęte gwarancją:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Uszkodzone urządzenia:

| Poz. | Miejsce zainstalowania oraz numer dowodu urządzenia | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Sposób usunięcia usterki |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niesprawne urządzenia, niezainstalowane na powrót w systemie (zdemontowane) zostały przekazane: …………………………………… w dniu ………………… 2021 r.

(imię, nazwisko, czytelny podpis)

- Uwagi:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(pieczęć firmowa)

Załącznik nr 3 do umowy

ZAMÓWIENIE Nr …… z dnia …………...

do umowy nr …………. z dnia …………………
Zamawiający:

| Nazwa: | 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| --- | --- |
| Ulica: | Obornicka |
| Numer: | 100-102 |
| Miejscowość: | Wrocław |
| Kod pocztowy: | 50-984 |
| Województwo: | Dolnośląskie |
| NIP: | 895-189-79-62 |
| Numer telefonu: | …………….. |

Adresat ( Wykonawca):

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Imię i Nazwisko: |  |
| Ulica: |  |
| Numer: |  |
| Miejscowość: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Województwo: |  |
| Numer fax.: |  |

Produkty/ Usługa:

| Lp. | Nazwa produktu/usługi | Indeks ( jeśli dotyczy) | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Forma płatności:  przelew

Termin dostawy/realizacji: do ………………

Ogólna wartość zamówienia brutto  –  …………….  zł. (wynikająca z przedstawionego kosztorysu ofertowego). Ostateczna wartość usługi zostanie określona w oparciu o protokół wykonania usługi naprawy.

Upoważniamy Waszą firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

.......................................................         				………………………………………..

Podpis kierownika komórki                                             		 ( szefa służby nadzorującego wydatki)

Potwierdzamy przyjęcie zamówienia ( ilość str. …….):

.......................................................

Data i podpis przyjmującego lub zwrotne potwierdzenie faxem

Załącznik nr 4 do umowy

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji i naprawy

Zadanie nr 2

Archiwum Wojskowe ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek 26

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujki optyczne dymu DP 2061 | 1 | 143 szt. |
|  | Linie dozoru (ilość) |  | 2 szt |
|  | Ostrzegacze ręczne ROP |  | 8 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny |  | 3 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 4 szt. |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne – konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 28 szt. |
|  | Zasilanie akumulatory – konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 4 szt. |
|  | Centrala ARITECH FP286418-1 |  | 1 kpl |
|  | Oświetlenie awaryjne - konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 10 szt. |

Archiwum Wojskowe ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek 28

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujki optyczne dymu DP 2061 | 1 | 145 szt. |
|  | Ostrzegacze ręczne ROP |  | 6 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny |  | 3 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 3 szt. |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne – konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 40 szt. |
|  | Oświetlenie awaryjne - konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 10 szt. |

3 Wojskowym Ośrodku Metrologii ul. Wileńska 14  w Oleśnicy

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujki optyczne DOR 40 | 1 | 2 szt. |
|  | Czujki optyczne DP 2061 |  | 155 szt. |
|  | Zasilanie akumulatory – konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 4 szt. |
|  | Centrala ARITECH EP1216EN18 |  | 1 szt. |
|  | Centrala RZN |  | 2 kpl. |
|  | Linie dozoru (ilość) |  | 5 szt. |
|  | Ostrzegacze ręczne ROP |  | 16 szt. |
|  | Przycisk oddymiania |  | 4 szt. |
|  | Siłownik klapy KA 32 |  | 2 kpl. |
|  | Czujki optyczno- akustyczne |  | 14 szt. |
|  | System awaryjnego otwierania blokad 9-modułowy |  | 1 kpl. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 3 szt. |
|  | Klapy dymowe |  | 2 szt. |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne - konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 31 szt. |
|  | Oświetlenie awaryjne - konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 60 szt. |

Warsztaty Techniczne  4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 1

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Czujki optyczne DOR 40 | 1 | 2 szt. |
|  | Zasilanie akumulatory– konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 3 szt. |
|  | Centrala ARITECH FP 286418-1 |  | 1 kpl. |
|  | Centrala oddymiania RZN |  | 2 kpl. |
|  | Linie dozoru (ilość) |  | 3 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT-42 |  | 4 szt. |
|  | Siłownik KA 32 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | 2 szt. |
|  | Klapa dymowa |  | 2 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 2 szt. |
|  | Oświetlenie awaryjne |  | 34 szt. |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne |  | 6 szt. |

Warsztaty Techniczne  4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 30

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | 1 | 1 szt. |
|  | Oświetlenie awaryjne – konserwacja i wymiana akumulatorów |  | 5 szt. |

Warsztaty Techniczne  4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 32

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | 1 | 1 szt. |
|  | Oświetlenie awaryjne – konserwacja i wymiana akumulatorów |  | 8 szt. |
|  | Czujki optyczne DP 2061 |  | 11 szt. |
|  | Linie dozoru |  | 1 szt. |

Warsztaty Techniczne  4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 33

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | 1 | 5 szt. |
|  | Oświetlenie awaryjne – konserwacja i wymiana akumulatorów |  | 9 szt. |

4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 19, 31, 38

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | 1 | 3 szt. |

2 WOG ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 3, 39

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUCENTA | Ilość konserwacji w roku | liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt./ kpl |
| 1 | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | 1 | 3 szt. |

CKRWnT, 82 bes, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 4

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujki optyczne DOR 40 | 1 | 2 szt. |
|  | Zasilanie akumulatory |  | 4 szt. |
|  | Centrala RZN |  | 2 kpl |
|  | Linie dozoru (ilość) |  | 2 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 42 |  | 4 szt. |
|  | Siłownik klapy dymowej |  | 6 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 2 szt. |
|  | Klapy dymowe |  | 6 szt. |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne - konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 2 szt. |

4 RBLog - 2 krr, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 5

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Czujki optyczne DOR 40 | 1 | 2 szt. |
|  | Zasilanie akumulatory |  | 4 szt. |
|  | Centrala RZN |  | 2 szt. |
|  | Linie dozoru (ilość) |  | 2 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 42 |  | 4 szt. |
|  | Siłownik klapy dymowej |  | 4 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 2 szt. |
|  | Klapy dymowe |  | 4 szt. |
|  | Oświetlenie kierunków dróg ewakuacyjnych, konserwacja, bieżąca wymiana akumulatorów |  | 8 szt. |
|  | Oświetlenie ewakuacyjne - konserwacja i bieżąca wymiana akumulatorów |  | 33 szt. |

4 RBLog - 2 krr, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy, budynek nr 25

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Oświetlenie ewakuacyjne konserwacja bieżąca, wymiana akumulatorów | 1 | 4 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu |  | 1 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 33

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala FP - 1502 | 1 | 1 szt. |
|  | Czujka optyczna DOR 35 |  | 24 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP 33 |  | 5 szt. |
|  | Sygnalizator dźwiękowy |  | 4 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy |  | 1 szt. |

JW 2697, budynek nr 34, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, 2 pętle z drukarką wew.

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala FP - 286418 | 1 | 1 szt. |
|  | Centrala Mercor MCR 9705 |  | 1 szt. |
|  | Linia dozoru |  | 2 szt. |
|  | Czujka optyczna LED DP 2071 |  | 177 szt. |
|  | Czujka liniowa FR 710 R |  | 1 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP |  | 9 szt. |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny AS 66 |  | 16 szt. |
|  | Wskaźnik zadziałania czujki A 1672 |  | 107 szt. |
|  | Akumulator 3,2 Ah/12 V |  | 2 szt. |
|  | Akumulator 45 Ah/12 V |  | 1 szt. |
|  | Akumulator 7,2 Ah/12 V |  | 2 szt. |
|  | Okna zespolone z siłownikami MCR 1 KR 10B-500 |  | 4 szt. |
|  | Konsola do siłownika wrzecionowego |  | 4 szt. |
|  | Zasilacz 24 VDC/5A PM 705 |  | 2 szt. |
|  | Zestaw automatycznego otwierania drzwi GEZE |  | 2 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy |  | 1 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 36

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala 4402 k D + H | 1 | 2 szt. |
|  | Akumulator 3,2 Ah/12 V |  | 4 szt. |
|  | Siłownik |  | 6 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 45 |  | 4 szt. |
|  | Czujka optyczna DOR 40 |  | 2 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy |  | 2 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 5

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala 4402 k D + H | 1 | 1 szt. |
|  | Akumulator 3,2 Ah/12 V |  | 4 szt. |
|  | Siłownik |  | 18 szt. |
|  | Przycisk oddymiania RT 45 |  | 8 szt. |
|  | Czujka optyczna DOR 40 |  | 12 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 25

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala Polon 4900 | 1 | 1 szt. |
|  | Czujka optyczna DUR 4046 |  | 45 szt. |
|  | Sygnalizator pożarowy SAL - 4001 |  | 5 szt. |
|  | Sygnalizator pożarowy Symphoni 2 |  | 2 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP 4001 M |  | 5 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP 4001 MH |  | 3 szt. |
|  | Zasilacz buforowy ZSP 135D-2A-I 24V |  | 2 szt. |
|  | Akumulator 18 Ah/12 V |  | 4 szt. |
|  | Akumulator 27 Ah/12 V |  | 2 szt. |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy |  | 3 szt. |

Wojskowa Komenda Uzupełnień, ul, Chrobrego 21 w Brzegu, budynek nr 1

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala FP 1502 GR Security | 1 | 1 szt. |
|  | Sygnalizator 263 |  | 3 szt. |
|  | Ostrzegacz ręczny ROP |  | 3 szt. |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  | 3 szt. |
|  | Czujka optyczna temperaturowa KL 735 A |  | 20 szt. |

Klub Garnizonowy, ul. Piastowska 4 w Brzegu, budynek 1

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy | 1 | 1 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 24

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy | 1 | 1 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 4,6,9,11,12,13,14,15,46,47

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy | 1 | 13 szt. |

JW 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu, budynek nr 40,41,42,44,61,71

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy | 1 | 10 szt. |

JW 2697, Kompleks 1262, Strzelnica Garnizonowa, budynek nr 51, 53

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy | 1 | 4 szt. |

Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdrój,
ul. Świerczewskiego 49, budynek nr 17

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala D+H | 1 | 1 szt. |
|  | Akumulator rezerwowego podtrzymania |  | 2 szt. |
|  | Czujniki dymu |  | 5 szt. |
|  | Przycisk przewietrzania |  | 2 szt. |
|  | Przycisk alarmowy |  | 6 szt. |
|  | Okno oddymiania |  | 1 szt. |
|  | Siłownik okienny |  | 1 szt. |

Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdrój, bud. nr 11

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 | 1 | 1 szt. |
|  | Optyczna czujka dymu DOR 4046 |  | 37 szt. |
|  | Uniwersalna czujka ciepła TUN 4046 |  | 2 szt. |
|  | Element kontrolno-sterujący EKS 4001 |  | 9 szt. |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy |  | 2 szt. |
|  | Sygnalizator akustyczny |  | 1 szt. |

Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii, ul. Wojska Polskiego 30 Milicz

| Lp. | RODZAJ URZĄDZENIA/NAZWA PRODUKTU | Ilość konserwacji w roku | Liczba urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SZT | SZT./KPL |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| budynek 7 |
| 1 | Centrala Polon 4900S | 1 | 1 szt |
|  | Optyczna czujka dymu DUR-4046 |  | 27 szt |
|  | Gniazdo czujki dymu G-40 |  | 27 szt |
|  | Czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 |  | 5 szt |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-401M |  | 5 szt |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 |  | 4 szt |
|  | Sygnalizator SAOZ-PK |  | 1 szt |
|  | Akumulator 18Ah / 12V |  | 2 szt |
|  | Wyłącznik przeciwpożarowy |  | 2 szt |
|  | Oświetlenie awaryjne |  | 10 szt |

Załącznik nr 5 do umowy

Wrocław dnia…………

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja udzielona przez …………………………..dla 2 WOG we Wrocławiu 
w ramach realizacji umowy nr ……………. do Zamówienia wykonania naprawy systemów 
i urządzeń alarmowych nr ………………………… r.

I. WARUNKI GWARANCJI:

- Gwarancja dotyczy wykonania naprawy systemów i urządzeń alarmowych oraz użytych do jej wykonania części zamiennych dostarczonych przez ………….………………… niżej wymienione urządzenia bądź ich elementy:

| Poz. | Miejsce zainstalowania | Nazwa i model urządzenia | Ilość (szt.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji określa się na 12 miesięcy od dnia wykonania usługi.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady wykonanej usługi Zamawiającego  zawiadamia o niej Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji".

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji" Wykonawca zobowiązuje się ponownie wykonać usługę - bez prawa żądania z tego tytułu dodatkowych opłat, 
w tym kosztów transportu (usługa gwarancyjna).

- Jeżeli wykonawca wykonał usługę gwarancyjną, termin gwarancji biegnie na nowo 
od chwili jej wykonania. W tym celu wykonawca dokona stosownych zapisów 
w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia i w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian terminu udzielonej gwarancji.

II. WARUNKI DOKONYWANIA NAPRAW GWARANCYJNYCH

- Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane, usuwane na koszt Zamawiającego uszkodzenia:

  - spowodowane działaniami Zamawiającego niezgodnymi z instrukcją obsługi systemu,

  - spowodowane działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.).

- Gwarancja traci ważność w przypadku:

  - naruszenia plomb, ingerencji do wnętrza urządzeń systemu, zmian w systemie, lub spowodowania zamierzonych i niezamierzonych uszkodzeń,

  - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,

  - wystąpienia działania siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, zalanie, pożar itp.) użytkowaniu systemu niezgodnie z instrukcją.

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik nr 6 do umowy

ZATWIERDZAM	..............................

(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Zamawiający:

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy oraz adres)

Data wykonania usługi: ……………………

Miejsce wykonania usługi: ……………………………………………………………………..

(jednostka wojskowa / Instytucja, adres)

Na podstawie zamówienia: …………………

Na podstawie umowy: ………………………

Data stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu usługi: ……………………………………

Przyczyny reklamacji:

*  dotyczące  wad jakościowych  usługi/przedmiotu:

Nazwa i model urządzenia reklamowanego: ……………………………………………………

Ilość reklamowana: ………

Szczegółowy opis wady: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Inne:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Dowódca, Szef, Komendant, Kierownik

…………………

* wypełnić właściwie punkty odnoszące się do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zapisów umowy

Załącznik nr 7 do umowy

ZATWIERDZAM

..…………………

Dnia ……..………………..

WYKAZ OSÓB

realizujących umowę uprawnionych do wejścia na teren kompleksu nr ………. oraz wykaz pojazdów

Nazwa i adres firmy:

………………………………………………………………………………...…………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…………

Rodzaj prac: …………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……

Nr umowy: ……………………………………………………………………………..………………………

Termin realizacji umowy (prac): od: ……………..…………………. do: ………..………………………

Praca będzie wykonywana w dni robocze: ...……………………………………………………………

w godz. od ………..……. do ………………. oraz w dni wolne w przypadku awarii.

Osoba nadzorująca prace ze strony JW: ….……………………….………nr telefonu …………………

| Lp. | Imię i nazwisko | Zajmowane stanowisko | Rodzaj i Nr dokumentu tożsamości | Pojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Marka | Nr rejestracyjny |

……………………………………….	       	              …………………………………..

Czytelny podpis Wykonawcy/Dostawcy	                           Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

Opinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

……………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………...

podpis

Załącznik nr 8 do umowy

Wrocław, dnia …………….. r.

ZAWIADOMIENIE O AWARII

………………………

………………………

………………………

FAX ………………..

Do wiadomości                                      Komendant

2 Wojskowego Oddziału Wojskowego

Fax 261-656-228

W imieniu Zamawiającego na podstawie Umowy nr …………………… z dnia ……………………………………. r. zawiadamiam o wystąpieniu awarii systemu przeciwpożarowego w jednostce wojskowej (instytucji):

- …………………………………………………………………………………

Opis objawów (oraz skutków) awarii:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym, zobowiązuję Wykonawcę do przystąpienia  
w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania niniejszego zawiadomienia do naprawy awaryjnej systemu.

………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby )

Data i godzina  powiadomienia telefonicznego Tel.  Nr  …………………………………………………..

(nr telefonu, imię i nazwisko )

Data i godzina nadania FAX ……………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 9 do umowy

#### OŚWADCZENIE ZGODNOŚCI

My

..................................................................................................................................................

(nazwa dostawcy)

..................................................................................................................................................

(adres)

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób

..............................................................................................................................................

(nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsze oświadczenie, jest zgodny z następującą normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i)*

..................................................................................................................................................

(tytuł i /lub numer i data wydania normy (norm) lub innego(ych) dokumentu(ów) normatywnego(ych)

(jeśli dotyczy) spełnia przepisy ........................................ Dyrektywy ...................................

| .............................................................. (miejsce i data wystawienia) | ............................................................................. (nazwisko i podpis lub równoważny sposób identyfikacji osoby upoważnionej) |
| --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

Uwaga: Dokument należy sporządzić metodą komputerową

Załącznik nr 10 do umowy

Wykaz ostatnich odbytych konserwacji i obsług technicznych w 2020 r.

| Lp. | Nazwa Jednostki Wojskowe | Data konserwacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 2 |  |  |
| 1 | Archiwum Wojskowe ul. Wileńska 14 w Oleśnicy | 18-06-2020 |  |
| 2 | 3 Wojskowy Ośrodek Metrologii ul. Wileńska 14 w Oleśnicy | 16-06-2020 |  |
| 3 | Warsztaty Techniczne 4RBLog ul. Wileńska 14 w Oleśnicy | 17-06-2020 |  |
| 4 | 4 RBLog - 2 krr, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy | 17-06-2020 |  |
| 5 | CKRWnT, 82 bes, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy | 18-06-2020 |  |
| 6 | Regionalne Centrum Informatyki - Węzeł Teleinf. ul. Sikorskiego 6 w Brzegu | 24-06-2020 |  |
| 7 | Jednostka Wojskowa 2697, ul. Sikorskiego 6 w Brzegu | 24-06-2020 |  |
| 8 | Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. B. Chrobrego 21 w Brzegu | 25-06-2020 |  |
| 9 | Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdrój, ul. Świerczewskiego 49, budynek nr 17 i 11 | 15-06-2020 |  |
| 10 | Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii, ul. Wojska Polskiego 30 w Miliczu | 19-06-2020 |  |

Załącznik nr 12 do umowy

…………………….. dnia …………………...

(miejscowość)		            (data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………… zamieszkały 
w ……………………………………….. legitymujący się dowodem osobistym Nr ……………… zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości powziętych w związku z realizacją przedsięwzięć wynikających z umowy Nr ……………………..…… z dnia…………………..

Posiadam / nie posiadam*  poświadczenie bezpieczeństwa Nr …………………….……… upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ……………..………………………. wydane przez …………………………………………………… z terminem ważności do dnia …………………… oraz posiadam / nie posiadam* zaświadczenie stwierdzające odbycie szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych nr ……………… z dnia …………………… wydanym przez ………………………………………………

Oświadczam ponadto, że zostałem zapoznany z odpowiedzialnością karną określoną 
w art. 265 do 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 j.t. z późn. zm.), odpowiedzialnością dyscyplinarną i służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 j.t.), a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego stanowiącej załącznik do ww. umowy.

…………………..………

(czytelny podpis)

Potwierdzam autentyczność podpisu ………………………………………………

(podpis Kierownika Wykonawcy umowy)

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 13 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG),
 ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowany przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:

- 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

- e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl;

- telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawą ich przetwarzania jest m.in. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Kategorie Pani/Pana danych osobowych

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji, 2 WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne osób skierowanych do wykonywania czynności objętych umową (m.in. wizerunek, numer PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) oraz dane kontaktowe służbowe osób skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których 2 WOG podpisuje umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Panu przysługuje prawo:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania ich sprostowania,

- ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie na jeden z ww. adresów lub zgłosić się osobiście. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana odpowiednio zidentyfikować.

Prawo wniesienie skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od ………………...

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

# Footnotes

Wpisać w przypadku wysłania przez Zamawiającego zamówienia.

Wpisać w przypadku, gdy naprawa awaryjna została zakończona (system naprawiony)

# Text boxes

ww. osoba nadzorująca naprawę

…………………………………………..

(stopień, imię i nazwisko)

przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………..

(imię i nazwisko osoby Nr licencji pracownika zabezpieczenia technicznego)