

Znak: ZOZ.V.010/DZP/06/24 Sucha Beskidzka dnia 06.03.2024r.

Dotyczy: **Dostawa odczynników do oznaczeń laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakietu 15, pozycja 11:
Prosimy o dopuszczenie opakowania 50 ml zamiast 500 ml – jest to stężony kwas trójchlorooctowy i ilość 2 op. o pojemności 50 ml będzie wystarczająca do wykonania badań w okresie 48 miesięcy.
**Odp. 2 opakowania po 50 ml.**
2. Dotyczy Pakietu 15, pozycja 15:
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga podania jako jednostki miary opakowanie a 1000 szt?
**Odp. 1 opakowanie a 1000 szt.**
3. Dotyczy Pakietu 15, pozycja 17:
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga podania jako jednostki miary 1 opakowanie a 100szt?
**Odp. 4 opakowania a 100 sztuk.**
4. Dotyczy Pakietu 15; Rozdział IV pkt. 3 SWZ:
Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis Rozdziału IV pkt. 3 SWZ jeśli zgodnie zapisami protokołu przekazania darowizny Wośp koszty wpięcia do sieci LIS leżą po stronie Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dostawcy LIS protokołu wymiany danych pomiędzy oferowanym analizatorem MaldiBiotyper Sirius/ oprogramowaniem Epicenter, a siecią LIS, skonfigurowania aparatu/oprogramowania tak, aby mógł odbierać i przesyłać dane do systemu LIS oraz zapewnić wsparcie dedykowanego specjalisty ds. Rozwiązań IT w celu efektywnego podłączenia w/w aparatu do sieci LIS Szpitala przy udziale dostawcy oprogramowania LIS w Szpitalu?
Jeśli Zamawiający nie uzna tego za spełnione prosimy o możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo cenowej o dodatkowy wiersz w celu doliczenia opłaty za podłączenie aparatu MaldiBiotyper Sirius wraz z oprogramowaniem Epicenter do Lab 3000.
**Odp. Zamawiający w zakresie pakietu nr 15 rezygnuje z podłączenia analizatora do systemu.**
5. Dotyczy Pakietu 15 wymóg w Rozdziale IV pkt. 2 SWZ: „Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne powinny pochodzić od jednego producenta oraz być w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem”
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania odczynników od różnych producentów. Firma Bruker, producent systemu Maldi Biotyper Sirius, posiada w swojej ofercie tylko i wyłącznie odczynniki i akcesoria do aparatu z pozycji 1-5. Odczynniki i akcesoria z pozycji 6-18 pochodzą od różnych producentów, zalecanych jednakże przez producenta systemu.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
6. Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3a do SWZ):
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na umożliwiający przesłanie ulotek i instrukcji w języku polskim po podpisaniu umowy na adres mailowy podany przez Zamawiającego.
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.**

7. Dotyczy §4 ust. 6a) wzoru umowy (załącznik nr 3a do SWZ):
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.
**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

8. Dotyczy §4 ust. 6b) i 7 wzoru umowy (załącznik nr 3a do SWZ):
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu w §4 ust. 6b) i 7 w dni robocze.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**