# Urząd MiEJSKI W RabCE-ZdrOjU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700

e-mail: urzad@rabka.pl, strona www:  www.rabka.pl

NIP :735-10-06-084,          REGON: 000529166,

PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.86.2021	                                 Rabka-Zdrój, dnia 30.04.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestników postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- Pytanie nr 1:

„Prosimy o informację: Czy w dokumentacji SWZ nie nastąpiła omyłka pisarska w terminie realizacji w/w zadania? Wg oceny Wykonawcy jest on zbyt krótki, zważywszy na to, iż przed przystąpieniem do realizacji zasadniczej części inwestycji, należy usunąć wady.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Termin realizacji zgodnie z SWZ.

2. Pytanie nr 2:

„Z racji tego, iż kluczowym elementem do sporządzenia oferty jest uczestnictwo w wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego (planowany termin wizji w terenie 23.04.2021 r. ) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie od planowanej wizji, tj. na dzień 07.05.2021 r. Zdaniem Wykonawcy sporządzenie oferty w 4 dni od dokonania kluczowej dla wyceny wizji lokalnej jest nie realne i nie pozwoli na stworzenie rzetelnej oferty”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 06.05.2021 r. godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.30.

3. Pytanie nr 3:

„Z racji tego, iż przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy wodnego placu zabaw, prosimy o informację o budżecie przeznaczonym na realizację zadania”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający, zgodnie z ustawą Pzp najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Pytanie nr 4:

„W przedmiarze do wykonania – nawierzchnie, pozycja 5,4,d.5 Roboty pomiarowe ilość wynosi „0”, proszę o potwierdzenie, czy należy przyjąć 1 kpl?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający zaktualizował przedmiar. W poprawionym przedmiarze ta pozycja nie występuje.

5. Pytanie nr 5:

„W przedmiarze do wykonania – Instalacje sanitarne, pozycje rozdziałów 3.3. Fontanna „Koło z parasoli wodnymi” oraz 3.5. „Fontanna „Kule wodne” nie zawierają podrozdziałów. Czy oznacza to, iż są one wykonane i nie wchodzą w zakres inwestycji?”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający zaktualizował przedmiar. Działy 3.3 i 3.5 (bez pozycji) – element zamówienia należy pominąć. Nakłady na wykonanie fontanny „Koło z parasolami” oraz fontanny „Kule wodne” należy wycenić w części dotyczącej robót usuwania wad. Obie fontanny należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniając w razie potrzeby nakłady na demontaż i utylizację elementów a następnie wycenić wykonania tych elementów od podstaw na podstawie dokumentacji projektowej. Należy uwzględnić zmiany w dokumentacji dokonane przez Zamawiającego w toku dotychczasowej realizacji inwestycji w formie rysunków uzupełniających lub zamiennych stanowiących załączniki w niniejszym postępowaniu oraz treści odpowiedzi udzielone w toku postępowania.

6. Pytanie nr 6:

„Zestawienie przedmiarowe dla technologii fontanny różni się w pozycjach ilościowych od projektu technologii zarówno części opisowej jaki części rysunkowej – np. co do ilości dysz, przewidywanych urządzeń (zmiękczacz, pompy dozujące). Który z w/w/ dokumentów ma być podstawą wyceny?”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Podstawą jest zatwierdzony przez Zamawiającego projekt: „PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TECHNOLOGIA PLACU WODNEGO” autorstwa RBB Baseny s.c., uwzględniający zakres robót opisany zamówieniem oraz niniejszymi odpowiedziami uzupełniającymi. Należy przyjąć dysze napływowe:

- fontanna skalna 5 dysz napływowych (w tym jedna przelewowa osadzona w wierzchołku największej skały),

- fontanna edukacyjna 43 dysze obrazu wodnego z agregatów WaterJet DC24,

- fontanna „Parasole” (Galaretki) 6 sztuk,

- fontanna „Gejzer” (Słup wodny) 1 sztuka,

- fontanna „Kaskada wodna” 1 sztuka, (dysza wylewowa denna)

- fontanna „Ściana wodna” 5 sztuk (dysze wylewowe ścienne)

Pozostałe dysze przelewowe i ssawne jak w projekcie budowlanym zamiennym technologii placu wodnego

- Pytanie nr 7:

„Prosimy o potwierdzenie, że cała instalacja rurowa technologii fontanny układana w gruncie ma być wykonana z rur PVC-U klejonych na co wskazuje dokumentacja i przedmiar”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Do wykonania zlecenia w zakresie rurociągów podlegających odtworzeniu układanych w gruncie oraz jako nowych należy użyć rur PE SDR17 o średnicach dostosowanych do wskazanych zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem: „PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TECHNOLOGIA PLACU WODNEGO” autorstwa RBB Baseny s.c., Należy uwzględnić ewentualne uzupełnienia wprowadzone rysunkami zamiennymi stanowiącymi załączniki i informacjami zawartymi w odpowiedziach na pytania zadane w trakcie postępowania.

- Pytanie nr 8:

„Prosimy o potwierdzenie, że zakres urządzeń kontrolowanych przez sterownik fontanny to wyłącznie urządzeniami technologii wody oraz obrazy wodne realizowane przez dysze fontannowe i ich oświetlenie”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zakres urządzeń kontrolowanych przez sterownik fontanny to:

- obieg wody technologicznej fontanny skalnej

- obwody oświetlenia zamocowanego w dnie fontanny skalnej,

- obieg wody technologicznej fontanny edukacyjnej, w tym:

- odrębne sterowanie obrazami wodnymi i świetlnymi fontanny centralnej składającej się z 43 sztuk agregatów wyposażonych w dysze i lampy LED RGB. Należy przewidzieć zastosowanie trzech sztuk elektronicznych aktywatorów dotykowych (krążek z obudową sensorów o średnicy ok. 230 mm ze stali nierdzewnej)montowany w otworze posadzki kamiennej do sterowania obrazem wodnym 43 sztuk agregatów WaterJet w sposób losowy.

- odrębne sterowanie obrazami wodnymi fontanny Parasole (Galaretki) 6 sztuk,

- odrębne sterowanie obiegiem wody technologicznej fontanny „Trzy kule” zapewniające swobodny ich obrót na poduszce wodnej,z

- odrębne sterowanie obiegiem wody technologicznej fontanny „Wir wodny” wyposażonej w elektroniczny aktywator dotykowy zamontowany w nawierzchni kamiennej (krążek o średnicy ok. 230 mm z obudową sensorów ze stali nierdzewnej) w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny, zawór elektromagnetyczny DN50, pompę obiegową z sterowaną falownikiem trójfazowym. Sterownik ma umożliwiać, za pomocą aktywatora, ustanowienie co najmniej trzech nastaw prędkości przepływu wody napełniającej nieckę wiru, tj. stan swobodnego przepływu wirowego bez zastoiny w dnie niecki, stan przepływu z napełnieniem niecki do ok. 1/3 objętości czaszy oraz stan napełnienia zakrywający wylotowe dysze kierunkowe niecki. Nastawy należy dobrać empirycznie. Rysunki: WPZ-B-S-508-01 (15a), WPZ-B-S-508-02 (15b),WPZ-B-S-508-03 (15c),WPZ-B-S-508-04 (15d),

- odrębne sterowanie obiegiem wody technologicznej i oświetleniem LED RGB fontanny „Gejzer”,

- odrębne sterowanie obiegiem wody technologicznej i oświetleniem półek kaskady wodnej nad komorą techniczną (jedna dysza wylewowa, jedna oprawa świetlna mocowana w dnie koryta najwyższej kaskady,

- Odrębne sterowanie obiegiem wody technologicznej i oświetlenia ściany wodnej (pięć dysz wylewowych ściennych, oprawy świetlne w dnie brodzika i trzy oprawy świetlne mocowane jako półki ścienne ze strumieniem światła skierowanym w dół.

- Odrębne sterowanie instalacją wodociągową i technologiczną ekrany wodnego wyposażonego w 36 sztuk pionowych dysz nierdzewnych FLOODJET H1/4U-2530 z gw. BSPT, osadzonych kątowo w okładzinie kamiennej brodzika, tworzących płaski obraz mgły wodnej po łuku ściany wodnej o wymiarach użytkowych minimum 9,00 x 4,00 m (szerokość x wysokość). Rysunek WPZ-D-A-514-00 (37).

- Odrębne sterowanie obwodami oświetlenia zewnętrznego siedzisk drewnianych i lamp terenowych.

9. Pytanie nr 9:

„Prosimy o podanie sposobu montażu projektora multimedialnego i sposobu jego sterowania”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Należy przyjąć zastosowanie projektora multimedialnego klasy dopowiadającej projektorowi EPSON EB-L1755U (zdjęcie) wyposażonego w obiektyw 16:9, montowanego w obudowie zewnętrznej, wandaloodpornej z wentylacją np. Kraftmann 754x587x326 (zdjęcie). Masę projektora bez obudowy określa się wstępnie na około 24,5 kg. Wymiary orientacyjne zewnętrzne projektora bez obudowy (szer. x głęb. x wys.) 586 x 492 x 211 mm. Obudowa wraz z projektorem będzie podwieszona do wspornika mocowanego do korpusu dedykowanego w tym celu, słupa typu ROSA SAL o średnicy u podstawy 176mm, na wysokości około 2,50 m nad poziomem trenu, którego koszt zakupu i dostawy należy włączyć do wyceny.

Należy przewidzieć łatwy sposób montażu i demontażu kompletu tj. projektora z obudową, z pozostawieniem końcówek kabli przyłączeniowych w dedykowanej, zamykanej skrzynce chroniące je przed wpływem warunków atmosferycznych. Instalacja projektora wymagać będzie wykonania przyłącza światłowodowego, teleinformatycznego i elektroenergetycznego w postaci kabli ułożonych w gruncie i wciągniętych do wnętrza słupa na odcinku pomiędzy skrzynią przyłączeniową a projektorem. Odpowiednie pozycje robót zostały uwidocznione w przedmiarze robót. Sterowanie projektora przewiduje się przez istniejącą sieć światłowodową i teleinformatyczną z budynku Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 2, która nie jest przedmiotem zamówienia.

10. Pytanie nr 10:

„W związku z zapisami przedmiaru w punktach 1.6.2.14-18.d.6.2. prosimy o podanie czasu trwania pokazu multimedialnego, określenie co taki pokaz ma zawierać i które zespoły fontanny mają brać w nim udział. Proszę również o określenie czasu trwania i ilości programów dziennych pracy fontanny”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Planuje się dwa pokazy dziennie po 20 min. W pokazach będzie wykorzystywana kurtyna wodna na której będą wyświetlane pokazy multimedialne.

11. Pytanie nr 11:

„Prosimy o udostępnienie opisu i wizualizacji płuczki do oczu”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Należy zastosować płuczkę do oczu montowaną do ściany żelbetowej komory technicznej o funkcjonalności jak na poniższej ilustracji, spełniającą wymagania przepisów technicznych, w tym Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 169 Pozycja 1650 ze zm.)

„§ 103.1. Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

§ 103.2. Natryski, o których mowa w ust. 1, powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich natychmiastowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób - z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski powinny być zasilane wodą nieogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne”.

montowanej do ściany żelbetowej komory technicznej o funkcjonalności jak na poniższej ilustracji:

12. Pytanie nr 12:

„Prosimy o udostępnienie opisu i wizualizacji dla: koszy u śmieci, ławek parkowych (brak informacji na temat materiałów oraz wymiarów)”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Należy nawiązać do wzornictwa i kolorystyki urządzeń takich jak: kosze na śmieci, ławki parkowe, słupy i tablice kierunkowe, istniejących w Parku Zdrojowym w strefie otaczającej plac zabaw. Ilość ławek i koszy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Należy zamontować trzy tablice kierunkowe na istniejącym słupach informacyjnych parkowych w otoczeniu placu zabaw, wskazujące na: „Wodny Plac Zabaw” oraz jedną tablicę informacyjną w terenie trawiastym przy wejściu od strony Placu pod Grzybkiem o wysokości około jednego metra, na dwóch słupkach z napisem „Wodny Plac Zabaw”. Regulamin Wodnego Placu Zabaw należy wykonać w technice trwałej, kolorowej o wielkości odpowiadającej co najmniej istniejącemu regulaminowi placu zabaw i umieścić na słupie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Wzory podano poniżej:

13. Pytanie nr 13:

„Prosimy o wymiary czerwonych siedzisk okrągłych fontanny oraz informację, czy mają one być wykonane z betonu architektonicznego i pokryte warstwami EPDM?”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Siedziska należy wykonać jako elementy z betonu architektonicznego w rozumieniu trwałości betonu i estetyki jego powierzchni. Powierzchnie siedzisk należy pokryć metodą natryskową w kolorze wskazanym w dokumentacji, dobranym w tym celu elastycznym tworzywem sztucznym spełniającym równocześnie warunek odporności na wydłubywanie paznokciem i uszkodzenia od guzików, zamków błyskawicznych i innych twardych przedmiotów użytku osobistego przenoszonych w ubraniach lub tornistrach. Wyciąg z rysunku WPZ-B-S-510:

14. Pytanie nr 14:

„Prosimy o udostępnienie opisu i wizualizacji tablic kierunkowych, opisowych i innych oraz o podanie ilości (brak informacji na temat materiałów oraz wymiarów)”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Odpowiedź jak w do pytania nr 12.

15. Pytanie nr 15:

„Prosimy o informację o wyglądzie i ilościach tablic informacyjnych opisujących zasady korzystania z urządzeń do inhalacji i wodolecznictwa o których mowa w SWZ str. 8 pkt 4.13.1 (materiał z jakiego mają być wykonane, wymiary) oraz podanie treści jaka winna być umieszczona na tablicach zarówno w formie alfabetu łacińskiego jak i Braille’a”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Odpowiedź jak do pytania nr 12 i 17.

16. Pytanie nr 16:

„Prosimy o informację dotyczącą poręczy w urządzeniach do wodolecznictwa o których mowa w SWZ str. 8 pkt 4.13.2 (ilość, wymiary poręczy, wskazane miejsca montażu) oraz podanie treści jaka winna być umieszczona na tablicach zarówno w formie alfabetu łacińskiego jak i Braille’a”

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Odpowiedź jak do pytania nr 17.

17. Pytanie nr 17:

„Prosimy o wskazanie wyglądu oraz treści pisma wypukłego wskazującego miejsca zmiany poziomu, o którym mowa w SWZ str. 9 pkt 4.13.3. W PZT wskazy jest wyłącznie rodzaj i kolor pasów uwagi.”

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Przykłady do zastosowania przedstawiono na planszach zagospodarowania terenu.

Rozwiązania dedykowane dla osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej muszą spełniać zapisy zawarte w wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Link: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Wygląd elementów ułatwiających orientację osobom niewidomym opisano i pokazano w STWIOR Parku Wodnego na stronie 43 i 44. Treść informacji do wykonania na poszczególnych elementach należy ustalić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót układania nawierzchni. Podana informacja o poręczach jest omyłką pisarską.

18. Pytanie nr 18:

„Prosimy o wskazanie elementów do rozbiórki”

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zgodnie z przedmiarem robót w części pn. „Usuwanie wad”

19. Pytanie nr 19:

„Czy pęknięcia w murze oraz dylatacje podlegają wymianie, naprawie?”

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Pęknięcia w konstrukcji żelbetowej wymagają w pierwszej kolejności oceny technicznej z udziałem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wady zakwalifikowane do naprawy będą przedmiotem prac naprawczych, natomiast elementy w stosunku do których stwierdzono wady trwałe podlegają rozbiórce i odtworzeniu. Zakres prac naprawczych wymieniony w przedmiarze w poszczególnych jego pozycja odzwierciedla stwierdzony inwentaryzacją i oględzinami technicznymi faktyczny rozmiar robót naprawczych i rozbiórkowych.

Dylatacje nie podlegają wymianie lub naprawie. Natomiast wymagają wykształcenia stosownych szczelin dylatacyjnych w montowanych w ich obszarze okładzinach.

20. Pytanie nr 20:

„Czy materiały, które są zgromadzone na placu budowy: głazy, kule granitowe, elementy rusztu (cały ruszt) można wykorzystać w dalszym procesie budowy, czy należy zutylizować?”

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Głazy, kule granitowe, elementy rusztu (cały ruszt) nie można wykorzystać w dalszym procesie budowlanym, zgromadzone elementy na placu budowy zostaną zdemontowane przez Wykonawcę i zdeponowane na placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zakres robót będący przedmiotem niniejszego postępowania należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

21. Pytanie nr 21:

„Kto ponosi odpowiedzialność za zniszczoną istniejącą drogę dojazdową zasypaną jakimś odpadem oraz zniszczone krawężniki przy wjeździe?”

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Ewentualne zniszczenia istniejącej drogi dojazdowej i krawężników nie ujęte w specyfikacji warunków zamówienia, będą przedmiotem oględzin w odrębnym postępowaniu.

22. Pytanie nr 22:

„Jakiej części dotyczy wymiana gruntu uplastycznionego? Prosimy o wskazanie.”

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Wymiana gruntu uplastycznionego dotyczy niezabudowanej dotychczas powierzchni gruntu wokół fontanny edukacyjnej w granicach projektowanych nawierzchni utwardzonych. Należy przyjąć pozycją obmiaru jak dla nowych niewykonanych nawierzchni utwardzonych pomniejszoną o ciąg pieszy (w kształcie litery „C” okalającej projektowane drzewo) stanowiący nawiązanie do istniejącej komunikacji nad boiskiem. Głębokość wymiany przyjąć 20 cm z zastrzeżeniem, iż faktyczna głębokość ustalona zostanie oględzinami geologa w terminie rozpoczęcia robót.

23. Pytanie nr 23:

„Którego fragmentu dotyczy przełożenie nawierzchni i wymiana gruntu pod kostką?”

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Przełożenie nawierzchni z wymianą podbudowy i uzupełnieniem o warstwę stabilizująca z podsypki cementowo-piaskowej dotyczy powierzchni wykazanej w inwentaryzacji sporządzonej w dniu 15 czerwca 2020 r. Powierzchnie podane w przedmiarze uwzględniają ilości stwierdzone protokołem inwentaryzacji.

24. Pytanie nr 24:

„W jaki sposób Zamawiający przewiduje dostarczenie głazów o masie 10 ton?”

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Odpowiedź na to pytanie zawarta została w pytaniu nr 29 .

25. Pytanie nr 25:

„Prosimy o przedstawienie inwentaryzacji wszystkich elementów niezbędnych do rozbiórki oraz naniesienie ich na plan sytuacyjny”

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Inwentaryzację stanu zaawansowania robót wykonanych oraz robót pozostających do wykonania przedstawia protokół inwentaryzacji z dnia 15 czerwca oraz sporządzony na jej podstawie przedmiar robót stanowiący przedmiot zamówienia. Lokalizację elementów określa dokumentacja projektowa inwestycji stanowiąca załącznik do niniejszego postępowania. Zakres robót dla elementów przeznaczonych do rozbiórki lub wymagających usunięcia wad przedstawiono w przedmiarze robót.

26. Pytanie nr 26:

„Prosimy o przedstawienie projektu fontanny skalnej wraz z lokalizacją skał i kształtem oraz orientacyjnym tonażem”

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Projekt fontanny skalnej zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik wraz z rysunkami uzupełniającymi wykonanymi w toku dotychczasowej realizacji. W szczególności dokumentacja określa, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż skał naturalnych w ilości łącznie 35,6 ton (pierwotna specyfikacja z rysunku WPZ-A-S-402-01 (4a)), mrozoodpornych, w kolorze czarnym (granit, sjenit) o wizerunku i rozmieszczeniu jak na zaktualizowanej wizualizacji:

W jednej, największej skale należy zamontować dyszę wylewową w celu uzyskania efektu spływającej wody w formie strumyka, podłączoną do istniejącego rurociągu zasilającego wykonanego w dnie niecki. Pozostałe dysze napływowe zamontować w dnie niecki, na króćcach istniejących rurociągów instalacji technologicznej. Przed montażem skał nieckę fontanny należy poddać robotom naprawczym polegającym na usunięciu wadliwie wykonanych warstw szlamowych, sprawdzić jej szczelność oraz wykonać w niej warstwy wykończeniowe zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Montaż skał wykonać z zastosowaniem klinów kamiennych z tego samego materiału jak dostarczone skały, dostosowanych kształtem do spadków dna niecki i zakończonych górą powierzchnią poziomą. Na tak przygotowanych podstawach zamontować skały, zabezpieczając je w sposób trwały przed przesunięciem np. za pomocą trzpieni osadzonych w materiale podstawy z nasadzoną na nie skałą. Nieckę fontanny należy wypełnić kruszywem mineralnym zgodnie z opisem na rysunkach szczegółowych, średnio w warstwie około 18,5 cm w odniesieniu do całej powierzchni lustra wody. Przewidywane nakładu podano w przedmiarze robót.

27. Pytanie nr 27:

„Prosimy o przedstawienie ostatecznego projektu oświetlenia fontanny skalnej”

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Na etapie realizacji dotychczas wykonanych robót zostały poczynione ustalenia wskazujące miejsce montażu opraw oświetleniowych oraz określone ich rodzaje wraz z kolorystyką. Ustalenia dotyczą także fontanny skalnej. Punkty świetlne zostały wyznaczone wstępnie w dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na fakt montażu w niecce fontanny skalnej głazów o nieregularnym naturalnym kształcie, szczegółowe umiejscowienie opraw w dnie niecki należy uzgodnić z projektantem. Przewiduje się zastosowanie opraw mocowanym w dnie niecki o wysokości odpowiadającej poziomowi zasypki kruszywowej niecki. Zakres dostawy co do ilości i typu opraw został w całości wyszczególniony w przedmiarze robót elektrycznych. Miejsca montażu wszystkich opraw zostały wyznaczone i wykonano do nich przyłącza kablowe. Do wykonania pozostaje sprawdzenie ich izolacyjno dostawa osprzętu, wykonanie wierceń w betonie dla montażu opraw oraz ich podłączenie. Schemat elektryczny uzupełniony m.in. o zasilanie dla projektora i ekranu wodnego, zostanie przedłożony Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. Zamawiający wskazuje, iż

- oświetlenie powinno mieć ujednoliconą barwę światła, zbliżoną do oświetlenia w parku. - do zweryfikowania barwa światła lamp fontannowych,

- wykończenie lamp i opraw powinno być kolorystycznie ujednolicone (np. stal nierdzewna)

- lampa oznaczona jako " G " do podświetlenia drzewa poza obrysem niecki powinna mieć moc ok. 30W i mieć możliwość regulacji kierunku,

- lampy montowane na ścianie z oparciami powinny być zamontowane na wysokości nie kolidującej z plecami siedzących na ławce osób.

- oprawy gruntowe oraz montowane w wodzie kaskady i brodzika ściany wodnej powinny mieć źródła światła o szerokim kącie.

28. Pytanie nr 28:

„Prosimy o przedstawienie projektu fontanny „Kule wodne” wraz z ewentualnym wejściem do komory lub betonowaną”

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Fontannę Kule wodne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową bez potrzeby stosowania komory technicznej i stropu w obszarze montowanych kul.  Dopuszcza się, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego modyfikację rozwiązania projektowego polegającego wprowadzeniu stropu z włazem technicznym, pod warunkiem zastosowania łoży o kształcie cylindrycznym osadzonych na fundamentach betonowych wyposażonych w śruby regulacyjne rzymskie M24 ułożonymi w trójkącie. Rysunek zamienny WPZ-B-S-511:

29. Pytanie nr 29:

„Czy w zakres przedmiotowego postępowania wchodzi wzmocnienie drogi dojazdowej do rozbiórki i dowozu skał. Jeżeli tak, to prosimy o umieszczenie pozycji w przedmiarze”

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Przedmiot zamówienia obejmuje również przystosowanie terenu do wjazdu dźwigu samochodowego o udźwigu 15 ton i wysięgu niezbędnym do wykonania robót demontażu oraz ponownego montażu skał w fontannie skalnej. Zamawiający proponuje wykonanie drogi dojazdowej na terenie placu budowy wzmocnionej według wyboru wykonawcy np. płytami drogowymi jak niżej z usługą zewnętrzną dostawy, montażu i odbioru na czas niezbędny do wykonania czynności wymiany skał. Przedmiar robót niniejszego postępowania uwzględnia pozycję wskazującą projektowaną powierzchnię i możliwość wyliczenia stosownych nakładów.

30. Pytanie nr 30:

„Kto ponosi koszty ewentualnych błędów projektowych na etapie realizacji? W przypadku rozbieżności, prosimy o wskazanie, który dokument jest nadrzędny do realizacji zamówienia”

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Odpowiedzialność stron w procesie inwestycyjnym regulują przepisy prawa, w tym prawa budowlanego i kodeksu cywilnego i te przepisy są wiążące zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w zakresie dokumentacji będącej przedmiotem zlecenia, dokumentem nadrzędnym jest projekt wykonawczy z uwzględnieniem jego aktualizacji na dzień złożenia oferty lub dokument przedstawiony w toku odpowiedzi do niniejszego postępowania

31. Pytanie nr 31:

„Proszę o potwierdzenie pozycji kosztorysowych dot. Pompy dozującej antyglonowej, ewentualniekonieczność ich dostarczenia i montażu w związku z tym, że są one niezamontowane”

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku urządzeń i osprzętu już zamontowanego na budowie przedmiotem zamówienia będą nakłady konieczne na dokonanie przeglądu technicznego urządzenia, potwierdzenie jego sprawności i prawidłowości montażu wraz kosztami ewentualnych napraw oraz nakładów na próby techniczne i uruchomienie. Wszelki obowiązki gwarancyjne i serwisowe pozostają w gestii Wykonawcy.

32. Pytanie nr 32:

„Czy rzędna posadowienia fontanny skalnej jest zgodna z projektem?”

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Rzędna posadowienia fontanny skalnej jest zgodna z projektem.

33. Pytanie nr 33:

„Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie materiałów  rozbiórki nadających się do ponownego  montażu?”

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zakres robót będący przedmiot niniejszego postępowania należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej Zamawiający przewidział rozbiórkę istniejącej nawierzchni do poziomu koryta gruntowego celem uzupełnienia podbudowy nawierzchni o brakującą warstwę stabilizującą z podsypki cementowo-piaskowej 4:1 w warstwie 10 cm. W tym celu Zamawiający dopuszcza rozbiórkę poszczególnych warstw w sposób pozwalający na odzyskania materiałów ich ponowne wbudowanie. Rozbiórce nie podlegają obrzeża na ławach betonowych. Kruszywa mineralne z odzysku należy wykorzystać do wymiany gruntu w obszarach, na których stwierdzono nadmierne jego zmiękczenie, w szczególności w obszarze fontanny edukacyjnej i otoczenia ściany wodnej, gdzie stwierdzono przemrożenie podłoża gruntowego z rodzimej gliny pylastej i nadmierne jego zmiękczenie. Wskaźnik zagęszczenia wszystkich podłoży gruntowych pod nawierzchnie utwardzone powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

34. Pytanie nr 34:

„Czy materiały z rozbiórki i elementy wbudowane np. Kule granitowe mają być zutylizowane wraz z przedstawieniem dowodu utylizacji?”

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zakres robót będący przedmiotem niniejszego postępowania należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.