**Testy Antygen Combo (SARS-Cov-2, Influenza, RSV)**

**na 12 miesięcy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis produktu** | **Ilość oznaczeń** | **Jedn.**  **miary** | **Wielkość**  **opak.** | **Oferowana ilość opak.** | **Cena jedn.**  **Netto (za 1**  **opak.)** | **Stawka VAT%** | **Cena jedn.**  **Brutto (za 1**  **opak.)** | **Wartość netto** | **Kwota**  **VAT** | **Wartość brutto** | **Nr katalogowy** | **Producent** |
| 1. | Testy kasetkowe (SARS-Cov-2, Influenza, RSV)  pakowane po 20 lub 25 sztuk.  Test Combo przeznaczony do wymazów z nosogardzieli lub nosa, zawierający kasetki testowe, wymazówki, probówki z buforem i zakraplacze.  Czułość powyżej 97%  Swoistość powyżej 99%  Testy powinny być wpisane na listy URPLWMiPB. | 5000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |