## ZM powiązana (hidden)
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI CIEPŁOWNICZYCH DLA
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZYŁĄCZY
ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI 2021 R.
korekta
| Rury peizolowane z instalacją alarmową | 02.10.2020
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 44
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 58
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 30
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 15 | `
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 10
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 20
7 | 139,7/225 rura preizolowana 12 m | 14
8 | 168,3/250 rura preizolowana 12 m | 20
9 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 2
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 44
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 60
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 30
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 15
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 10
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 16
16 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 14
17 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 20
18 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 2
Mufy wraz z komponentami (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa D90 L=650 | 65
2 | 110 mufa D110 L=650 | 147
3 | 125 mufa D125 L=650 | 98
4 | 140 mufa D140 L=650 | 21
5 | 160 mufa D160 L=650 | 33
6 | 180 mufa D160 L=650 | 18
Mufy zgrzewane wraz z usługą montażu
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 140-200 mufa zgrzewana | 6
2 | 225 mufa zgrzewana | 21
3 | 250 mufa zgrzewana | 58
4 | 280 mufa zgrzewana | 38
5 | 315 mufa zgrzewana | 4
6 | 355 mufa zgrzewana | 4
7 | 450 mufa zgrzewana | 1
8 | 500 mufa zgrzewana | 2
9 | 560 mufa zgrzewana | 1
Kolana prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
2 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
1 | 139,7/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st | 5
2 | 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 5
3 | 168,3/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14
4 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14
5 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2
6 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2
Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane (analogia SXBWP) wraz z komponentamidystansowym, korki odpowietrzające, korki wtapiane, pianka izolacyjna
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa kolanowa D90 | 31
2 | 110 mufa kolanowa D110 | 75
3 | 125 mufa kolanowa D125 | 54
4 | 140 mufa kolanowa D140 | 17
5 | 160 mufa kolanowa D160 | 16
6 | 180 mufa kolanowa D180 | 7
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
2 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 2
3 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4
4 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4
5 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
6 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
7 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
8 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3
9 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 3
10 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1
11 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7odgałęzienie stalowe | 1
12 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,2 odgałęzienie stalowe | 1
13 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,2 odgałęzienie stalowe | 1
14 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
15 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
16 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
17 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
18 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
19 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
18 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
19 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3
20 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,3 odgałęzienie stalowe | 4
2 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,3 odgałęzienie stalowe | 4
3 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
4 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
Odgałęzienia prefabrykowane prostopadłe z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=1,5m; A=0,9m | 1
2 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe plus; L=1,5m; A=0,9m | 1
Złącze redukcyjne sieciowane z korkami wtapianymi, pianka izolacyjna (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1
2 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1
3 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 1
4 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 2
5 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 1
6 | 110/110 - mufa redukc krótka D:110-125/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2
7 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2
8 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2
9 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1
10 | 160/140 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1
11 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2
12 | 160/140 - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650+redukcja stalowa 88,9/76,1 | 2
Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 76,1/140-42,4/110 L=1,0 m | 1
2 | 76,1/160-42,4/125 plus L=1,0 m | 1
3 | 168,3/250-139,7/225 L=1,0 m | 1
4 | 168,3/280-139,7/250 plus L=1,0 m | 1
Zawory odcinające prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany | 21
2 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany | 16
3 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany | 8
4 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany | 2
5 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany | 3
6 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany | 3
7 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus | 21
8 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 16
9 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 8
10 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus | 2
11 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus | 3
12 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus | 1
Końcówki termokurczliwe
L.p | Wyszczególnienie
1 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 21
2 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 21
3 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 38
4 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 10
5 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 3
6 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 1
7 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 1
8 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 1
9 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 1
Pierścienie uszczelniające
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 90 pierścień uszczelniający | 29
2 | 110 pierścień uszczelniający | 54
3 | 125 pierścień uszczelniający | 26
4 | 140 pierścień uszczelniający | 4
5 | 160 pierścień uszczelniający | 7
6 | 180 pierścień uszczelniający | 2
7 | 225 pierścień uszczelniający | 1
8 | 250 pierścień uszczelniający | 1
9 | 315 pierścień uszczelniający | 2
10 | 355 pierścień uszczelniający | 2
Opracował : Jerzy Auguscik

## ZM Tabela (hidden)
Plan Inwesycji 2021
|  |  | poz.3 PL Likwidacja SW Barona | poz.5 PL Sienkiewicza od KM22\5 doKM22\9 | poz.6 PL Tarnowska -Pawia KP10A\2-SP10A, Pawia 27-30 | poz. 1 Krolewiecka 169 | poz. 2,3 Mielczarskiego Powazka | poz. 4 Godlewskiego 1 GME | poz. 5 Węgrowka 1 GME | poz. 6 Dąbrowskiego dz. nr 4\8 AMW | poz. 7 Krolewiecka dz. nr 344\4 TJM | poz. 8 Malborska 60 Delta | poz. 9 Kamienna 39 O pryw. | poz. 10 Oboźna dz. nr 296/8 Elzambud | poz. 12,13,14,15 Łęczycka bud.1,2,3,4 Ekobud | poz. 16,17,18 Komeńskiego bud.1,2,3 Hydrobud | poz. 19 Bednarska dz. nr 115/31 Mytych | poz. 20 Płocka dz. nr 838 O pryw. | poz. 21 Fałata 67-73 WMN | poz. 22 Stary Rynek31/Wigilija dz. Nr 149/36, 192/8 Z&B Devlop. | poz. 23 Łęczycka 6 JW nr 5330 | poz. 24 Legionów dz. 32/3 45 32/4 Tower Proj. | poz. 25 Wieżowa 7-10 Loftmar
WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH
ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI 2021 R.
| Rury preizolowane z instalacją alarmową | 2020-10-01
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 44 | 13 |  | 9 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 58 | 9 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 5 |  | 3 | 2
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 30 | 5 | 11 | [10 empty] | 5 | 6 | [6 empty] | 3
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 15 | 5 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 2
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 20 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 16
7 | 139,7/225 rura preizolowana 12 m | 14 |  |  | 14
8 | 168,3/250 rura preizolowana 12 m | 20 |  | 20
9 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 2 |  | 2
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 44 | 13 |  | 9 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 60 | 9 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 5 |  | 3 | 4
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 30 | 5 | 11 | [10 empty] | 5 | 6 | [6 empty] | 3
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 15 | 5 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 2
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 16 | [18 empty] | 16
16 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 14 |  |  | 14
17 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 20 |  | 20
18 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 2 |  | 2
Mufy wraz z komponentami (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa D90 L=650 | 65 | 24 |  | 18 | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 3 | 2 |  |  | 2
2 | 110 mufa D110 L=650 | 147 | 36 | 18 | 20 | 10 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 5 | 21 | 9 | 5 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4
3 | 125 mufa D125 L=650 | 98 | 15 | 18 | 2 |  | 7 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 21 | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  |  | 6
4 | 140 mufa D140 L=650 | 21 | 7 |  | 2 |  | 7 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 2
5 | 160 mufa D160 L=650 | 33 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 6 |  | 3 | [6 empty] | 18
6 | 180 mufa D160 L=650 | 18 | [18 empty] | 18
Mufy zgrzewane wraz z usługą montażu
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 140-200 mufa zgrzewana | 6 | [6 empty] | 2 |  | 4
2 | 225 mufa zgrzewana | 21 |  | 1 | 20
3 | 250 mufa zgrzewana | 58 |  | 38 | 20
4 | 280 mufa zgrzewana | 38 |  | 38
5 | 315 mufa zgrzewana | 4 |  | 4
6 | 355 mufa zgrzewana | 4 |  | 4
7 | 450 mufa zgrzewana | 1 | [18 empty] | 1
8 | 500 mufa zgrzewana | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1
9 | 560 mufa zgrzewana | 1 | [20 empty] | 1
Kolana prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
2 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
3 | 139,7/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st | 5 |  |  | 5
4 | 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 5 |  |  | 5
5 | 168,3/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14 |  | 14
6 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14 |  | 14
7 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2 |  | 2
8 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2 |  | 2
Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane (analogia SXBWP) wraz z komponentami
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa kolanowa D90 | 31 | 15 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2
2 | 110 mufa kolanowa D110 | 75 | 23 | 7 | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 1
3 | 125 mufa kolanowa D125 | 54 | 10 | 7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 5 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 4
4 | 140 mufa kolanowa D140 | 17 | 8 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 3
5 | 160 mufa kolanowa D160 | 16 | 6 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 7
6 | 180 mufa kolanowa D180 | 7 | [18 empty] | 7
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
2 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 2 | 2
3 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2
4 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4 | 3 | [14 empty] | 1
5 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 | 3 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1
6 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [12 empty] | 2
7 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [12 empty] | 2
8 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3 | [14 empty] | 1 |  |  | 2
9 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 3 | 3
10 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1 | [14 empty] | 1
11 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7odgałęzienie stalowe | 1 | 1
12 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,2 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
13 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,2 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
14 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | [10 empty] | 1
15 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 |  |  | 6 | [7 empty] | 1
16 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 |  |  | 6 | [16 empty] | 1
17 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | [19 empty] | 1
18 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
19 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
20 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [10 empty] | 2
21 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | 2
22 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1 | [7 empty] | 1
23 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,3 odgałęzienie stalowe | 4 |  | 4
24 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,3 odgałęzienie stalowe | 4 |  | 4
25 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 |  | 2
26 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 |  | 2
Odgałęzienia prefabrykowane prostopadłe z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=1,5m; A=0,9m | 1 | [8 empty] | 1
2 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe plus; L=1,5m; A=0,9m | 1 | [8 empty] | 1
Złącze redukcyjne sieciowane z korkami wtapianymi (analogia SXWP), pianka izolacyjna.
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1 |  |  | 1
2 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1 |  |  | 1
3 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 1 | 1
4 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 2 | 1 | [15 empty] | 1
5 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 1 | [16 empty] | 1
6 | 110/110 - mufa redukc krótka D:110-125/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
7 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
8 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2 | 1 | [19 empty] | 1
9 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1 | 1
10 | 160/140 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1 | 1
11 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2 | 1 | [19 empty] | 1
12 | 160/140 - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650+redukcja stalowa 88,9/76,1 | 2 | [11 empty] | 2
Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 76,1/140-42,4/110 L=1,0 m | 1 | [11 empty] | 1
2 | 76,1/160-42,4/125 plus L=1,0 m | 1 | [11 empty] | 1
3 | 168,3/250-139,7/225 L=1,0 m | 1 |  | 1
4 | 168,3/280-139,7/250 plus L=1,0 m | 1 |  | 1
Zawory odcinające prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany | 16 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1
3 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany | 8 |  | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
4 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
5 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 1
6 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
7 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
8 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 16 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1
9 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 8 |  | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
10 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
11 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
12 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus | 1 | [18 empty] | 1
Końcówki termokurczliwe
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 38 |  | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
4 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 10 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 4
5 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 3 |  |  | 1 |  | 2
6 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 1 |  |  | 1
7 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 1 |  |  | 1
8 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 1 |  | 1
9 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 1 |  | 1
Pierścienie uszczelniające
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 90 pierścień uszczelniający | 29 | 16 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 110 pierścień uszczelniający | 54 | 16 | 12 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1
3 | 125 pierścień uszczelniający | 26 |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
4 | 140 pierścień uszczelniający | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | 160 pierścień uszczelniający | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 2
6 | 180 pierścień uszczelniający | 2 | [18 empty] | 2
7 | 225 pierścień uszczelniający | 1 |  |  | 1
8 | 250 pierścień uszczelniający | 1 |  |  | 1
9 | 315 pierścień uszczelniający | 2 |  | 2
10 | 355 pierścień uszczelniający | 2 |  | 2
Opracował :

## Materiały preizolowane
załącznik nr 1
POSTĘPOWANIE MATERIAŁY PREIZOLOWANE 2024 ROK
L.p. | Wyszczególnienie | Szacowana ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Kwota złożonej oferty na 2024 rok netto
1 | 90 mufa kolanowa D90 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 12 | szt. |  | 0
2 | 110 mufa kolanowa D110 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 37 | szt. |  | 0
3 | 125 mufa kolanowa D125 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 20 | szt. |  | 0
4 | 140 mufa kolanowa D140 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 16 | szt. |  | 0
5 | 160 mufa kolanowa D160 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 30 | szt. |  | 0
6 | 180 mufa kolanowa D180 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 30 | szt. |  | 0
7 | 200 mufa kolanowa D200 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 1 | szt. |  | 0
8 | 225 mufa kolanowa D225 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 1 | szt. |  | 0
9 | 250 mufa kolanowa D250 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 1 | szt. |  | 0
10 | 315 mufa kolanowa D315 w zestawie z pianką i komponentami i łukiem stalowym | 1 | szt. |  | 0
11 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90 + odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
12 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110 + odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
13 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90 + odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
14 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90 + odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
15 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
16 | 140/90korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
17 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125 odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
18 | 160/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
19 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
20 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
21 | 140/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
22 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
23 | 160/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
24 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
25 | 180/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
26 | 180/110korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
27 | 180/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
28 | 180/140korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
29 | 180/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
30 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
31 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
32 | 200/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
33 | 200/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
34 | 200/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
35 | 200/180 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 180+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
36 | 200/200 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 200+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
37 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
38 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
39 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
40 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
41 | 225/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
42 | 225/180 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 180+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
43 | 225/200 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 200+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
44 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
45 | 250/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
46 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
47 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
48 | 250/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
49 | 250/180 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 180+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
50 | 250/200 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 200+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
51 | 280/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
52 | 280/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
53 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
54 | 280/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
55 | 280/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
56 | 280/180 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 180+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
57 | 280/200 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 200+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
58 | 315/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+ odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
59 | 315/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
60 | 315/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
61 | 315/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
62 | 315/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
63 | 315/180 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 180+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
64 | 315/200 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 200+odgałęzienie stalowe* | 1 | kpl |  | 0
|  | Kwota złożonej oferty na 2024 rok |  |  | 0
* Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna.
Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie.
Proszę o niedokonywanie zmian w formularzu