## Arkusz1
Pakiet 5 | Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i narzędzi do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp. | opis | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | wartość vat
1 | Jednorazowe chusteczki włókninowe, służące do profesjonalnego zastosowania w placówkach służby zdrowia, o wymiarach 20x20 cm, odporne na rozdarcia, nie strzępiące się i nie pozostawiające włókien, kompatybilne z preparatem Anios DDSH. Op 10szt | op | 150 |  | 23
2 | Jednoskładnikowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni oparty o etanol. Spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV, Rotavirus i Adenowirus). Preparat gotowy do użycia, opakowanie 1l ze spryskiwaczem | szt. | 50 |  | 8
3 | Jednoskładnikowy preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni oparty o etanol. Spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV, Rotavirus i Adenowirus). Preparat gotowy do użycia, opakowanie 5l | szt. | 20 |  | 8
4 | Preparat dezynfekcyjno-myjący o doskonałych właściwościach rozpuszczających biofilm systemów ssących, ślinociągów i spluwaczek w unitach stomatologicznych. Spektrum B,V,Tbc,F. Opakownie 1l | szt. | 2 |  | 8
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych. Spektrum:B,F,Tbc,V (HIV,HBV,HCV,H5N1,AH1N1), aktywny wobec Legionella pneumophila. Stężenie: do 0,25%. Czas działania: do 15min. Bez zawartości aldehydów, substancji utleniających, alkoholi oraz pochodnych fenolowych. Substancja aktywna chlorowodorek aminokwasu, QAV. Opakowanie do 5 litrów z pompką dozującą. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach noworodkowych. | szt. | 50 |  | 8
6 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spectrum B, F,Tbc (avium, terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile) . Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Opakowanie 200 tabletek. | op. | 80 |  | 8
7 | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat z zawartością PHMB , w postaci piany do dezynfekcji delikatnych powierzchni,mebli i wyposażenia , o właściwościach myjących,wykazujący działanie bakterio-( w tym MRSA,Klebsiella pneumoniae,Legionella pneumophilla,Listeria monocytogenes,Salmonella enteritidis)-,prątko-,grzybo- i wirusobójcze(HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota,Herpes,RSV,H1N1) w warunkach brudnych-w czasie do 15min.Butelka o poj.750ml wyposażona w zintegrowaną końcówkę spieniającą. | op. | 80 |  | 8
8 | Preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum B, Tbc, F i V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 10 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Jednodniowy roztwór roboczy. Opakowanie 5l | op. | 10 |  | 8
9 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych . Substancja aktywna: kwas nadoctowy.Posiadający zdolność usuwania biofilmu. Skuteczność biobójcza: bakteriobójczy,prątkobójczy,grzybobójczy,wirusobójczy(Polio,Adeno),sporobójczy(Bacillus subtilis,Bacillus cereus)w czasie do 5min. Preparat zachowujący aktywność biobójczą do 14dni.opakowanie po 5l | op. | 70 |  | 8
10 | Testy kontrolne kompatybilne z preparatem powyżej. Testy sprawdzające aktywny poziom kwasu nadoctowego . Opakowanie : tuba zawierająca do 50 szt. Testów kontrolnych. | op. | 5 |  | 8
11 | Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (instrumenty termolabilne, narzędzia)oraz powierzchni(w tym mających kontakt z żywnością). Preparat na bazie nadwęglanu sodu oraz substancji antykorozyjnych.Nie wymaga aktywatora.Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach:2%,1% i 0,5%. W kazdym stężeniu wymagane spectrum B,Tbc,F,V,S(tlenowe i beztlenowe).Czas działania w stężeniu 2% do 15min. Opakowanie 5kg | op. | 2 |  | 8
12 | Preparat w postaci proszku, wieloskładnikowym preparat na bazie aktywnego tlenu. Zawiera mieszaninę związków powierzchniowo czynnych, substancji utleniających, kwasów organicznych, nieorganicznych układów buforujących oraz dodatek substancji stabilizujących. W roztworze użytkowym ma barwę różową, charakteryzuje się właściwościami pieniącymi. Op.200g | op. | 50 |  | 8
13 | Preparat w koncentracie do renowacji wyrobów medycznych wykonanych ze stali nierdzewnej, usuwający pozostałości protein, warstwę tlenku żelaza, wszystkie utlenione przebarwienia, a także pozostałości mineralne, zawierający substancje aktywne: kwas fosforowy, niejonowe związki powierzchniowo-czynne. Opakowanie 1l z dozownikiem. | op. | 2 |  | 8
SUMA
Wartość netto............................;słownie............................................ Wartość brutto..........................;słownie............................................ Sposób wyliczenia wartości netto: cena jednostkowa netto x ilość sposób wyliczenia ceny jednostkowej brutto: cena jednostkowa netto + VAT(%) Sposób wyliczenia wartości brutto: cena jednostkowa brutto x ilość Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności 21*/30* dni. * niepotrzebne skreślić 2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z odpowiednim wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 4. Ponadto oświadczamy, że : 1) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi opisane w SIWZ, 2) ofertę składamy na podstawie informacji zawartych w SWIZ, do której nie wnosimy zastrzeżeń, 3) oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 4) informujemy, iż nie zamierzamy zlecać innym podmiotom wykonania żadnej części przedmiotu zamówienia. Informacje dodatkowe 1. Zmiana nazwy i korekta ilości opakowań po uwzględnieniu różnic w ich zawartości między wymienioną w niniejszym załączniku, a oferowanym odpowiednikiem jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca w arkuszu formularza ofertowego. 2. Zaokrąglenia winny być dokonywane do pełnych opakowań w górę. 3. Zamawiający żąda zaproponowania produktów posiadających rejestrację; „LEK” lub „WYRÓB MEDYCZNY”. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, w której zaproponowane produkty nie będą spełniały wymogów określonych powyżej, jako niezgodną z SIWZ. 5. Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie w okresie trwania umowy zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1 w ilościach wskazanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, własnym transportem na swój koszt i ryzyko. 6. Każde dostarczone opakowanie produktu, wyrobu medycznego, powinno zawierać nr serii i datę ważności. 7. Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw, Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania określonego przez Zamawiającego. 8. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren jednostki. 9. Odbioru jakościowego i ilościowego towaru lub ewentualnej reklamacji dokonywać będzie w momencie dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik. 10. W przypadku dostaw przedmiotu umowy o złej jakości lub posiadającego wady, eliminujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony wad. 11. Podstawą przyjęcia towaru przez Zamawiającego jest faktura VAT. Miejscowość, dnia.................................... .......................................