Bydgoszcz, dnia 02.11.2022 r.

Politechnika Bydgoska

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego” (AZZP.243.096.2022)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w zakresie 
części nr 1 o następującej treści:

Pytanie 1:

„1.4 - Jakie pole widzenia okularów?”

Odpowiedź:

Pole widzenia okularów co najmniej 23”. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 2:

„1.5 - Czy Zamawiający ma na myśli obiektyw 100x immersyjny?, pozostałe obiektywy nie zanurzamy w olejku immersyjnym”

Odpowiedź:

Tak obiektyw 100x immersyjny. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 3:

„1.9 - Czy wysokość położenia kondensora zmieniamy przy pomocy pokrętła?”

Odpowiedź:

Tak wysokość położenia kondensora zmieniamy przy pomocy pokrętła. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 4:

„1.12 - Czy pokrętła mikro/makro mają być współosiowe i znajdować się po obu stronach statywu?”

Odpowiedź:

Tak pokrętła mikro/makro mają być współosiowe i znajdować się po obu stronach statywu. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 5:

„1.13 - Czy Zamawiający dopuści mikroskop o mocy diody 3W?. Moc diody nie świadczy o ilości światła przechodzącego przez preparat”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie 6:

„1.16 - Czy Zamawiającemu chodzi o torbę do przenoszenia mikroskopu czy pokrowiec szyty nakładany od góry na mikroskop i zabezpieczający przed kurzem?”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, iż chodziło o pokrowiec zabezpieczający przed kurzem. Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 3 do SWZ.

Zamawiający

(-)