Gniezno, dn. 24.05.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.12.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.12.2021 – Zakup ambulansu typu C wraz   
z wyposażeniem*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Dotyczy załącznik nr 2A – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 56 – prosimy o dopuszczenie jednego uchwytu kasku w schowku technicznym oraz jednego na drzwiach tylnych ambulansu.

**Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu uchwytów na drzwiach tylnych ambulansu. Dopuszcza się możliwość montażu uchwytów wraz z kaskami w przedziale kierowcy i pasażera nad głowami**

2. Dotyczy załącznik nr 2A – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 97 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga reduktorów do butli tlenowych dużych.

**Ad. 2 Reduktory wraz instalacją tlenową są wymagane. Nie wymagamy samych butli tlenowych**

3. Dotyczy załącznik nr 2A – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 102 - prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

**Ad. 3 Uchwyt drukarki ma być uniwersalny z możliwością regulacji. Dopuszczamy możliwość montażu uchwytu drukarki w przedziale medycznym**

4. Dotyczy załącznik nr 2A – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 102 - prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie użytkowany w ambulansie, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

**Ad. 4 Nie wymagamy uchwytu dla tabletu**

5. Dotyczy załącznik nr 2A – opis przedmiotu zamówienia – pkt. 102 - prosimy o potwierdzenie, iż tablet, drukarka, moduł są po stronie Zamawiającego.

**Ad. 5 Tablet i drukarka są po stronie zamawiającego**

6. Czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty co podniesie jej cenę, czy Zamawiający będzie za nie płacił z własnych środków każdorazowo po Wykonaniu usługi.

**Ad. 6 Przeglądy okresowe zabudowy medycznej, powinny być wliczone w cenę oferty**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie z 27.05.2021 r. na dzień **31.05.2021 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Dyrektor

Grzegorz Sieńczewski

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy