DZP.KK.282.4.2023 Sopot, dnia 09.06.2023 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI – ZNAK: 4-TP-23**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 – znak: 4-TP-23

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2022.1710 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Treść pytania | **Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego** |
| 1. | Czy dysponujecie załącznikami 8A i 8B w wersji edytowalnej? Jeśli tak, to prośba o udostępnienie. | Nie, Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej tego dokumentu |
| 2. | Podczas wizjo lokalnej poinformowano mnie, że system telemetrii zostaje bez zmian. Tymczasem jest on wymieniony z załączniku nr 8A do SWZ. Prośba o wyjaśnienie. | System telemetrii należy wykonać nowy zgodnie z dokumentacją, natomiast system GAZEX pozostaje istniejący. |
| 3. | Czy rurociągi należy też wymienić? | Rurociągi w zakresie modernizacji instalacji kotłowni określonej w dokumentacji należy wymienić na nowe. |
| 4. | W związku z dużą ilością pytań prośba o przesunięcie terminu składania ofert. | Termin składania ofert został już przesunięty – na dzień 15..06.2023 r. godz. 9:00 |

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła CWU wraz z zasobnikami CWU oraz niezbędnymi zmianami instalacyjnymi w kotłowni Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 – znak: 4-TP-23) - **nie zmienia się.**

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Augustyniak