Kobylnica, dnia 31.08.2021 r.

**Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn. **„Budowa drogi gminnej ulicy Polnej w Kobylnicy z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji odbiorowej”.**

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, działające jako Zamawiający w imieniu i na rzecz Gminy Kobylnica, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi:

1. Proszę o podanie ilości i średnice rur, które mają być zastosowane przy budowie kanału technologicznego.

**Odpowiedź 1**: Długość zgodna z przedmiarem 421,7m. Roboty obejmują układanie w wykopie rur ochronnych  kanału technologicznego wg modułu typu KTp1  składającego się z: dwóch rur typu RO 125/108 (średnica zewn./średnica wewn.); dwóch rur typu RS 40/3,7mm  oraz dwóch wiązek mikrorur typu WMR o śr. 40mm+7x10/8mm.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Dyrektor Centrum

Usług Wspólnych

w Kobylnicy