SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

„Wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych KWP w Kielcach na terenie woj. świętokrzyskiego, kontroli masztów oraz kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania”.

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  będzie przeprowadzenie kontroli  rocznej stanu
technicznego obiektów KWP w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego 
zgodnie z wymaganiami  art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz art. 23 ust.1  pkt 1 lit. a, b, c i d Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia                       29 sierpnia 2014r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 497 z późn. zm.)

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie kontroli, w obecności użytkownika obiektu, polegającej na:

- sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w tym sprawdzeniu elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

- zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, balkonów,

- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

- elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- pokryć dachowych,

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji wody
i kanalizacji,

- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

- sprawdzeniu stanu technicznego masztów antenowych na dachach budynków oraz masztów wolnostojących

W toku kontroli  należy ocenić stan konstrukcji masztu, odciągów linowych oraz elementów kotwiących, m.in. pionowość masztu, stan oparcia konstrukcji trzonu masztu na podporze, stan  antykorozyjnych powłok malarskich, stan połączeń spawanych i śrubowych,  stan elementów połączeń oraz lin odciągowych, naciąg lin, stan osprzętu, system odwadniający.

- sprawdzeniu instalacji  i  urządzeń  służących  ochronie  środowiska,

- sprawdzeniu aktualności protokołów z przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i sprawdzeniu zaleceń zawartych w protokołach,

- sprawdzeniu aktualności protokołów z badania instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów oraz zaleceń zawartych w protokołach,

- sprawdzeniu aktualności protokołów z kontroli urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku oraz sprawdzenie zaleceń zawartych 
w protokołach,

- sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem   efektywności  energetycznej kotłów oraz dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych w wyznaczonych obiektach,

- sprawdzeniu wykonania  zaleceń  z  poprzedniej  kontroli  obiektów  budowlanych,

- określeniu  niezbędnego zakresu  robót  do wykonania  na  poszczególnych obiektach budowlanych.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia.

- Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  w  terminie  do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Informację na temat obiektów objętych zamówieniem, z podaniem adresu, powierzchni użytkowej, podano w załączniku  nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne wymagania dotyczące Wykonawcy i zamawianego opracowania protokołów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca  sporządzi  harmonogram  terminów  kontroli  obiektów  i  przedstawi  Zamawiającemu.

Kontrole   należy   zaplanować   w   dni   robocze   od   poniedziałku   do   piątku

w godz. 8.00 – 15.00.                                                                                                                                    
Termin   kontroli   musi   być   przez   Wykonawcę   uzgodniony   z   użytkownikiem
obiektu  a  kontrola  przeprowadzona  w  jego  obecności.

- Udokumentowaniem  wyników kontroli  będzie sporządzenie przez Wykonawcę    na każdy obiekt oddzielnie:

a)	protokołu rocznej kontroli okresowej stanu technicznego,  z uwzględnieniem
oceny stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych, 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, dokonanych wcześniej  przez osoby uprawnione.  Wykonawca ujmie te oceny w swoim protokole.

W protokole należy uwzględnić ocenę stanu technicznego masztów antenowych znajdujących się na dachach budynków oraz masztów wolnostojących z określeniem niezbędnego zakresu robót do wykonania.

d) 	protokołu kontroli i oceny systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowaniem mocy do potrzeb użytkowych 
w wyszczególnionych obiektach.

Kompletne  opracowanie protokołów z kontroli należy wykonać  i przekazać 
Zamawiającemu w 2 egz. w wersji  papierowej  oraz w wersji elektronicznej
–  w plikach typu *doc. umożliwiających  otwarcie w programie  MS WORD.

- Podstawa opracowania kontroli  stanu technicznego obiektów budowlanych.

Obowiązek właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie utrzymania 
i użytkowania obiektów budowlanych  zgodnie z:

–  Ustawą   z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane  rozdział  6  art. 62 ust. 1
    (tekst jednolity  Dz. U. z  2023r., poz. 682 z późn. zm.)

–  Ustawą   o charakterystyce energetycznej budynków z dnia  29 sierpnia 2014r.

rozdział  3 art. 23 ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 497 z późn. zm.)

- Postanowienia końcowe.

- Wszelkie  koszty dojazdu  do  miejsca  dokonywania  kontroli  ponosi  Wykonawca.

Uwaga: do obiektu KWP w Kielcach na Wzgórzu Telegraf możliwy jest dojazd tylko samochodem terenowym z napędem na 4-ry koła lub wejście na górę pieszo.

- Użytkownik obiektu udostępni Wykonawcy obiekt i pomieszczenia, które będą poddane kontroli  oraz książki  obiektu budowlanego wraz z  protokołami 
z wcześniejszych kontroli stanu technicznego obiektu, kontroli przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i piorunochronnej                     oraz urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Maszt podlegający kontroli (poz. 132 w załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu 
zamówienia) znajduje się na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 111. Budynek jest administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową  „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 73,  tel. (41) 331 75 56

- Za zakończenie realizacji zamówienia Zamawiający uznaje termin pisemnego przekazania przez Wykonawcę kompletnego  opracowania protokołów  z  kontroli  w 2 egz. w wersji papierowej oraz  wersji elektronicznej w plikach typu *doc.,                         w wymaganym  terminie.

Z przekazania opracowania zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy w ciągu 7 dni od dnia złożenia protokołów z kontroli u Zamawiającego.

- Faktura za wykonany przedmiot zamówienia zostanie dostarczona                                do  Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury.

Wykaz obiektów KWP w Kielcach w woj. świętokrzyskim

| L.p. | Nazwa obiektu | Powierzchnia użytkowa /m²/ |
| --- | --- | --- |
| I. | KPP w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 19 |  |
| 1. | Budynek biurowy /maszt/ a) cz. główna 2 – kondygnacyjny + poddasze użytkowe, podpiwniczony b) cz. ze świetlicą 1 – kondygnacyjny, bez piwnic | 1 891,12 |
| 2. | Budynek PDOZ 1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 241,02 |
| 3. | Budynek garażowo-warsztatowy 1- kondygnacyjny | 91,81 |
| 4. | Budynek socjalny (ogrzewany) oraz kojce dla psów, 1 - kondygnacyjny | 79,59 |
| 5. | Garaż stalowy 3-stanowiskowy | 76,30 |
|  | System ogrzewania na gaz - 2 kotły De Dietrich DTG 330-8S o nomin. mocy cieplnej 119 - 140 kW każdy | xxxxxxxx |
| II. | KP w Stopnicy, ul. Kościuszki 11 |  |
| 6. | Budynek administracyjny /maszt/ 2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, | 416,85 |
| 7. | Budynek garażowy 1 – kondygnacyjny | 59,50 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 38 kW | xxxxxxxx |
| III. | KPP w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 78 |  |
| 8. | Budynek biurowy /maszt/ a/ cz. główna 3 – kondygnacyjny, podpiwniczony b/ cz. lewa 1 – kondygnacyjny, podpiwniczony c/ cz. prawa 2 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 2 009,00 |
| 9. | Budynek garażowo-warsztatowy 1- kondygnacyjny, ogrzewany | 164,96 |
| 10. | Boksy dla psów | 48,00 |
| 11. | Wiata stalowa na 3 samochody | 124,20 |
| IV. | KP w Sędziszowie, ul. Dworcowa 17 |  |
| 12. | Budynek biurowo-mieszkalny /maszt/ 3 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 467,00 |
| 13. | Budynek garażowo-gospodarczy 1 - kondygnacyjny | 51,00 |
| V. | KPP w Kazimierzy Wielkiej, ul. Parkowa 1 |  |
| 14. | Budynek biurowy /maszt/ 1-3 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 1 947,50 |
| 15. | Budynek garażowy 1 – kondygnacyjny | 208,00 |
| VI. | KPP w Końskich, ul. Łazienna 12 |  |
| 16. | Budynek administracyjny /maszt/ 3 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 2 614,04 |
| 17. | Budynek garażowy 1-kondygnacyjny | 209,76 |
| 18. | Budynek dla przewodników i kojce dla psów 1-kondygnacyjny | 58,00 |
| VII. | KP w Radoszycach, ul. Ogrodowa 19 |  |
| 19. | Budynek biurowy /maszt/ 2- kondygnacyjny, piwnice zasypane | 280,90 |
|  | System ogrzewania na olej opałowy - kocioł De Dietrich GT/GTM 147 o nomin. mocy cieplnej 74 kW | xxxxxxxx |
| VIII. | KP w Stąporkowie, ul. Plac Wolności 1 |  |
| 20. | Budynek biurowy /maszt/ 2- kondygnacyjny, podpiwniczony | 398,00 |
| 21. | Budynek garażowy 1 – kondygnacyjny | 46,00 |
| IX. | KPP w Opatowie, ul. Sienkiewicza 30 |  |
| 22. | Budynek administracyjny 2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | 850,00 |
| 23. | Budynek garażowo-warsztatowy 1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 138,61 |
| 24. | Wiata parkingowa | 114,06 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich GAS 350 S-5 o nomin. mocy cieplnej 61-94 kW | xxxxxxxx |
| X. | KP w Ożarowie, ul. Jana Pawła II nr 13 |  |
| 25. | Budynek administracyjny /maszt/ 3 – kondygnacyjny | 636,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 48 kW | xxxxxxxx |
| XI. | KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleja 3 Maja 9 |  |
| 26. | Budynek biurowy „A” /maszt/ 3- kondygnacyjny, podpiwniczony | 1 093,60 |
| 27. | Budynek biurowy „B” 3- kondygnacyjny, podpiwniczony | 1 227,43 |
| 28. | Budynek biurowy „C” 3- kondygnacyjny, podpiwniczony | 1 423,70 |
| 29. | Budynek biurowy „D” /maszt/ 3- kondygnacyjny, podpiwniczony | 1 407,30 |
| 30. | Budynek garażowy 1- kondygnacyjny | 248,50 |
| 31. | Budynek boksów dla psów 1 - kondygnacyjny | 81,52 |
| XII. | KP w Kunowie, ul. Kościuszki 2 |  |
| 32. | Budynek biurowy z garażami /maszt/ 2 – kondygnacyjny, nie podpiwniczony | 405,00 |
| 33. | Boks dla psa 1 - kondygnacyjny | 8,75 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich DTG 137 EcoNox o nomin. mocy cieplnej 36 kW | xxxxxxxx |
| XIII. | KP w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 23 |  |
| 34. | Budynek biurowy /maszt/ 2 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 252,00 |
| 35. | Budynek garażowy 1- kondygnacyjny | 41,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich DTG A 30N o nomin. mocy cieplnej 36 kW |  |
| XIV. | KP w Waśniowie, ul. Rynek 25 |  |
| 36. | Budynek biurowy z garażem /maszt/ 2 – kondygnacyjny, nie podpiwniczony | 285,40 |
| XV. | KPP w Pińczowie, ul. Floriańska 4 |  |
| 37. | Budynek administracyjny /maszt/ 3- kondygnacyjny, w części 1-kondygnacyjny, podpiwniczony | 1 742,00 |
| 38. | Budynek garażowy 1-kondygnacyjny | 163,00 |
| 39. | Budynek garażowy 1-kondygnacyjny | 29,00 |
| 40. | Budynek garażowy 1- kondygnacyjny | 38,00 |
| 41. | Boksy dla psów 1- kondygnacyjny | 30,60 |
| 42. | Budynek gospodarczy 1- kondygnacyjny | 24,60 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich MCA PRO o nomin. mocy cieplnej 115 kW | xxxxxxxx |
| XVI. | KP w Działoszycach, ul. Kościuszki 42 |  |
| 43. | Budynek administracyjny /maszt/ 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 190,50 |
| 44. | Budynek garażowo-gospodarczy 1-kondygnacyjny | 72,00 |
| XVII. | KPP w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 30 |  |
| 45. | Budynek administracyjny /maszt 25 m/ 3- kondygnacyjny podpiwniczony, ze skrzydłem 1- kondygnacyjnym, nie podpiwniczony | 2 228,00 |
| 46. | Budynek zaplecza – pomieszczenia szatni, higieniczno-sanitarne i socjalne 2- kondygnacyjny | 157,21 |
| 47. | Budynek Archiwum kondygnacyjny | 52,00 |
| 48. | Kojce dla psów | 80,00 |
| 49. | Budynek garażowy 1- kondygnacyjny | 158,00 |
| 50. | Wiata garażowa | 183,00 |
| XVIII. | KP w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 11 |  |
| 51. | Budynek administracyjny z garażami /maszt/ 2- kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 409,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich DTG X 42N o nomin. mocy cieplnej 42 kW | xxxxxxxx |
| XIX. | KP w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 98 |  |
| 52. | Budynek administracyjno-mieszkalny /maszt/ 2- kondygnacyjny, podpiwniczony | 339,90 |
| 53. | Wiata garażowa | 36,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich MCR3 Plus 35S o nomin. mocy cieplnej 34,7 kW | xxxxxxxx |
| XX. | KPP w Skarżysku – Kamiennej ul. Szydłowiecka 22 |
| 54. | Budynek biurowy /maszt/ 2- kondygnacyjny | 3 164,00 |
| 55. | Budynek biurowy 2 - kondygnacyjny | 819,00 |
| 56. | Budynek garażowy 1-kondygnacyjny | 247,00 |
| XXI. | KP w Suchedniowie, ul. Berezów 1 |  |
| 57. | Budynek biurowy /maszt/ 2- kondygnacyjny, podpiwniczony | 175,50 |
| 58. | Budynek garażowy 1- kondygnacyjny | 30,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich DTG 111-5NEZ o nomin. mocy cieplnej 24 kW | xxxxxxxx |
| XXII. | KPP w Starachowicach, ul. Armii Krajowej 27 |
| 59. | Budynek administracyjny /maszt/ 4-kondygnacyjny, podpiwniczony | 3 786,00 |
| 60. | Budynek PDOZ, 1-kondygnacyjny | 177,90 |
| 61. | Sala gimnastyczna | 741,00 |
| 62. | Budynek garażowy, 2-kondygnacyjny | 644,50 |
| 63. | Kojce dla psów | 36,00 |
| XXIII. | KP w Brodach Iłżeckich, ul. Starachowicka 14 |
| 64. | Budynek biurowo-garażowy /maszt/ 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 399,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 45,4 kW | xxxxxxxx |
| XXIV. | KPP w Staszowie, ul. Armii Krajowej 10 |  |
| 65. | Budynek administracyjny /maszt/ 5 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 2 250,00 |
| 66. | Budynek sali narad z łącznikiem i częścią techniczną, 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 245,50 |
| 67. | Budynek garażowy 5-boksowy 1 – kondygnacyjny | 108,40 |
| 68. | Budynek zaplecza dla przewodników psów z kojcami | 107,40 |
| XXV. | KP w Połańcu, ul. Wyzwolenia 3 |  |
| 69. | Budynek administracyjny z garażami /maszt/ 3 – kondygnacyjny | 591,20 |
| 70. | Boks dla psa 1 – kondygnacyjny | 14,00 |
| XXVI. | PP w Osieku, ul. Wolności 1 |  |
| 71. | Budynek administracyjny 1- kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony; maszt antenowy kratownicowy alumin. wolnostojący o wys. 24 m | 94,97 |
| 72. | Budynek garażowy 1 – kondygnacyjny: 2 pom. garażowe i pom. gospodarcze | 51,15 |
| XXVII. | KPP we Włoszczowie, ul. Świeża 18 |  |
| 73. | Budynek biurowy /maszt/ 3 – kondygnacyjny | 1 345,26 |
| 74. | Budynek garażowy 1 – kondygnacyjny | 148,66 |
| 75. | Budynek kuchni dla psów i kotłowni 1 – kondygnacyjny | 50,37 |
| 76. | Magazyn i kojce dla psów 1 – kondygnacyjny | 16,67 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich GT 336 o nomin. mocy cieplnej 110-150 kW | xxxxxxxx |
| XXVIII. | KMP w Kielcach, ul. Wesoła 43 |  |
| 77. | Budynek biurowy /maszt/ 3 – kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony | 1 886,25 |
| 78. | Budynek PDOZ 2 – kondygnacyjny, nie podpiwniczony, część Stanowisko Kierowania Jednostką 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 568,17 |
| 79. | Budynek Archiwum 1 – kondygnacyjny, nie podpiwniczony | 135,09 |
| 80. | Budynek Łączności i Informatyki 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 109,28 |
| 81. | Budynek Gospodarczy 1 – kondygnacyjny, nie podpiwniczony | 143,71 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich o nomin. mocy cieplnej 217 kW | xxxxxxxx |
| XXIX. | I KP KMP w Kielcach, Os. Na Stoku 63 B |  |
| 82. | Budynek biurowy /maszt/ 3 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 1 933,70 |
| XXX. | III KP KMP w Kielcach, ul. Paderewskiego 13 |  |
| 83. | Budynek administracyjny i garaże /maszt/ 3 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 1 371,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł Brugman o nomin. mocy cieplnej 129-217 kW | xxxxxxxx |
| XXXI. | IV KP KMP w Kielcach, ul. Śniadeckich 14 |  |
| 84. | Budynek administracyjny /maszt/ 4 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 3 378,00 |
| 85. | Budynek garażowy 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 229,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł De Dietrich GT 338 o nomin. mocy cieplnej 175-210 kW | xxxxxxxx |
| XXXII. | KP w Bodzentynie, ul. Piłsudskiego 3 |  |
| 86. | Budynek biurowy /maszt/ 2–kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 294,54 |
| 87. | Garaże z wiatą | 115,40 |
| XXXIII. | KP w Chęcinach, ul. Osiedle Północ 9 |  |
| 88. | Budynek biurowy 3-kondygnacyjny, poddasze użytkowe, niepodpiwniczony; maszt wolnostojący wys. 35 m | 549,89 |
| 89. | Budynek garażowy z częścią gospodarczą 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 70,17 |
| XXXIV. | KP w Chmielniku, ul. Starobuska 7 |  |
| 90. | Budynek biurowy 3-kondygnacyjny, poddasze częściowo użytkowe, niepodpiwniczony; maszt wolnostojący wys.35 m | 523,68 |
| 91. | Wiata garażowa z pomieszczeniem na agregat i śmietnik | 83,85 |
| XXXV. | KP w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 35 |  |
| 92. | Budynek biurowy /maszt/ 2 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 344,00 |
|  | System ogrzewania na olej opałowy - kocioł De Dietrich Li 130 o nomin. mocy cieplnej 28,6 kW | xxxxxxxx |
| XXXVI. | KP w Morawicy, ul. Wolności 31 C |  |
| 93. | Budynek biurowy z garażami /maszt/ 2 – kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony | 511,45 |
| 94. | Budynek magazynowy 1 – kondygnacyjny | 20,00 |
| XXXVII. | KP w Rakowie, ul. Leśna 1 |  |
| 95. | Budynek biurowy z garażami /maszt/ 2 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 411,00 |
| 96. | Budynek magazynowy 1 – kondygnacyjny | 12,00 |
| XXXVIII. | KP w Strawczynie, ul. Sportowa 1 |  |
| 97. | Budynek biurowy z garażami /maszt/ 2 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 279,04 |
| 98. | Boks dla psa 1 – kondygnacyjny | 14,40 |
| XXXIX. | Nowiny, ul. Białe Zagłębie 30 |  |
| 99. | Budynek biurowo- garażowy /maszt/ 2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | 312,00 |
| XL. | KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 |  |
| 100. | Budynek „A” /1 maszt/ 3- kondygnacyjny + poddasze częściowo użytkowe, podpiwniczony | 6 928,35 |
| 101. | Budynek „B” 2- kondygnacyjny | 1 506,35 |
| XLI. | KWP w Kielcach, Laboratorium Kryminalistyczne ul. Kopernika 23 |  |
| 102. | Budynek laboratoryjno- administracyjny 3- kondygnacyjny, podpiwniczony | 2 026,00 |
|  | System ogrzewania ciepłej wody na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 70 kW | xxxxxxxx |
| XLII. | KWP w Kielcach, Wzgórze Telegraf |  |
| 103. | Budynek 2-kondygnacyjny; maszt wolnostojący o stalowej przestrzennej konstrukcji kratowej wys. 70 m | 58,25 |
| XLIII. | KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 |  |
| 104. | Budynek magazynowo-garażowy nr 22 1- kondygnacyjny | 741,00 |
| 105. | Budynek garażowy nr 24 1- kondygnacyjny | 1 150,00 |
| 106. | Budynek garażowy nr 25 1- kondygnacyjny | 1 150,00 |
| 107. | Budynek garażowy nr 27 1- kondygnacyjny | 564,00 |
| 108. | Budynek nr 28 1- kondygnacyjny | 155,00 |
| 109. | Budynek nr 63 1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 861,72 |
| 110. | Budynek garażowy nr 91 1- kondygnacyjny | 1 374,00 |
| 111. | Budynek stacji diagnostycznej nr 92 1- kondygnacyjny | 644,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 118 kW |  |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 217 kW |  |
| 112. | Budynek magazynowo - garażowy nr 98 1 - kondygnacyjny | 971,41 |
| 113. | Budynek nr 4 2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | 627,00 |
|  | System ogrzewania ciepłej wody na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 94 kW | xxxxxxxx |
| 114. | Budynek nr 9 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 285,00 |
| 115. | Budynek nr 10 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 395,00 |
| 116. | Budynek nr 11 magazyn 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 418,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 29 kW | xxxxxxxx |
| 117. | Budynek magazynowy nr 12 1 – kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 416,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 30 kW | xxxxxxxx |
| 118. | Budynek magazynowy nr 13 1 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 493,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 36 kW | xxxxxxxx |
| 119. | Budynek nr 66 1 - kondygnacyjny | 76,00 |
| 120. | Budynek myjni 1 - kondygnacyjny, niepodpiwniczony | 245,51 |
| 121. | Budynek nr 29A- stacja paliw MPS 1 - kondygnacyjny | 160,33 |
| 122. | Budynek biurowo-socjalny nr 97 1 - kondygnacyjny | 47,00 |
| 123. | Budynek biura przepustek nr 85 1 - kondygnacyjny | 134,00 |
| 124. | Budynek nr 1 /maszt/ 2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | 699,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 183 kW | xxxxxxxx |
| 125. | Budynek nr 17 1 - kondygnacyjny | 267,00 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 48 kW | xxxxxxxx |
| 126. | Budynek nr 93 /maszt wolnostojący/ 3 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony | 2 926,20 |
|  | System ogrzewania na gaz - kocioł o nomin. mocy cieplnej 174 kW | xxxxxxxx |
| 127. | Budynek nr 95 w Kielcach /maszt/ 4 – kondygnacyjny, podpiwniczony | 4 591,00 |
|  | System ogrzewania na pellet -2 kotły Thermostahl o nomin. mocy cieplnej 291 kW każdy | xxxxxxxx |
| 128. | Budynek nr 19A – psiarnia 1 – kondygnacyjny z poddaszem | 259,00 |
| 129. | Budynek nr 87- stacja trafo 1 – kondygnacyjny | 32,00 |
| 130. | Wiata stalowa CPN | 49,50 |
| 131. | Strzelnica pistoletowa 50 m Wiata, kulochwyt, przesłony | 117,20 |
| XLIV. | Maszt antenowy na dachu budynku 12- kondygnacyjnego w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 111 | xxxxxx |
| 132. | Maszt antenowy o wysokości konstrukcyjnej 20 m na dachu budynku 12-kondygnacyjnego w technologii wielkiej płyty – stalowa, kratowa konstrukcja spawana, wsparta dwoma poziomami odciągów, liny odciągów zamocowane za pomocą szakli prostych i śruby rzymskiej, pętle lin skręcone na zaciski linowe. | xxxxxx |
|  | Razem powierzchnia użytkowa | 84 535,15 |