|  | Załącznik Nr 1 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator hemoglobiny |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 1. Urządzenie służące do pomiaru ilościowego hemoglobiny - bez stacji dokującej i osprzętu. 2. Urządzenie fabrycznie nowe. 3. Posiada znak CE. 4. Zakres pomiaru hemoglobiny (g/dl): 0-26. 5. Materiał do badania: krew włośniczkowa, żylna, tętnicza. 6. Możliwością podłączenia do systemu komputerowego (BANK KRWI) oraz wydruków wyników. 7. Czytnik kodów kreskowych w celu identyfikacji osoby. 8. Możliwość elektronicznej, automatycznej kontroli jakości. 9. Możliwość identyfikacji wyniku badań pacjenta. 10.Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 11. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 12. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 13. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. 14. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 15. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 16. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin; 17. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261-216-510 | 1 |