Zgierz, dnia 17 stycznia 2024 r.

WR.271.1.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o załączenie do przetargu projektowanej niwelety drogi oraz wyliczenia robót ziemnych. Założona ilość wykopów jest niewystarczająca w stosunku do założeń terenowych.
Odpowiedź 1

Niweleta drogi jest załączona do Projektu Technicznego (Wykonawczego) poz. 1.4.1.1.

Ilość robót ziemnych została określona w Załączniku Nr 3 do SWZ Przedmiar robót.  Wykonawca winien dokonać obliczenia ceny ofertowej zgodnie z zapisami Rozdziału VII „Obliczenie ceny ofertowej”, przy czym różnice wynikłe z porównania przedmiaru robót             z dokumentacją projektową wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu w terminie określonym w Rozdziale V niniejszej SWZ, w celu wyjaśnienia niezgodności. Roboty ujęte        w dokumentacji projektowej, a nieuwzględnione w przedmiarze robót nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe.

Pytanie 2

Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej projektu docelowej organizacji ruchu.
Odpowiedź 2

Projekt stałej organizacji ruchu został załączony do dokumentacji przetargowej, stanowi Załącznik 2.1 i jest dostępny na stronie postepowania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie praca poza pasem drogowym na odcinkach gdzie szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca do wykonania pełnej szerokości robót.
Odpowiedź 3

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie że Zakres dokumentacji przetargowej nie obejmuje oczyszczenia
i odmulenia rowów istniejących oraz czyszczenia przepustów.

Odpowiedź 4

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym na mapie do celów projektowych. W pasie drogowym objętym przebudową nie występują ani przepusty ani rowy odwadniające, w związku z tym nie zakłada się czyszczenia rowów i przepustów.

Pytanie 5

Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej uzgodnień z gestorami sieci.

Odpowiedź 5

Uzgodnienia zawarte są w Załączniku do projektu budowlanego 1.3, dostępne na stronie postepowania. Zamawiający modyfikuje treść Załącznika Nr 3 - Przedmiar robót do SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o dodanie w pozycji kosztorysowej zakresu humusowania wraz z podaniem ilości wykonania robót.

Odpowiedź 6

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika Nr 3_Przedmiar robót do SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o załączenie planu nasadzeń drzew wraz z podaniem nazwy i rodzaju drzewa.
Odpowiedź 7

Projekt wycinki i nasadzeń kompensacyjnych został załączony do dokumentacji przetargowej, stanowi załącznik 1.4.2.1 i jest dostępny na stronie postepowania.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie że zakres robót nie obejmuje rozbiórki istniejących warstw nawierzchni. Jeżeli Zamawiający przewiduje takie rozbiórki to prosimy o podanie zakresu robót.
Odpowiedź 8

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika Nr 3_Przedmiar robót do SWZ.

Pytanie 9

Z uwagi na brak zaprojektowanych rowów przydrożnych prosimy o załączenie w dokumentacji projektowej obliczeń zlewni wód sprowadzonych z pasa drogowego na tereny przyległe.

Odpowiedź 9

Nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego, wody opadowe są odprowadzane  na tereny zielone w obszarze działki drogowej.

Pytanie 10

W dokumentacji projektowej zaprojektowano przekrój jednostronny natomiast w terenie jest istniejący przekrój daszkowy. Prosimy o informację jakie były przesłanki do zmiany spadku drogi i sprowadzenie wód opadowych na jedną stronę drogi oraz tereny działek prywatnych.

Odpowiedź 10

Istniejąca droga posiada zmienny przekrój poprzeczny. Niweleta drogi jak i przekrój poprzeczny zostały zaprojektowane z dowiązaniem do terenów przyległych.