Ustrzyki Dolne, dn. 09.01.2024 r.

Wydział Inwestycji, Drogownictwa

i Zamówień Publicznych

ZP.271.34.2023

Zmiana treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Przebudowa dachu nad istniejącą halą basenową w ramach zadania pn.: Modernizacja krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych.

Inwestycja współfinansowana ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień 
i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

1 Pytanie:

„Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zamianę technologii wykonania izolacji termicznej przebudowywanego dachu z wełny mineralnej na pianą PUR metodą natryskową? Technologia znacznie przyśpieszy realizację zadania. Nie będzie ryzyka zalania wełny podczas jej układania, sprawi, że izolacja będzie szczelniejsza. Zastosowana w projekcie konstrukcja drewniano-metalowa spawana przebudowy dachu wymusza układanie wełny w warstwach, co stwarza problemy wykonawcze i ryzyko zalania podczas prowadzenia prac.”

1 Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zezwala na zamianę technologii wykonania izolacji termicznej.