**Zakrzew 18.08.2023r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.12.2023**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew - etap I**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie nr 6 zamawiający odpisał że wymaga wymiany zabezpieczeń i przewodów zasilających.
W przedmiarze brak pozycji odnośnie wymiany przewodów.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że błędnie została podana odpowiedź w dniu 16.08.2023r. Zamawiający nie wymaga wymiany przewodów. Ofertę należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.**

Pytanie 2. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą karta katalogowych proponowanych opraw oświetleniowych oraz deklaracji UE i certyfikatu ENEC – na potwierdzenie parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji.
W przeciwnym wypadku Zamawiający nie wymagając żadnych środków na potwierdzenie zgodności proponowanych opraw z opisem w dokumentacji przetargowej – nie jest w stanie sprawdzić czy Wykonawca proponuje sprzęt oświetleniowy zgodny ze specyfikacjami do zamówienia, a zatem nie jest w stanie prawidłowo porównać ofert różnych Wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych zgodnych z rozdziałem XII ust. 3 pkt 10 specyfikacji warunków zamówienia, udostępnionych w dniu 16.08.2023 na stronie postępowania.**

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia, oprócz karty katalogowej i certyfikatu ENEC+, dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

a) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw
b) Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła.
Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych zgodnych z rozdziałem XII ust. 3 pkt 10 specyfikacji warunków zamówienia, udostępnionych w dniu 16.08.2023 na stronie postępowania.**

Pytanie 4. Czy Zamawiający potwierdza, że oprawa ma mieć możliwość wymiany zasilacza bez konieczności wymiany źródła światła. Informujemy, że oprawy wyposażone w moduł zasilający na płytce LED charakteryzują się niższą żywotnością, a uszkodzenie modułu świetlnego lub zasilającego wiąże się z wymianą całego elementu.

**Odpowiedź: Tak, oprawa ma mieć możliwość wymiany zasilacza bez konieczności wymiany źródła światła.**

Pytanie 5. Zamawiający wymaga, aby zasilacz umożliwiał "zaprogramowanie 5 stopniowej, autonomicznej regulacji mocy". Prosimy o podanie godzin i poziomów redukcji, jakie powinny być zaprogramowane.

**Odpowiedź: Godzin i poziomów redukcji zostaną ustalone z wykonawcą na etapie realizacji robót.**

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści oprawę o niższej mocy niż 55 W +/- 3 W, ale o wyższej skuteczności świetlnej której całkowity emitowany strumień świetlny jest większy lub równy 7280 lm.

**Odpowiedź: Nie, zapisy SWZ pozostają bez zmian.**