**Grupa 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
|  | Opatrunek foliowy (np. Opsite) 15cm x 27-28cm x 40 szt. (pakowane pojedynczo, folia operacyjna) | **Op.** | 3 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Opatrunek foliowy 30cm x 27-28 cm x 20 szt. (pakowane pojedynczo, folia operacyjna) | **Op.** | 2 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Opatrunek foliowy 40cm x 42cm x 20 szt. (pakowane pojedynczo, folia operacyjna) | **Op.** | 17 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Elastyczna taśma samoprzylepna hypoalergiczna 10m x 15cm ā **1 szt.** | **Szt.** | 54 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Elastyczna taśma samoprzylepna hypoalergiczna 10m x 10cm ā **1 szt.** | **Szt.** | 70 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Elastyczna taśma samoprzylepna hypoalergiczna 10m x 5cm ā **1 szt.** | **Szt.** | 16 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Wata opatrunkowa, op.= 0,5 kg | **Op.** | 20 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
|  | Gaza opatrunkowa bawełniana, niejałowa, szer. ok. 90 cm, 17 nitkowa (w składkach), (Op. 100 mb) | **Op.** | 7 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Serwety z włókniny jałowe, 75-80 cm x 90 cm, 2-warstwowe, pełnobarierowe, chirurgicze, nieprzylepne(włóknina na powierzchni i folia na stronie tylnej) | **szt.** | 900 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Opatrunek parafinowy, sterylny,10 cm x 10 cm op.= 10 szt. | **op.** | 185 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Serwety z włókniny jałowe 45 cm x 45 cm,2 warstwowe ,chirurgiczne, pełno barierowe (włóknina na powierzchni i folia na stronie tylnej)z centralnym otworem przylepnym o średnicy 5 cm. | **Szt.** | 600 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość****brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
|  | Opatrunek gazowy, nasączony parafiną i 0,5% octanem chlorheksydyny,10 cm x 10 cm x 10 szt op = 10 szt. | **op.** | 50 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny, przezroczysty, samoprzylepny do mocowania cewników centralnych z ramką, 10 cm x 12 cm x 100 szt. op = 100 szt. | **op.** | 6 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Jałowy samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Roz. 10cmx30cm | **Szt.** | 425 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Jałowy samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Roz. 10cmx15cm | **Szt.** | 600 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Jałowy samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym.Roz. 10cmx25cm | **Szt.** | 150 |  |  |  | 8% |  |  |
|  | Jałowy samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym.Roz. 10cmx20cm | **Szt.** | 1000 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
| **1.** | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetrylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny, 10cmx10cm | **Szt.** | 100 |  |  |  | 8% |  |  |
| **2.** | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z 2 warstw wykonanych z nietkanych włókien z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami 10cmx10cm | **Szt.** | 150 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
| **1.** | Opaska elastyczna jałowa przędza bawełniana min.65% ,opakowanie ze zgrzewem w kszrtałcie litery V ,torebka papierowo- foliowa z chemicznym wskażnikiem potwierdzajacym wykonanie sterylizacji , zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną oraz dwiema naklejkami typu TAG ,służacymi do wklejania do dokumentów pacjenta zawierającymi następujace informacje :oznaczenia producenta ,indeks (REF), numer serii, datę ważności ,**Rozmiar 15cm x 4 m Opakowanie 1 szt.** | **Szt.** | 820 |  |  |  | 8% |  |  |
| **2.** | Opaska dziana jałowa wykonane w 100% z wiskozy ,opakowanie ze zgrzewem w kszrtałcie litery V , torebka papierowo- foliowa z chemicznym wskażnikiem potwierdzajacym wykonanie sterylizacji , zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną oraz dwiema naklejkami typu TAG , służacymi do wklejania do dokumentów pacjenta zawierającymi następujace informacje : oznaczenia producenta , indeks (REF), numer serii, datę ważności ,**Rozmiar 15 cm x 4 m Opakowanie 1 szt.** | **Szt.** | 110 |  |  |  | 8% |  |  |
| **3.** | Jałowy podkład pod gips ,włókno naturalne ,wiskozowe,opakowanie ze zgrzewem w kszrtałcie litery V ,torebka papierowo- foliowa z chemicznym wskażnikiem potwierdzajacym wykonanie sterylizacji ,zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną oraz dwiema naklejkami typu TAG , służacymi do wklejania do dokumentów pacjenta zawierającymi następujace informacje :oznaczenia producenta ,indeks (REF),numer serii,datę ważności ,**Rozmiar 15 cm x 3 m Opakowanie 1 szt.** | **szt** | 45 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
| **1.** | **Serwety oper. gazowe jałowe z gazy 17 n.4 w./45cm x 70 cm z nitką rtg oraz tasiemką pakowane po 2 szt. \*** | **Op.** | 350 |  |  |  | 8% |  |  |
| **2.** | **Serwety gazowe oper. jałowe z gazy 17 n.4 w./45 cm x 45 cm z nitką rtg oraz tasiemką pakowane po 2 szt.\*** | **Op.** | 2600 |  |  |  | 8% |  |  |
| **3** | **Serwety gazowe jałowe z gazy 17 n.4 w./45 cm x 45 cm z nitką rtg oraz tasiemką pakowane po 5 szt.\*** | **Op.** | 2400 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

\* wyrób medyczny klasa II a,reguła 7,pakowane w opakowania papierowo-foliowe z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną, z dwiema naklejkami typu TAG ,służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta ,zawierającymi następujące informacje :oznaczenie producenta ,indeks(REF),nazwa wyrobu, rozmiar ,nitkowatość ,warstwowość, ilość sztuk w opakowaniu.

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
| **1.** | **Setony jał.z gazy 17 n.4 w.,2 mx1 cm pakowane po 1szt.bez nitki RTG .\*** | **Szt.** | 40 |  |  |  | 8% |  |  |
| **2.** | **Setony jał.z gazy 17 n.4 w.,2 mx2 cm pakowane po 1szt.bez nitki RTG .\*** | **Szt.** | 80 |  |  |  | 8% |  |  |
| **3.** | **Setony jał.z gazy 17 n.4 w.,1 mx5 cm pakowane po 1szt. z nitką RTG .\*** | **Szt.** | 50 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

**Poz.1-3**\* wyrób medyczny klasa II a, reguła 7,pakowane w opakowania papierowo-foliowe z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważną dwiema naklejkami typu TAG ,służącymi do wklejenia do dokumentacji pacjenta ,zawierającymi następujące informacje :oznaczenie producenta ,indeks(REF),nazwa wyrobu, rozmiar ,nitkowatość ,warstwowość, ilość sztuk w opakowaniu, nr serii, data ważności.

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
| **1.** | **Tupfery jał.z gazy 17 nitk.,kule z nitką RTG wykonane z gazy 20 cm x 20 cm pakowane po 10 szt.\*** | **Op.** | 460 |  |  |  | 8% |  |  |
| **2.** | **Tupfery jał.z gazy 17 nitk.,kule bez nitki RTG wykonane z gazy 20 cm x 20 cm pakowane po 3 szt.\*** | **Op.** | 37 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

**Poz.1-2**\* wyrób medyczny klasa II a, reguła 7,pakowane w opakowania papierowo-foliowe z chemicznym wskaźnikiem potwierdzającym wykonanie sterylizacji zgodnym z normą PN-EN ISO 11140-1:2011 lub równoważnej dwiema naklejkami typu TAG ,służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta ,zawierającymi następujące informacje :oznaczenie producenta ,indeks(REF),nazwa wyrobu, rozmiar ,nitkowatość ,ilość sztuk w opakowaniu, nr serii, data ważności.

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**

**Grupa 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jm** | **Zapotrzebowanie** | **Nazwa własna / handlowa** | **Cena****jedn.****netto****(zł)** | **Wartość****netto****(zł)** | **%****podatku****VAT** | **Wartość brutto****(zł)** | **Producent, nr katalogowy** |
| **1.** | Podkład ginekologiczny 8 cm x 34 cm, wykonany z włókniny  z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, posiada samoprzylepny pasek mocujący w części centralnej, miękki i chłonny, hipoalergiczny,niejałowy op.20 szt. | **Op.** | 24 |  |  |  | 8% |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

1. **Cena brutto oferty** (słownie): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Podpis składany jest w formie elektronicznej**