## 1
| Pakiet 1 - Płyn zwalczający wszy i gnidy | [10 empty] | Załącznik nr 1.1.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Płyn do włosów zwalczający wszy i gnidy zawierający w składzie dimetikon i/lub cyklometikon. Płyn preznaczony do stosowania u dzieci bez ograniczeń wiekowych. W zesatwie z grzebieniem. |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 2
| Pakiet 2 - Zestawy do nebulizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.2.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Pediatryczny mikrobiologicznie czysty zestaw zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora, pediatrycznej maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska pediatryczna aerozolowa maska dla dzieci wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI) Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; końcówka lejkowata, dostępna wersja z drenem przykręcanym gwintowanym (np. luer lock lub sure lock) )na dwóch końcach Opakowanie zbiorcze zawierające 36 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 34 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw mikrobiologicznie czysty do nebulizacji dla dorosłych składający się z nebulizatora, maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska dla dorosłych aerozolowa wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Maska posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; końcówka lejkowata, dostępna wersja z drenem przykręcanym gwintowanym (np. luer lock lub sure lock) )na dwóch końcach Opakowanie zbiorcze zawierające 30 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 45 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do nebulizacji z samouszczelniającym się łącznikiem z systemem niszowo-zatrzaskowym do wpięcia w układ oddechowy, składający się z: Nebulizatora: przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Łącznika T: samouszczelniający; zabezpieczony kapturkiem na lince; końcówki 22F-22M; umożliwia podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta. Drenu tlenowego: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; odłączalny; przezroczysty; długość min. 1,8m; końcówka standardowa. Opakowanie zbiorcze zawierające 35 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pediatryczny mikrobiologicznie czysty zestaw zestaw do szybkiej nebulizacji o tzw. otwartej konstrukcji z podwójnymi portami wlotowymi powietrza składający się z nebulizatora, pediatrycznej maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 80% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska pediatryczna aerozolowa maska dla dzieci wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI) Dren tlenowy: • wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; 2 końcówki typu sure lock na dwóch końcach – do przykręcania do nebulizatora i przepływomierza. |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
5 | Zestaw mikrobiologicznie czysty do szybkiej nebulizacji dla dorosłych o tzw. otwartej konstrukcji z podwójnymi portami wlotowymi powietrza składający się z nebulizatora, maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 80% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska dla dorosłych aerozolowa wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Maska posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Dren tlenowy: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; 2 końcówki zakręcane typu sure lock na przepływomierz i nebulizator |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 3
Pakiet 3 - Wyroby medyczne do respiratora | [11 empty] | Załącznik nr 1.3.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Wapno sodowane stosowane w anestezji, do absorbcji dwutlenku węgla (CO2) w obrębie układu oddechowego, poj. 5 l, wapno medyczne o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 36% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
2 | Pojemnik z wapnem sodowanym, kombatybilny z aparatem do znieczulenia OHMEDA |  | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 4
| Pakiet 4 - Koc ogrzewający pediatryczny | [10 empty] | Załącznik nr 1.4.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Koc na całe ciało dla dzieci o wymiarach 74 cm x 142 cm, wykonany z dwuwarstwowego materiału, składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych, odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich: nie zakłóca ani nie wpływa na promieniowanie rentgenowskie, pikowana konstrukcja zapewnia jednolitą i równomierną dystrybucję przepływu powietrza, nie zawiera DEHP oraz lateksu. Opakowanie zawiera 12szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 5
| Pakiet 5 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.5.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Urządzenie stabilizujące do cewników, zatrzaskowe, regulowane mocowanie skrzydełek cewnika, w kształcie półksiężyva, podkładka piankowa, trykotowa, nie zawiara lateksu. Sterylne opakowanie. W skaład wchodzi: opatrunek stabilizujący, chusteczka odtłuszczająca, pasek piankowy, opakowanie 50 szt. |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Strzykawka 3-częściowa wykonana z polipropylenu (cylinder i tłok), uszczelka wykonana z syntetycznej, nie zawierającej lateksu gumy. Każda strzykawka wyposażona w pierścień zabezpieczający, który chroni przed wysunięciem się tłoka. Końcówka Luer-Lok. Pojemność 50 ml z podziałką do 60 ml. Strzykawki pakowane pojedynczo i sterylnie w blister papierowo-foliowy – sterylizowane promieniami Gamma. Opakowanie zbiorcze x 60 szt. |  | op. | 12 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0

## 6
| Pakiet 6 - Maska intubacyjna | [10 empty] | Załącznik nr 1.6.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Maska intubacyjna wykonana z PCV przeznaczona do stosowania w sytuacjach przewidywanego lub nieoczekiwanego wystąpienia trudności w utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ułatwiająca ciągłą wentylację i intubację. Sztywny uchwyt przyrządu ułatwia wprowadzenie jedną ręką, usuwanie oraz regulowanie w cerlu poprawienia oksygenacji i ustawienia w jednej linii z głośną. Produkt niewykonany z naturalnej gumy lateksowej, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar: - nr 3 dla dzieci o wadze 30-50kg, maksymalnej objętości mankietu 20ml, - nr 4 dla dorosłych o wadze 50-70kg, maksymalnej objętości mankietu 30ml, - nr 5 dla dorosłych o wadze 70-100kg, maksymalnej objętności mankietu 40mml. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 7
| Pakiet 7 - Maski anestezjologiczne | [9 empty] | Załącznik nr 1.7.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Maska anestezjologiczna jednorazowego użytku z wgłębionym uchwytem, zapewniającym lekarzowi doskonałą kontrolę. Przezroczysty korpus maski umożliwia ciągłą obserwację pacjenta. Każdy rozmiar maski oznaczony innym kolorem etykiety. Wykonana z PE, PP, EVA, PVC bez DEHP. Zasięg wilgotności względnej 10-90%, zakres temperatury -20-60c. Dostępne akcesoria - pierścien mocujący, opaska z miękkiej gumy, opaska z miękkiej tkaniny. Maski mikrobiologiczne czyste. W rozmiarze:
| a/ 1 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 3 |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | Maska anestetyczna uniwersalna, przezroczysta, w rozmiarze:
| a/ 1 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 2 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 3 |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 8
Pakiet 8 - Rurki intubacyjne bez mankietu | [11 empty] | Załącznik nr 1.8.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
2 | RURKA INTUBACYJNA BEZ MANKIETU o poniższych parametrach: • Wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. • Materiał zapewniający sztywność ułatwiającą intubacje, który mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. • Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami oraz gładkie połączenie rurki z mankietem. • Oznaczenie rozmiaru i średnicy zewnętrznej, wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm oraz nazwa producenta umieszczone na korpusie rurki. • Dodatkowo rozmiarach 2,0-6,0 znaczniki głębokości po dwóch stronach korpusu wraz z dodatkowym czarnym znacznikiem dystalnym poprawiającym widoczność końca rurki • Znacznik rtg blue line na całej długości rurki. • Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepy umożliwiające bezpieczne i pewne zawiązanie tasiemki mocującej. • Jednorazowa, sterylnie pakowana w opakowanie umożliwiające szybkie otwarcie Opakowanie x 10 szt.
| a/ w rozmiarze 2 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| b/ w rozmiarze 2,5 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| c/ w rozmiarze 3 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| d/ w rozmiarze 3,5 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| e/ w rozmiarze 4 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| f/ w rozmiarze 4,5 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| g/ w rozmiarze 5 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
| h/ w rozmiarze 5,5 |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 9
| Pakiet 9 - Zestaw do podaży leków i płynów kompatybilny z pompą Medima | [10 empty] | Załącznik nr 1.9.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego igła ENplus, męski port ENfit, złącze ENfit, adapter uniwersalny do butelek. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Standardowy zestaw do podaży leków i płynów, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw do leków światłoczułych dedykowanych do pomp Medima Cechy: • PCW bez ftalanów (DEHP-free) • Bez lateksu (latex-free) • Objętość wypełniania: 22 ml • Długość 285 cm. • Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm • Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC) • Zawór rolkowy • Port igłowy - dolna część zestawu • Męski łącznik Luer Lock • Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o poj. 500 lub 1000 ml. Z manometrem. Produkt bez lateksu. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 10
Pakiet 10 - Resuscytator jednorazowego użytku | [11 empty] | Załącznik nr 1.10.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cmH2O; możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 11
| Pakiet 11 - Stabilizator nadgarstka | [10 empty] | Załącznik nr 1.11.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw stabilizacyjny, wykonany z nylonowej plecionki do uchwycenia czterech palców operowanej dłoni ( oprócz kciuka ) przeznaczony do operacji nadgarstka (rozmiar do wyboru: S,M,L) Pakowany po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 12
| Pakiet 12 - Ostrza do pił oscylacyjnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.12.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Ostrza do piły oscylacyjnej, sterylne, w rozmiarze:
| a/ 25 x 9.4 x 0.7 mm |  | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 25 x 5.5 x 0.6 mm |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ostrza do dużych kości, pakowane pojedynczno, sterylne, kompatybilne z końcówką piły oscylacyjnej AR-600SAG, w rozmiarze:
| a/ 1,27 x 90 x 25,4 mm |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
| b/ 1,27 x 90 x 19 mm |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 13
| Pakiet 13 - Igły do portów, porty | [10 empty] | Załącznik nr 1.13.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Igła prosta z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów. Prosta 22Gx25mm 20Gx25mm |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła zagięta pod katem 90 z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów. Zagieta 22Gx20mm , 22Gx25mm, 20Gx25mm, 20Gx20mm |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
4 | Port naczyniowy, standardowy Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, max 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, średnica podstawy 30,8 x 22,6 mm, objętość wewnętrza portu 0,6 ml, objętość wewnętrzna od 0,13 do 0,22 mm/10cm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o długości 60 cm, koszulka introduktora od 8 do 10 Fr , średnica zewnętrzna cewnika od 2,40 do 3,18mm, średnica wewnętrza cewnika od 1,20 do 1,57 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm.W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- ""tępy"" bez powierzchni tnącej Ø2,5 mm / 23 cm, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta 22G, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 17cm, prowadnik J ze znacznikami co 10 cm, 0,035’’/60 cm, igła wprowadzająca 18G/7 cm, karta pacjenta, bransoletka informująca, iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7 Fr)1,02x2,16mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona.W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 14
| Pakiet 14 - Porty naczyniowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.14.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika. Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
2 | Port naczyniowy tytanowy do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika. Port przystosowany do podawania środka kontrastowego, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do wszczepiania portów 8,0 F, prowadnica Seldingera z osłonbą rozrywalną, igła i strzykawką 10ml. |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 15
| Pakiet 15 - Sprzęt ileostomijny, urostomijny i stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.15.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, filtr okrągły, ujście zmykane na rzep, worek przezroczysty, pojemność 510 ml, rozmiar 10-55 mm |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
2 | Worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty zamykany na rzep, z filtrem, przezroczysty, miękka tkanina, płytka ze strefami dopasowania, zapewniająca przyleganie i umożliwiająca swobodę ruchów, rozmiar do docięcia 0-35 mm, pojemność 180ml. |  | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
3 | Środek zmywający do pielęgnacji skóry wokół stomii narażonej na kontakt z treścią jelitową i moczową, łagodnie oczyszcza i nawilża skórę, środek w postaci chusteczek, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
4 | Chusteczki do usuwania resztek przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawierające alkoholu, oparte na silikonie, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
5 | Środek do usuwania przylepca, oraz pozostałości pasty stomijnej, oparty na silikonie, pozwala na łatwe i delikatne oczyszczenie skóry, nie zawiera alkoholu, nie powoduje podrażnień, spray o pojemności 50 ml |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
6 | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, działająca ochronnie na skórę, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu, pojemnośc 60 g. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pasta stomijna wyrównująca zagłębienia i fałdy, zapewniając szczelne połączenie pomiędzy płytką stomijną a skórą, zawiera alkohol, pojemność 60 g., opakowanie 12 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
8 | Końcówka do irygatora w kształcie stożkowym, z rurką |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 16
Pakiet 16 - Igła kulkowa | [11 empty] | Załącznik nr 1.16.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Igła kulkowa sterylna, jednorazowego użytku stosowanej do przemywania i przepłukiwania/ irygacji ran, o długości użytecznej 81 mm i średnicy zewnętrznej 1,25 mm oraz średnicy wewnętrznej 0,85 mm. Igła posiada metalową rurkę wykonaną z stali nierdzewnej oraz nieurazową końcówkę zakończoną kulką / oliwką. Piasta igły wykonana jest z poliwęglanu. Jest przezroczysta, umożliwiając obserwowanie przepływu stosowanej do irygacji cieczy i posiada zamek Luer-Lock, który pasuje do każdego wyrobu z wsuwaną końcówką typu Luer-Lock. Każda igła pakowana w opakowanie wykonane w kształcie sztywnej rynienki z marginesem ułatwiającym bezpieczne, jałowe otwarcie, Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera zawierającego 25 szt. igieł. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 17
Pakiet 17 - Igły jednorazowego użytku | [11 empty] | Załącznik nr 1.17.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Igła jednorazowego użytku typ Sterican służąca do pobierania krwi i opróżniania żylaków. Rozmiar 0,6x80mm 23G. Ostrze wykonane z silikonowanej stali chromoniklowej. Końcówki Luer Lock wykonane z polipropyleniu, kodowane kolorystyczne zgodne z normą ISO 6009. Produkt zapakowany sterylnie w blistry papierowo-foliowy. Opakowanie x100 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
| Igły iniekcyjne typ Sterican używana do podawania leków i iniekcji. Rozmiar: 0,8 x 120 mm 21 G. Ostrze igły wykonane z silikonowej stali chromoniklowej, szlif igły oraz gładkie ścianki zmniejszają odczucie bólu u pacjenta podczas iniekcji, zwiększono światło igły, co także zwiększa szybkość przepływu. Igły wykonano w technologii cienkościennej, końcówki Luer Lock (z polipropylenu), kodowanie kolorystyczne igieł zgodne z normą ISO 6009, igły są pakowane pojedynczo w blistry papierowo-foliowe. Opakowanie x100 szt. |  | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
1
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 18
Pakiet 18 - Testy do wykrywania wirusa grypy, anginy, rsv i covid-19 | [11 empty] | Załącznik nr 1.18.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
3 | Test kasetkowy Grypa A+B/Covid-19/RSV do użytku profecjonalnego, wymaz z nosa o czułosci dla: Antygen grypy A czułość 99,2%, swoistośc 99,6% Antygen grypy B czułość 99,1%, swoistość 99,8% Antygen RSV czułość 97,4% swoistość 99,3% Covid - 19 czułość 98,1% swoistośc 99,2% 1 opakowanie = 25 testów Zestaw zawiera: - Kaseta testowa - Instrukcja użytkowania - Probówka ekstrakcyjna do pobierania próbek zawierająca roztwór - Wymazówka do pobierania próbek - stojak na probówki Czas odczytu: 15 min. |  | op. | 80 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 19
Pakiet 19 - Cewniki do karmienia | [11 empty] | Załącznik nr 1.19.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Cewnik do karmienia przez nos. Wykonany z PVC. Posiada "zmrożoną" powierzchnię zewnętrzną oraz miękki, gładko zakończony koniec. Dren wyposażony jest w dwa otwory boczne oraz zatyczkę Luer umożliwiającą szczelne zamknięcie cewnika. Skalowany co 1 cm. Nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Jałowy, jednorazowego użytku. Rozmiar CH06, CH08, CH10, CH12 (do wyboru przez zamawiającego). |  | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 20
Pakiet 20 - Akcesoria do koncentratora tlenu | [11 empty] | Załącznik nr 1.20.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą 340ml sterylizowany gorącą parą wodną (A) ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Na dnie zbiornika minimum 20 drożnych otworów zapewniających wydajność nawilżania min. 4,55 ml/godz. przy przepływie 5 L/min. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 21
Pakiet 21 - Zestaw do usuwania zszywek | [11 empty] | Załącznik nr 1.21.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytki z poliamidu, szczęki rozszywające zszywki ze stali nierdewnej zgodnej z ISO 7153-1. Opakowanie zbiorcze 6 sztuk. |  | op. | 20 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 22
Pakiet 22 - Wzieriki do otoskopu | [11 empty] | Załącznik nr 1.22.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopów KaWe,Heine, Riester, Luxamed, Spengler, Gima. Wykonane z tworzywa sztucznego. Opakowanie 100 sztuk.
| a/ rozmiar 2,5mm |  | op. | 350 |  | 0 | 8% | 0
| b/ rozmiar 4mm |  | op. | 350 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 23
Pakiet 23 -Szczoteczki chirurgiczne | [11 empty] | Załącznik nr 1.23.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z miękkim włosiem wykonanym z medycznego polietylenu i miękkiej gąbki poliuretanowej. Do każdej szczoteczki dołaczony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu. Nie zawierające lateksu. Opakowanie zbiorcze x 40 szt. w formie podajnika. |  | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
2 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z miękkim włosiem wykonanym z medycznego polietylenu i miękkiej gąbki poliuretanowej. Do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu. Nie zawierają lateksu. Chirurgiczne mycie rak trwające 3 minuty. Nasączone 4% roztworem chlorheksydyny. Opakowanie zbiorcze x 40 szt. w formie podajnika. |  | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 24
Pakiet 24 - Tampony donosowe ze sznurkiem oraz gazą hemostatyczną | [11 empty] | Załącznik nr 1.24.
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej z powłoką z gazy hemostatycznej oraz ze sznurkiem. Opatrunek posiada podwójną funkcję hemostatyczną, tj. wchłanianie płynów ustrojowych i tworzenie żelu przez zewnętrzą warstwę z gazy hemostatycznej. Opakowanie zbiorcze x 10 szt. W rozmiarze:
| a/ 5,5cm x 2.0cm x1.5cm |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 8cm x 2.0cm x1.5cm |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 25
Pakiet 25 - Laryngologiczne wyroby medyczne jednorazowego użytku | [11 empty] | Załącznik nr 1.25.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Stabilizator wewnętrzny do nosa silikonowy, bez kanału powietrzego, - nie przywierający do tkanek - sterylny, pakowany parami - wyposażony w otwory do przeszycia - powierzchnia z efektem Lotosa Opakowanie zawiera 5 par |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2 | Łącznik do rurek ssących do ucha. Końcówka z połączeniem Luer. Kontrola siły ssania. Długość 7.5cm +/- 0.5cm Każdy łącznik pakowany osobno sterylnie. Opakowanie x 50 sztuk |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rurka ssąca do ucha dł. 70mm, śr. 2.0mm. Zagięta. Wykonana ze stali nierdzewnej. Końcówka rurki z połączeniem Luer-Lock. Atraumatyczne zakończenie. Bez kontroli siły ssania. Każda rurka pakowana osobno sterylnie. Opakowanie x 50 sztuk |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
4 | Rurka ssąca do ucha dł. 70mm, śr. 1.0mm. Zagięta. Wykonana ze stali nierdzewnej. Końcówka rurki z połączeniem Luer-Lock. Atraumatyczne zakończenie. Bez kontroli siły ssania. Każda rurka pakowana osobno sterylnie. Opakowanie x 50 szt. |  | op. | 3 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 26
Pakiet 26 - Materiał wiscoelastyczny | [11 empty] | Załącznik nr 1.26.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjnych zawierający mieszaninę hialuronian sodu i chondroitynosiarczan sodu. Stężenie dla hialuronianu sodu 3% Stężenie dla chondroitynosiarczanu sodu 4% Lepkość 40 000 ± 20 000 mPas Osmolarność 325 ± 40 mOsm/kg pH 7,0 ± 0,5 Objętość 0.5 ml, w sterylnej ampułkostrzykawce |  | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 27
Pakiet 27 - Filtr osłonowy | [11 empty] | Załącznik nr 1.27.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Filtr osłonowy do mobilnej instalacji do wytwarzania laminarnego przepływu powietrza jałowego niezbędnego w obrębie pola operacyjnego kompatybilny z bilnym systemem strefy jałowej Operio Mobile |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 28
Pakiet 28 - Szczotki do rurek tracheostomijnych | [11 empty] | Załącznik nr 1.28.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Szczotka do rurek tracheostomijnych dł 23 cm, śr 15 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Szczotka do rurek tracheostomijnych dł 23 cm, śr 11 mm |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 29
| Pakiet 29 - Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE * | [10 empty] | Załącznik nr 1.29.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Etykiety trzyrzędowe podwójnie przylepne o wymiarach 25 x 31mm. Wykonane ze specjalnego papieru o gramaturze 74 g/m2. Na każdej etykiecie umieszczona jest m. in. informacja o kolorze przebarwienia testu oraz klasie, jaką spełnia wskaźnik wg normy PN EN ISO 11140-1. Etykiety ze wskaźnikiem parowym występują w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i szarym. 750 etykiet na rolce. Opakowanie zawiera 12 rolek. Etykiety ze wskaźnikiem klasy 1 do sterylizacji:
| a/ parą wodną |  | op. | 25 |  | 0 | 23% | 0
| b/ tlenkiem etylenu |  | op. | 3 |  | 0 | 23% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
* Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia 6 sztuk metkownic GKE do zaproponowanych taśm trzyrzędowych oraz dodatkowo tusz dedykowany do metkownic
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 30
| Pakiet 30 - Artykuły pomocnicze do sterylizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.30.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Szczotka podwójnie zakończona, włosie nylonowe i z mosiądzu dł. ok 18 cm, opakowanie x 3 szt. |  | op. | 17 |  | 0 | 8% | 0
2 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowek tkaniny bawełnianej. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Długość części ochronnej przedramienia min. 28cm. Całkowita długość rękawic ok. 50 cm. Rękawice spełniające wymagania norm EN 388 i EN407. Opakowanie x 1 para. |  | para | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 31
| Pakiet 31 - Sprzęt do mammotomu | [10 empty] | Załącznik nr 1.31.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 10G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 8G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Pojemnik próżniowy 800 ml x 10 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4 | Znacznik tkankowy 15G x 1 szt. |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 32
| Pakiet 32- Sprzęt pomocniczy do pomiarów hemodynamicznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.32.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi Tru Wave, kompatybilny z Hemosphere |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152 cm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej 20 cm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 33
Pakiet 33 - Kaniula jednorazowa do barku | [11 empty] | Załącznik nr 1.33.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Kaniula artroskopowa jednorazowego użytku, sztywna, półprzezroczysta, sterylna, rozmiar 7x75mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
Razem | [5 empty] | 0 | 8% | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 34
| Pakiet 34 - Sprzęt stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.34
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Mostek stomijny dł. 65 mm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
2 | Mostek stomijny dł. 90 mm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 35
| Pakiet 35 - Błękit tryptanu | [10 empty] | Załącznik nr 1.35.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Methylthioninum chloride 10 mg w 2 ml pakowany po 5 ampułek. Produkt w zakresie profilu bezpieczeństwa zgodny z wymogami European Pharmacopeia Dyrektywy Europejskiej 2001/83 /CE |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 36
| Pakiet 36 - Druty do pętli do usuwania migdałków | [10 empty] | Załącznik nr 1.36.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt |  | op. | 35 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 37
| Pakiet 37 - Żel do ostrzykiwania moczowodów | [10 empty] | Załącznik nr 1.37.
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Deflux- żel do ostrzykiwania moczowodów poj. 1 ml + igła (3,7FRx 23Gx350 mm) |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 38
| Pakiet 38 - Zastawka Pudenza - komplet średniociśnieniowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.38.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Zastawka Pudenza 12 mm średniociśnieniowa z integralnym łącznikiem |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
2 | Dren komorowy Pudenza, 20 cm, 23 cm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
3 | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem , 120 cm Pudenza |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 39
| Pakiet 39 - Zestawy do zabiegów urologicznych u dzieci | [10 empty] | Załącznik nr 1.39.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z workiem i prowadnicą, rozm CH 5 - 15 |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 40
| Pakiet 40 - Zestaw do jejunostomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.40.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Poliuretanowy cewnik jejunostomijny (8 Ch. x 80 cm) z powłoką radiocieniującą system mocowania skórnego. Igły introduktora z podzielnymi kaniulami (120 mm) i 3ml strzykawkami. |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 41
Pakiet 41 - MYCOMEDIUM | [11 empty] | Załącznik nr 1.41.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Mycomedium podłoże x 10 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 42
Pakiet 42 - Akcesoria do monitora TCM | [11 empty] | Załącznik nr 1.42.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Membrana wraz z elektrolitem. Opakowanie x 12 szt. |  | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
2 | Klipsy mocujące wraz z żelem kontaktowym. Opakowanie x 40 szt. |  | op. | 8 |  | 0 | 8% | 0
3 | Gaz kalibracyjny |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 43
Pakiet 43 - Czujnik Sp02 | [11 empty] | Załącznik nr 1.43.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Czujnik saturacji, jednorazowego użytku, dla noworodka lub dorosłego, <3kg lub >30kg, kompatybilny z Nellcor, mikrobiologiczne czysty, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%, niezawieracją lateksu, z kablem o długości 90cm. Opakowanie x 24 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 44
Pakiet 44 - Ustniki do spirometrii | [11 empty] | Załącznik nr 1.44.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Ustnik do spirometrii jednorazowego uzytku kompatybilny ze spirometrem Lungtest 1000 |  | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ustnik do spirometrii jednorazowego uzytku kompatybilny ze spirometrem Spirowit-SP1 typ Schiller AG |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 45
Pakiet 45 - Filtr mechaniczny HEPA | [11 empty] | Załącznik nr 1.45.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Filtr mechaniczny HEPA jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 90ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakeryjna i wirusowa 99,999%, opór przepływu 1,3 mbar przy 30l/min, masa 27,3g, bez PVC i lateksu, jeden kruciec skośny |  | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 46
Pakiet 46 - Kaniula Viscoflow | [11 empty] | Załącznik nr 1.46.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Kaniula do wiskoelastyku 27G, zagięta 9mm od końca pod kątem 45 stopni. Opakowanie x 10 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 47
Pakiet 47 - Linia do żywienia | [11 empty] | Załącznik nr 1.47.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typ ENFit przeznaczony do połączenia z workiem lub butelką z dietą i ze zgłębnikiem. Kompatybilny z pompą typu Flocare Infinity. Zestaw zawiera: - łącznik pasujący do butelek - łącznik typ ENPlus pasujący do worków i butelek typ OpTri - komorę kroplową - kasetę zestawu do pompy typ Flocare Infinity - port medyczny (kranik) służący do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu - złącze typ ENFit do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem typ ENFit - nasadki ochronne - koszyk do zawieszenia butelki z dietą - nakrętkę do portu medycznego |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 48
Pakiet 48 - Ostrza kompatybilne z mikropiłą oscylacyjną Stryker | [10 empty] | Załącznik nr 1.48.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Ostrza do mikropiły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego nasadką piły oscylacyjnej. Do wyboru przez zamawiającego:
| a/ precyzyjne cienkie w rozmiarze 7 x 0,38 x 29,5 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
| b/ precyzyjne w rozmiarze 9 x 0,51 x 31 mm |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 49
Pakiet 49 - Aspirator rozlanych płynów | [10 empty] | Załącznik nr 1.49.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Aspirator do rozlanych płynów - płytka ssąca o wymiarach ok. 20x25 cm, wyposażona w zaczep do przemieszczania oraz króciec do połączenia z drenem, w zestawie dren łączący o długości 3m |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 50
Pakiet 50 - Pojemnik/licznik do igieł i ostrzy | [10 empty] | Załącznik nr 1.50.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Licznik do bezpiecznego przechowywania igieł i ostrzy chirurgicznych wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego z przezroczystym wieczkiem. Z obu stron na zewnętrzej powierzchni umieszczone taśmy samoprzylepne pozwalające na mocowanie liczników do każdego podłoża. Konstrukcja zawiasów umożliwia rozłączenie dwóch połówek pudełka i stosowanie ich oddzielnie. Pianka posiadająca taśmę samoprzylepną umożliwiająca umieszczenie wyrobu na dowolnej powierzchni. Dostępne w wersji:
| a/ licznik igieł na 10 szt., z pojedynczym magnesem i przezroczystym wieczkiem, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| c/ licznik igieł na 30 szt., z podwójnym magnesem, z usuwaczem ostrzy, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 51
| Pakiet 51 - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny | [10 empty] | Załącznik nr 1.51.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Pipety Pasteur'a z polietylenu niejałowe o pojemności 1,0 ml bez podziałki dł 12,5 cm |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowe polimerowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii , 5 rzędów po 8 wgłębień o głębokości 4,5 - 5,0 ml |  | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
3 | Probówki plastykowe z przezroczystego tworzywa okrągłodenne śr.12mm dł.75mm poj.4ml |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz.3) |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych , typu Eppendorf, niebieskie o pojemności 100- 1000µl |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Ssawki gumowe do szklanych pipet Pasteur'a op.50 szt. |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pipeta Pasteura o dł 15-15,5 cm i poj. 3 ml |  | szt. | 27000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Bagietka laboratoryjna o dł.120-125 mm, cienka |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Probówka 11 ml (16x100) okrągłodenna, PP |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Korki do probówek 11 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 11) |  | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
11 | Probówka 4 ml (12x75), okrągłodenna, PP |  | szt. | 60000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Korki do probówek 4 ml, pakowane po 100 szt. (do poz. 13) |  | op. | 40 |  | 0 | 8% | 0
13 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 2 ml, z dnem okrągłodenne |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
14 | Probówka typu Eppendorf, PP, o poj. 1,5 ml, z dnem stożkowym |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
15 | Naczyńko do analizatora HITACHI poj. 3 ml |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
16 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 22x22 mm |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
17 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami i z dwustronnym półmatowym polem do opisu |  | szt. | 6500 |  | 0 | 8% | 0
18 | Szkiełka podstawowe gr. 1 mm z ciętymi krawędziami, gładkie, do badań in vitro |  | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
19 | Koncówki do pipet atomat. - 200 μl bezbarwne typu Gilson lub Eppendorf |  | szt. | 28000 |  | 0 | 8% | 0
20 | Pojemnik o poj. 40-60 ml, PP, z zakrętką i łopatką |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Pojemnik na mocz o poj. 120-150 ml, z zakrętką, niejałowy |  | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0
22 | Staza do pobierania krwi o szer. 2,5 cm, z zapięciem automatycznym |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
23 | Probówki do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, z PS, o średnicy (16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami pojemności: 2,5ml, 5ml, 10 ml, pakowane po 100szt |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
24 | Korki do probówek do badania osadu moczu o pojemności 12 ml, opak. po 100 szt |  | op. | 100 |  | 0 | 8% | 0
25 | Probówki okrągłodenne ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 12 mm, dł 75 mm, 4 ml bez podziałki |  | szt | 200 |  | 0 | 8% | 0
26 | Szczoteczka do probówek do 15mm 15x70x280mm |  | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0
27 | Kamery do ilościowej analizy elementów komórkowych w moczu |  | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
28 | Sterylne jednorazowe nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej.o głębokości 1,8mm i objętości 10-20 mikrolitr. |  | szt. | 50000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia

## 52
| Pakiet 52 - Pojemniki histopatologiczne z formaliną | [10 empty] | Załącznik nr 1.52.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Numer deklaracji zgodności
1 | Pojemnik histopatologiczny wypełniony 10% roztworem formaliny buforowanej o ph 7,2-7,4. Pojemnik wykonany z polipropylenu. Wyposażony z etykietę. Nadający się diagnostyki in vitro. Pojemnik o pojemności:
| a/ 14 ml wypełniony 7 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 100 szt. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| b/ 20 ml wypełniony 10 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 60 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| c/ 40 ml wypełniony 10 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 48 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| d/ 40 ml wypełniony 20 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 48 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| e/ 60 ml wypełniony 20 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 35 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| f/ 60 ml wypełniony 40 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 35 szt. |  | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0
| g/ 150 ml wypełniony 90 ml formaliny, posiadający zamknięcie zakręcane, op. x 36 szt. |  | op. | 25 |  | 0 | 8% | 0
| h/ 250 ml wypełniony 150 ml formaliny, posiadający zamknięcie na wcisk, op. x 30 szt. |  | op. | 30 |  | 0 | 8% | 0
| i/ 600 ml wypełniony 300 ml formaliny, posiadający zamknięcie na wcisk, op. x 18 szt. |  | op. | 5 |  | 0 | 8% | 0
| j/ 1000 ml wypełniony 600 ml formaliny, posiadający zamknięcie na wcisk |  | szt. | 175 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
podpisano podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegającch się o udzielenie zamówienia