- Zmiany dotyczące zakresu wyceny ofertowej realizacji budowy zakładu przyrodoleczniczego – dane ogólne (w kolumnie 3 opisane są elementy wyłączone z robót budowlanych – będą realizowane jako dostawy w odrębnym postępowaniu)

| lp | Element robót | Przeniesienie poszczególnych pozycji do kosztów niekwalifikowalnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zagospodarowanie terenu + roboty budowlane | Wyposażenie SPA (sauny, łaźnia parowa, studnia lodowa, tepidarium, grota natrysków, słoneczna łąka, ławeczka podgrzewana), niecka basenowa, dźwigi (winda przelotowa i zwykła) ślusarka (balustrady, pochwyty), elementy wyposażenia pozostałe, zagospodarowanie terenu (kosze, ławki, stojaki rowerowe, boks śmietnikowy, dźwig przy placu technicznym |
| 2 | Branża drogowa | Bez zmian |
| 3 | Instalacje elektryczne | Agregat prądotwórczy, bateria kondensatorów, oprawy |
| 4 | Instalacje teletechniczne | Bez zmian |
| 5 | Zewnętrzne instalacje wod-kan | Bez zmian |
| 6 | Technologia uzdatniania wody basenowej | Pompy i dmuchawy, szafa sterownicza, wanna SPA |
| 7 | Technologia ultrafiltracji i odzysku ciepła z wód popłucznych | Bez zmian |
| 8 | Instalacja wentylacji mechanicznej | Bez zmian |
| 9 | Technologia kotłowni | Bez zmian |
| 10 | Instalacja gazowa | Bez zmian |
| 11 | Wewnętrzna instalacja wodociągowa i p.poż | Baterie, panele prysznicowe, urządzenie do dezynfekcji instalacji, zestaw hydroforowy |
| 12 | Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej | Pompy ręczne skrzydełkowe, elektrozawór, umywalki, syfony, zlewozmywaki, poręcze, miski ustępowe z deskami, krzesełka prysznicowe |
| 13 | Instalacja centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic oraz instalacji chłodu | Grzejniki, głowice termostatyczne |
| 14 | Wyposażenie (środki trwałe) – meble, urządzenia medyczne itp. | Całość zadania |

- Zmiany technologii wykonania robót następujących elementów:

        - Ściany nadziemne

Jest:

Ściany nadziemne trójwarstwowe

Od zewnątrz ściany ocieplić izolacją termiczną gr. 12 cm – styropian (wełną mineralną w miejscach wymaganych ze względów p.poż.), dalej szczelina powietrzna 4 cm i okładzina ceglana 12 cm. Okładzina z cegły ceramicznej czerwonej – typ i kolorystykę dopasować do materiałów zastosowanych w Budynku Pawilonu B. We wskazanych na elewacjach miejscach wykonać okładzinę z blachy aluminiowo-cynkowej w kolorze 7016. Pod okładzinę zastosować systemowy stelaż mocujący i 20 cm warstwy izolacji termicznej.

Zmiana:

Ściany nadziemne

Od zewnątrz ściany ocieplić izolacją termiczną gr. 16 cm – styropian (wełną mineralną w miejscach wymaganych ze względów p.poż.) i okładzina płytką ceglaną  gr. 1-2 cm.

Okładzina z płytki ceramicznej czerwonej – typ i kolorystykę dopasować do materiałów zastosowanych w Budynku Pawilonu B. We wskazanych na elewacjach miejscach wykonać okładzinę z blachy aluminiowo-cynkowej w kolorze 7016. Pod okładzinę zastosować systemowy stelaż mocujący i 20 cm warstwy izolacji termicznej.

        - Pokrycie dachowe

Jest:

Zaprojektowano pokrycie dachówką ceramiczną, Esówką, naturalną czerwoną, matową – wygląd zbliżony lub taki sam jak na budynku Pawilonu B. Przewiduje się zastosowanie kompletnego systemu pokryć dachowych z obróbkami, elementami brzegowymi, zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej. Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami parochronnymi. Wykonać obróbki dachowe obejmujące uszczelnienia wiatrowe, opierzenie kominów wentylacyjnych. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.

Sklejkę bukową impregnować przeciwwilgociowo. Ocieplić i wykończyć dach do wymaganych parametrów termoizolacyjnych. Stosować nakrokwiowe mocowanie izolacji termicznej. Zaprojektowano mocowanie wkrętami z podwójnym gwintem TOPDUO, przeznaczonymi do mocowania izolacji nakrokwiowo.

Zmiana:

Zaprojektowano pokrycie blachodachówką, imitującą dachówkę Esówką, czerwoną, matową – wygląd zbliżony lub taki sam jak na budynku Pawilonu B. Przewiduje się zastosowanie kompletnego systemu pokryć dachowych z obróbkami, elementami brzegowymi, zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej. Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami parochronnymi. Wykonać obróbki dachowe obejmujące uszczelnienia wiatrowe, opierzenie kominów wentylacyjnych. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.

Sklejkę bukową impregnować przeciwwilgociowo. Ocieplić i wykończyć dach do wymaganych parametrów termoizolacyjnych. Stosować nakrokwiowe mocowanie izolacji termicznej. Zaprojektowano mocowanie wkrętami z podwójnym gwintem TOPDUO, przeznaczonymi do mocowania izolacji nakrokwiowo.