ZP/125/2018                                                                                                                  Gdańsk, dnia 19.02.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Dotyczy Pakietu 1 – zamrażarka niskotemperaturowa szt. 6

Pytanie 1 -  Czy Zamawiający dopuści urządzenia z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali powlekanej białym lakierem? Takie rozwiązanie zabezpiecza wnętrze przed korozją i jednocześnie ułatwia czyszczenie oraz konserwację.

Dodatkowo stal nierdzewna ma gorsze właściwości termoizolacyjne niż stal zwykła.

Według naszej wiedzy nie ma na rynku dostępnych urządzeń o podobnych parametrach z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali powlekanej białym lakierem i w związku z tak udzieloną odpowiedzią informuje, że odpowiedź udzielona w dniu 03.01.2019r. jest nieważna.

Kanclerz

/-/

mgr marek Langowski