## Arkusz1
Załącznik 1A
RG.GR.271.19.2022 Opis przedmiotu zamówienia dla 1 części zamówienia i wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania 1) Przedmiotem zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Cyfrowa gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2) Szczegółowy opis:
L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wymagania, minimalna wartość parametrów | Nazwa oferowanego sprzętu / oprogramowania / licencji oraz parametry oferowane przez Wykonawcę. Wskazanie producenta i modelu oferowanego sprzętu, rodzaju oprogramowania nazwy oprogramowania i jego producenta
1. | Stacje robocze | 10 | 1. Procesor: procesor 6-rdzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Benchmark co najmniej 12300 punktów 2. Pamięć: RAM 8GB, DDR4 3. Dysk twardy: 500GB SSD M.2 4. Karta graficzna: zintegrowana, zapewniająca pełną obsługę formatu HD 5. Interfejs sieciowy: Karta sieciowa 10/100/1000Mbit/s, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 6. Porty: 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x HDMI, 2x gniazdo słuchawek/mikrofonu 7. Certyfikaty: Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. 8. Oznaczenia: Trwałe oznaczenie producenta na obudowie komputera 9. Dokumentacja: Dokumentacja techniczna standardowa dla każdego zestawu 10. Gwarancja producenta: Minimum 24 miesięcy od daty dostawy. 11. Karta dźwiękowa: zintegrowana 12. Szyfrowanie TPM 2.0: tak 13. Pozostałe wyposażenie: Klawiatura, mysz 13. Wymogi montażu: Montaż wykonywany przez producenta. 14. Oprogramowanie biurowe: MS Office 2019/2021 Home and Business, pełna wersja, licencja wieczysta 15. Oprogramowanie: MS Windows 10 PRO lub MS Windows 11 PRO. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. System preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami oraz oprogramowaniem dodatkowym. Do systemu operacyjnego musi być załączony oryginalny dokument licencyjny potwierdzający jego oryginalność lub stosowny certyfikat w postaci naklejki na komputerze. Wraz z dostawą należy dostarczyć kopie preinstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania na płytach lub oprogramowanie umożliwiające przygotowanie w/w kopii na nośnikach, opracowane przez producenta oferowanego sprzętu, umożliwiające odtworzenie konfiguracji programowej komputera do poziomu fabrycznego. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
2. | Serwer plików NAS + dyski | 1 | Pamięć masowa, Server NAS (Network Attached Storage) wraz z 2 szt. dysków HDD 8TB (2x8TB HDD) – fabrycznie nowy Wyposażony w czterordzeniowy procesor min. 1,7 GHz, pamięć 4 GB DDR3L RAM, jeden port 1GbE LAN i jeden port 2,5GbE LAN, zapewniający bezpieczeństwo danych dzięki obsłudze szyfrowania AES 256-bitowego i różnym opcjom tworzenia kopii zapasowych lokalnie/zdalnie/w chmurze – w tym ochronę przy użyciu migawek, dzięki której można przywracać poprzednio zapisany stan plików i danych, jeśli zostaną przypadkowo usunięte, zmodyfikowane lub uszkodzone przez złośliwe oprogramowanie. Zarządzany przez WWW. 1. Procesor - 4-rdzeniowy procesor min. 1,7 GHz 2. Architektura procesora - 32-bitowy ARM 3. Koprocesor arytmetyczny FPU - Tak 4. Mechanizm szyfrowania - Tak 5. Pamięć systemowa - 4 GB SO-DIMM DDR3 6. Maksymalna pojemność pamięci - 8 GB DDR3 7. Gniazdo pamięci - 1 x SO-DIMM DDR3 8. Pamięć flash - 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 9. Wnęka dysków - 2 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 10. Kom\patybilność dysków - 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski twarde SATA, 2,5-calowe dyski SSD SATA 11. Obsługiwane protokoły sieciowe - SMB/CIFS, AFP i NFS, FTP, SNMP, IPv4, IPv6, SSH, Telnet, HTTP(s) 12. Kompatybilność z systemami - Windows, Mac, LINUX/UNIX 13. Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) - 1 14. Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) - 1 15. Wake on LAN (WOL) - Tylko port 1GbE 16. Ramka Jumbo - Tak 17. Port USB 3.2 Gen 1 - 3 szt. 18. Kształt - Tower 19. Obsługiwane rodzaje RAID - JBOD, Single, RAID 0, 1 20. Możliwość przyłączenia do domeny Windows - Tak 21. Rozmiar zainstalowanych dysków twardych - 2 x 8 TB 22. Pozostałe parametry zainstalowanych dysków twardych - 3,5 cala, 7200rpm, SATA III, 256MB cache 23. Gwarancja: minimum 24 miesiące na urządzenie i na dyski twarde 24. Wsparcie techniczne producenta: dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta modelu urządzenia. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
3. | Szafa serwerowa 22U z wentylatorami zamykana | 1 | Szafa instalacyjna stojąca 19" 22U 600x800 zamykana z wentylatorami Szafa stojąca jednosekcyjna przeznaczona do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg do serwerowni. Konstrukcja wykonana przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona powinna być w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiadać ma zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie ma znajdować się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami. Szafę należy dostarczyć złożoną lub złożyć ją na miejscu, po dostawie do klienta. Wymagane cechy: 1. Typ szafy: Stojąca, 2. Wysokość: 22U, 3. Wymiary szafy (Szer. x Głęb. ): 600x800 4. Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki, 5. Ładowność: Do 800 KG, 6. Klasa szczelności: IP20, 7. Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie, 8. Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylnie - Stalowe, 9. Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, 10. Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, 11. Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowane), 12. W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
4. | Pendrive szyfrowane sprzętowo 16GB | 10 | Pamięć Pendrive , szyfrowany sprzętowo, pojemność minimum 16GB, USB 3.0 Pamięć powinna udostępniać bezpieczny i wygodny sposób przechowywania poufnych dokumentów pod zabezpieczeniem w postaci szyfrowania sprzętowego oraz hasła, czyli aż dwóch warstw zabezpieczeń chroniących dane. Po 10 nieudanych próbach logowania pamięć jest blokowana i formatowana, co daje pewność, że dane są bezpieczne nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży pamięci. 1. Pojemność minimalna 16 GB 2. Złącze USB 3.0 minimum 3. 5 lat gwarancji i bezpłatna pomoc techniczna 4. Kompatybilność z systemami Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, macOS v.10.12.x – 10.15.x 5. Szyfrowanie sprzętowe AES256 6. Dostęp poprzez zdefiniowane hasło Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
5. | Serwer wraz z oprogramowaniem Windows Server 2019 + 30 CAL | 1 | Serwer wraz z oprogramowaniem – fabrycznie nowy System operacyjny: MS Windows Server 2019 Standard Edition 16 Cores 2VM-s wraz z licencjami klienckimi Windows Server CAL 2019 Polish 30 User CAL . Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. System preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami oraz oprogramowaniem dodatkowym. Do systemu operacyjnego musi być załączony oryginalny dokument licencyjny potwierdzający jego oryginalność lub stosowny certyfikat w postaci naklejki na komputerze. Wraz z dostawą należy dostarczyć kopie preinstalowanego systemu operacyjnego oraz dodatkowego oprogramowania na płytach lub oprogramowanie umożliwiające przygotowanie w/w kopii na nośnikach, opracowane przez producenta oferowanego sprzętu, umożliwiające odtworzenie konfiguracji programowej komputera do poziomu fabrycznego. Parametry minimalne: 1. Miejsce serwisowania - ON-SITE u klienta 2. Typ obudowy - Rack 1U 3. System operacyjny - Microsoft® Windows Server 2019 Standard Edition 16 Cores 2VMs + Windows Server CAL 2019 Polish 30 User CAL 4. Model zainstalowanego procesora - procesor 6-rdzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Benchmark co najmniej 13300 punktów, 12MB pamięci cache, dedykowany do serwerów 5. Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. 6. Pamięć zainstalowana (GB) - 64GB 2666Mhz DDR4 ECC 7. Wbudowany LAN 1Gb – min. 2 karty Gb 8. Kontroler RAID - Tak, RAID 0,1,5,10,50 9. Zamontowany dysk twardy - 4x 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" 10. Hot Swap -Tak 11. Złącza USB - Tak, min. 3 szt. 12. Złącza PCI na płycie głównej - 1x PCI-e x8 13. Ilość zainstalowanych zasilaczy - 2 14. Moc zasilacza - 600 W 15. Warunki serwisowe - 12m NBD + 24m Onsite Service Extension 16. Dołączone oprogramowanie - iDRAC9 Basic lub równoważny; 17. Informacje dodatkowe - C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m; Układ Trusted Platform Module 1.2; Zintegrowana karta LOM; Rozruch w trybie UEFI BIOS z partycją GPT, Zestaw do montażu w szafie 19"; 18. Procesor: : procesor Minimum 6-rdzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Benchmark co najmniej 13300 punktów, 12MB pamięci cache, dedykowany do serwerów 19. Pamięć RAM: Minimum 64GB , DDR4, UDIMM, ECC 20. Dysk twardy: 4x 480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" 21. Minimalna ilość portów: - USB – 3 szt. - RJ45 – 3 szt. (jeden dedykowany do zarządzania) - VGA DSUB – 1 szt. 22. Łączność: Karta sieciowa 10/100/1000Mbit/s – 2 szt 23. Karta graficzna: zintegrowana Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
6. | Licencja na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej | 1 | Usługa kopii w chmurze 500GB z minimum roczną subskrypcją Szyfrowanie przesyłu danych na linii komputer klienta – serwery w chmurze, przy wykorzystaniu protokołu SSL 256 bit. Szyfrowanie danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES 256 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego, który przechowywany jest lokalnie u klienta. Nie ma możliwości odszyfrowania danych bez użycia niepowtarzalnego klucza będącego w posiadaniu jedynie użytkownika usługi. Rozwiązanie ma zapewniać pełną redundancję danych odporną na awarię dysków, węzłów, a nawet lokalizacji. Nowoczesne i certyfikowane (m.in. ISO/IEC 27001:2005) centrum danych spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa pozwalające przechowywać dane na terenie Polski. Minimalny rozmiar dostępnego miejsca 500 GB 1. 15 użytkowników 2. backup baz danych bez limitu 3. backup plików i folderów 4. limit aktywnych linków – bez limitu 5. harmonogram zadań backupu 6. dostęp przez www, aplikacja desktop 7. własny klucz szyfrujący 8. szyfrowanie transmisji 9. wersjonowanie plików 10. synchronizacja danych 11. zaawansowane udostępnianie 12. powiadomienia email o statusie backupu 13. backup lokalizacji sieciowej14. API
7. | UTM | 1 | UTM – urządzenie z 3-letnią subskrypcją na usługi wraz z usługą wdrożenia urządzenia u Odbiorcy. Podstawowe funkcje urządzenia: 1. Stateful Inspection Firewall 2. Intrusion Prevention System (IDS/IPS) 4. Virtual Private Networks (IPSec VPN, SSL VPN, PPTP) 5. Autoryzacja użytkownikow (LDAP, AD) 6. Ochrona antywirusowa 7. Ochrona przed spamem 8. Filtr URL 9. SSL Proxy 10. Raportowanie PARAMETRY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA SIECIOWA: 1. 8 portow Ethernet 10/100/1000 Mbps 2. przepustowość firewalla z włączonym IPS (Gbps) - 1,2 3. przepustowość IPSec VPN (Mbps) - 600 4. liczba równoległych sesji - 200 000 5. liczba jednoczesnych klientów SSL VPN – 20 6. maks. liczba tuneli IPSec VPN - 100 7. nielimitowana liczba użytkownikow 9. Certyfikacja – zgodność z CE/FCC/CB WYMAGANE USŁUGI OBJĘTE MINIMUM 3- LETNIĄ SUBSKRYPCJĄ, KTÓRE MUSI POSIADAĆ DOSTARCZANE URZĄDZENIE: 1. NGFW Firewall + IPS 2. IPSec + SSL VPN 3. Antywirus 4. Filtr URL – min. 50 kategorii 6. Wdrożenie urządzenia w sieci LAN Odbiorcy i opieka serwisowa w okresie 3-letniej subskrypcji Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
8. | Rozszerzenie sieci WIFI | 1 | Rozbudowa (rozszerzenie zasięgu) istniejącej sieci WIFI Rozszerzenie istniejącej sieci WIFI poprzez rozbudowę o kolejne dwa kompatybilne z istniejącym urządzenia (Access Pointy). Urządzenia należy zamontować w odpowiednich miejscach w budynku Urzedu Gminy, skonfigurować i połączyć z istniejącym urządzeniem, tak aby rozszerzyć istniejącą sieć WIFI i rozgłaszać tylko jeden SSID. Minimalne wymagania urządzeń: Networking Interface (2) 10/100/1000 Ethernet Ports Port (1) USB 2.0 Port Buttons Reset Power Method Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/802.3at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) Power Supply 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter Power Save Supported Maximum Power Consumption 9W Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz 22 dBm 22 dBm Antennas (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) BSSID Up to 8 per Radio Mounting Wall/Ceiling (Kits Included) Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F) Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing Certifications CE, FCC, IC VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-User Rate Limiting Guest Traffic Isolation Supported WMM Voice, Video, Best Effort, and Background Concurrent Clients 125+ Standard Data Rates 802.11ac 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 802.11n 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji i rękojmi, w przedziale od 24 miesięcy do 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 36 miesięcy (tj. 3 lata), gwarancja i rękojmia udzielona na dłuższy okres będzie traktowana przy obliczaniu punktów kryterium jako okres 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 24 m-cy Zamawiający ofertę odrzuci.
Sprzęt musi być nowy, nieużywany i przekazany wraz z dokumentem gwarancyjnym.