Czarnków, 25 sierpnia 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia przeglądów sprzętu medycznego na oddziałach szpitalnych wraz z dostarczeniem raportów serwisowych z przeprowadzonych czynności, a także wpisem potwierdzającym daną czynność w Paszporcie Technicznym (osobno dla każdego urządzenia).

OFERTA NA USŁUGĘ WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Numer fabryczny | Rok produkcji | j. m. | Ilość | Dodatkowe części zamienne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolumna chirurgiczna Movita Drager | ALSA-0453 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 2. | Kolumna chirurgiczna Movita Drager | ALSA-0456 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 3. | Lampa operacyjna (sala chirurgiczna) Polaris 100/200 Drager | ALSB0130/0132 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 4. | Lampa operacyjna Polaris 100/200 Drager | ALSB01290131 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 5. | Stół operacyjny Alphaclassic Pro 1118.06KO Maquet | 12580 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 6. | Stół operacyjny Alphaclassic Pro 1118.06KO Maquet | 12581 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 7. | Stacja przeglądowa Dicoim 24 Ultraviol | 20183014 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 8. | Stacja przeglądowa Dicoim 24 Ultraviol | 20183013 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 9. | Zestaw do artroskopii K179 Rudolph | 9130010 | 2013 | szt. | 1 |  |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stacja dokująca Space Station Bbraun | 99814 | 2018 | szt. | 1 |  |
| Panele pomp do stacji nr 1 | Pompa strzykawkowa Perfusor Space Bbraun | 430346 | 2018 | szt. | 1 |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space Bbraun | 430332 | 2018 | szt. | 1 |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space Bbraun | 430370 | 2018 | szt. | 1 |  |
|  | Pompa infuzyjna Infusomat Space Bbraun | 510510 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 11. | Stacja dokująca Space Station Bbraun | 99830 | 2018 | szt. | 1 |  |
| Panele pomp do stacji nr 2 | Pompa strzykawkowa Perfusor Space Bbraun | 430382 | 2018 | szt. | 1 |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space Bbraun | 430329 | 2018 | szt. | 1 |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space Bbraun | 430339 | 2018 | szt. | 1 |  |
|  | Pompa infuzyjna Infusomat Space Bbraun | 510479 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 12. | Kardiomonitor SUM-7523 Nihon Kohden | 101006 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 13. | Kardiomonitor SUM-7523 Nihon Kohden | 101029 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 14. | Kardiomonitor SUM-7523 Nihon Kohden | 101391 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 15. | Kardiomonitor SUM-7523 Nihon Kohden | 101390 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 16. | Kolumna medyczna Ponta-C Drager | ASLA-0145 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 17. | Kolumna anestezjologiczna (Sala A) Movita Drager | ASLA-0454 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 18. | Kolumna anestezjologiczna (Sala B) Movita Drager | ASLA-0455 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 19. | Aparat do znieczuleń Leon Plus | 020010HUL31608076 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 20. | Analizator Edan i15 Edan | 960360-M18808660005 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 21. | Defibrylator TEC-5631K Nihon Kohden | 80332 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 22. | Kardiomonitor BSH-6701K Nihon Kohden | 11341 | 2019 | szt. | 1 |  |
| 23. | Pompa infuzyjna P200 Ivac Medical System | 2001-20177 | 1997 | szt. | 1 |  |
| 24. | Respirator transportowy Monnal T60 | MT60-05760 | 2018 | szt. | 1 |  |
| 25. | Respirator transportowy Monnal T60 | MT60-12895 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 26. | Respirator transportowy Monnal T60 | MT60-13213 | 2020 | szt. | 1 |  |
| Oddział Dziecięcy |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Aparat wysokoprzepływowy HFNC Hifent BH Respicare | 30201003200309047 | 20220 | szt. | 1 |  |
| Oddział Wewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ssak elektryczny Victoria Versa Tehand Lublin | V3909 | 2009 | szt. | 1 |  |
| 29. | Ssak Fazzini F35 | 090005 | 2011 | szt. | 1 |  |
| Oddział Chirurgiczny |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Aparat EKG Ascard Silver 3 Aspel | 0091 | 2012 | szt. | 1 |  |
| 31. | Kardiomonitor Aquarius+ | E1209312 | 2016 | szt. | 1 |  |
| 32. | Macerator Vortex | 8257 | 2017 | szt. | 1 |  |
| 33. | Pompa infuzyjna S2 Medima | 103187 | 2007 | szt. | 1 |  |

*w cenie przeglądu proszę uwzględnić części zamienne, zgodnie z wymaganiami Producenta, np. wymiana akumulatorów (proszę opisać)

- Ostateczny termin składania ofert: do 31 sierpnia 2023r.

- Termin realizacji: do uzgodnienia po zakończeniu postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują).