Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem | TAK |  |  |
|  | Płyta mieszadła: odporna chemicznie powierzchnia ceramiczna | TAK |  |  |
|  | wykonana z siluminu z powłoką ceramiczną | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | średnica co najmniej 145 mm max objętość mieszanej cieczy co najmniej 20 l | TAK TAK |  |  |
|  | Temperatura: nastawna do co najmniej 300°C dokładność nastawy nie gorsza niż ±1°C zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Prędkość: nastawna w zakresie do co najmniej 1.400 obr./min dokładność nastawy nie gorsza niż ±2 obr./min | TAK TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy: temperatury prędkości obrotowej | TAK TAK |  |  |
|  | Wskaźnik informujący o gorącej płycie | TAK |  |  |
|  | Złącze do podłączenia czujnika temperatury | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony nie gorszy niż IP 32 | TAK |  |  |
|  | Moc grzania co najmniej 800 W | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Czujnik temperatury PT1000 | TAK |  |  |
|  | Pręt z uchwytem | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |