Szp-241/FZ-088/  817   /2024					         	 Wrocław, dnia 03.12.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

“Dostawa materiałów szewnych i produktów hemostatycznych”

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 25 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wyroby z resorbowalnej regenerowanej oksydowanej celulozy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5 x 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 25 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o podanych właściwościach, dla których czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną? Rozmiar bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy..

Pytanie 4- dotyczy pakietu 25 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, dla której czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 5 - dotyczy pakietu 25 poz. 1-5

Czy dla pakietu nr 25 (wyroby medyczne), nieuwzględniającego w swoim zakresie produktów leczniczych ratujących życie, Zamawiający wyrazi zgodę na realizację trybu „cito” w ciągu 24 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 25 poz. 1-5

Czy dla pakietu nr 25 (wyroby medyczne), nieuwzględniającego w swoim zakresie produktów leczniczych na ratunek życia, Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z trybu „na cito” wobec i tak bardzo szybkiego czasu na realizację zamówienia w trybie zwykłym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 - dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie czasu składania zamówień do godziny 13:00, zamówienia wysłane po godzinie 13:00 będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 8 – dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5

Czy dla pakietu nr 25 Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.