Miechów, 9 lipca 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 21/2020 **-** Dostawa narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

**S P R O S T O W A N I E**

**Odpowiedzi**

Szpital św. Anny w Miechowie informuję, że prostuje odpowiedzi z dnia 8 lipca 2020 r dotyczące kleszczy typu Winter. Odpowiedźi do pytaniu nr 4 i pytaniu nr 5 po sprostowaniu będą brzmiały:

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 29 dopuści kleszcze typu Winter, owalny kształt, bransze wyżłobione, proste, figura nr 1, szer. 9,5 mm, dł. 280 mm?

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Załączniku 1, pkt. 29 dopuści kleszcze typu Winter, owalny kształt, bransze wyżłobione, proste, figura nr 2, szer. 13,5 mm, dł. 280 mm?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.**