Pakiet nr 5 – asortyment medyczny jednorazowego użytku-wkłady do ssaka.

Lp	Rodzaj asortymentu	Średnia ilość / szt./rok	Cena jed. / netto	Wartość / netto	VAT	Wartość / brutto	Ilość szt. / w opakowaniu	Producent
1	Wkład 2000 ml wykonany z poliolefiny dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację, posiadających funkcje samozasysania, uszczelniamy automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączenia dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu; posiadający zintegrowaną pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych oraz tylko jeden króciec-do pacjenta-schodkowy, obrotowy, katowy dający możliwość podłączenia drenów o różnej średnicy, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania żródła ssania. Wkłady są kompatybilne z pojemnikami kanistrami certyfikowanymi i oznaczonymi znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenia dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń. Wyposażony w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Opis techniczny oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenia do obrotu znakiem CE opisanych wkładów proszę dołączyć do oferty.	1200 szt.
2	Pojemnik-kanister o pojemności2000 ml, wielokrotnego użytku, kompatybilny z wkładami, certyfikowany i oznaczonymi znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I z funkcją miarową w celu prowadzenia dokładnego bilansu płynów bez zastosowania dodatkowych urządzeń.	20 szt
	RAZEM