PAKIET  1.  SYSTEM  DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE PALCÓW , ŚRÓDRĘCZA  I NADGARSTKA + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn. wymag | # Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki stabilizujące do zespoleń kości palców 1,2/1,5mm. Różne kształty płytek. Śruby korowe o średnicy 1,2 i 1,5mm, długość odpowiednio od 4-20mm i 4-24mm. Gniazda śrub heksagonalne. Grubość płyt 0,6 |  | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 4 oczka, prosta, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca ,6 oczek, prosta, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/5 oczek, T, , gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 3/5 oczek, T, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 4/6 oczek, T, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/4 oczka, Y , gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/3 oczka, L, lewa, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/3 oczka, L prawa, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , segmentowa,2x2ocz., trapez |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , segmentowa,3x2ocz., trapez |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , segmentowa,3x2ocz., trapez |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , segmentow,3+3ocz., skośna, lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , segmentow,3+3o., skośna, prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , segmentowa,4x2ocz., trapez |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka tytanowa,kompresyjna z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa, gr.0,6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe pod śruby 1,2mm, 1,5mm, profil 0,8mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty tytanowe pod śruby 1,2mm, 1,5mm, profil 0,8mm, blokowane, proste i w kształcie litery T, 8 otworowe, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyty tytanowe pod śruby 1,2mm, 1,5mm, profil 0,8mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe,blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty tytanowe pod śruby 1,2mm, 1,5mm, profil 0,8mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworów, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe pod śruby 1,2mm, 1,5mm, profil 0,8mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe,blokowane |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby 1,2 i 1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa 1,2mm, dł. od 4-20mm, HD4 |  | Szt. | 135 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa 1,5mm, dł. od 4-24mm, HD4 |  | Szt. | 155 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana1,5mm, dł. od 4-20mm,HD4 |  | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa rat.1,8mm, dł. 0,6mm, HD4 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa rat.1,8mm, dł. 10mm, HD4 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wiertła do śrub 1,2 i 1,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło 1,0mm |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło 1,2mm |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki stabilizujące, kompresyjne i blokowane do zespoleń kości śródręcza 2,0/2,3mm. Różne kształty płytek. Śruby korowe o średnicy 2,0 i 2,3mm, blokowane i korowe. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami pod śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi dociskowo, gniazda śrub heksagonalne. Grubość płyt 1,0 i 1,3mm. |  | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 4 oczek, prosta, gr.1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 6 oczek, prosta, gr.1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/4 oczek, T, , gr.1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 3/4 oczek, T, , gr.1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/5 oczka, Y , gr.1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/4 oczka, L, lewa, 1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/4 oczka, L prawa, 1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/3 oczka, trapez, 1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka stabilizująca , 2/4 oczka, trapez, 1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 4o., prosta, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 6o., prosta, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 8o., prosta, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 2/4o.T, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 2/8o.T, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 2/4o.,L, lewa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 2/4o.,L ,prawa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 2/8o.,L ,lewa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kompresyjna śródręcza, 2/8o.,L ,prawa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/4o. T, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 3/4o. T, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/5. Y, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/4o. L, lewa, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/4o. L, prawa, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, segm. 2x2o., prostokąt, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, segm. 3x2o., trapez, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, segm. 4x2o., trapez, gr. 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 4o. prosta, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 8o. prosta, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/4o. T, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/8o. T, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/4o. lewa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/4o. prawa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/8o. lewa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, 2/8o. prawa, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, segm. 2x2o., prostokąt, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, segm. 3x2o., trapez, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana, segm. 4x2o., trapez, gr. 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty tytanowe pod śruby 2,0mm, 2,3mm, profil 1,0mm, trapezoidalne 12 otworowe oraz profil 1,3mm, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyty tytanowe pod śruby 2,0mm, profil 1,4mm, anatomicznie ukształtowane do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyty tytanowe pod śruby 2,0mm, profil 1,4mm, anatomicznie ukształtowane do częściowej artrodezy nadgarstka 12 otworowe, blokowane |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płyty tytanowe pod śruby 2,0mm, profil 1,4mm, anatomicznie ukształtowane do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierające, 10 i 11 otworowe, blokowane |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Płyty tytanowe pod śruby 2,0mm, profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego, 10 otworowe, blokowane. |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby 2,0 i 2,3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa 2,0, dł. od 04-30mm, HD6mm |  | Szt. | 125 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba blokowana 2,0, dł. od 06-30mm,HD6 |  | Szt. | 175 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa 2,3, dł. od 05-34mm, HD6 |  | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa rat.2,5, dł. 06mm, HD6 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa rat.2,5, dł. 10mm, HD6 |  | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wiertła do śrub 2,0 i 2,3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło 1,6mm |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło 1,9mm |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytki do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej w tym do małych fragmentów 2,5. i płytki hakowe do złamań awulsywnych. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie +/- 15 stopni. Różne kształty płytek. Śruby o średnicy 2,5mm, blokowane, korowe i samowiercące o średnicy 1,5mm . Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi dociskowo, gniazda śrub heksagonalne. Grubość płyt 0,6;1,6;1,8;2,0 i 3,2mm |  | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 11o., stópka długa lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 11o., stópka długa prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 14o., delta krótka szeroka lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 14o., delta krótka szeroka prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 12o., H grzbietowa lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 12o., H grzbietowa prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 15o., delta długa szeroka lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 15o., delta długa szeroka prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 12o., delta krótka wąska lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 12o., delta krótka wąska prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 13o., delta długa wąska lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 13o., delta długa wąska prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 10o., stópka krótka lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana 10o., stópka krótka prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana T do małych fragmentów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana L do małych fragmentów lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana L do małych fragmentów prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana T , 9o., krótka lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana T , 9o., krótka prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana T , 11o., długa lewa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana T , 11o., długa prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokowana do małych fragmentów, 5 i 6 otworowa, anatomicznie ukształtowana, lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka 6 otworowa boczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 2,0mm, anatomicznie ukształtowana, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 2,0mm, anatomicznie ukształtowana, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 2,0mm, anatomicznie ukształtowana, typu watershed line, krótkie i długie, szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe blokowane |  | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,8mm, z flapem pod śruby samowiercące 1,5mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane |  | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,6mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, blokowane |  | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe,w kształcie litery H grzbietowe, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane |  | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka hakowa do złamań awulsyjnych dalszej nasady kości promieniowej, 2 i 6 otworowa, profil 0,6mm |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka hakowa do złamań awulsyjnych dalszej nasady kości promieniowej, 4 i 12 otworowa, profil 0,6mm |  | Szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 27 | Płyta tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowana, w kształcie litery Y, 7 otworowa, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 28 | Płyta tytanowa pod śruby 2,5mm, profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowana, w kształcie litery Y, 10 otworowa, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 29 | Płyta tytanowa pod śruby 2,5mm,profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowa blokowana |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Płyta tytanowa pod śruby 2,5mm,profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, prosta 6 ; w kształcie litery T 7 otworowa blokowana |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Płyta tytanowa pod śruby 2,5mm,profil 1,6mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów,w kształcie litery L,8 otworowa blokowana |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka blokowana, kompresyjna długa do zespoleń dalszego końca kości promieniowej, dł. płyt od 10 do 18 cm, liczba otworów 20, 25 i 29 w tym co najmniej 1-3 otworów z możliwością kompresji. Płytki anatomiczne prawe i lewe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 otworowa |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 25 otworowa |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 29 otworowa |  | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | Płyta tytanowa pod śruby 2,5mm,profil 3,2mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowa, wyposażona w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowana |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Ostrza dedykowane do napędu, grubość 0,4mm, pakowane po 5 szt., sterylne |  | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Śruby 1,5mm i 2,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba samowiercąca 1,5mm, dł. 0,8-14 mm,HD4 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba korowa 2,5, dł. od 08-34mm, HD7 | Szt. | 425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba blokowana 2,5, dł. od 08-34mm, HD7 | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Wiertła do śrub 2,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiertło 2,0mm | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Śruby tytanowe, samowiercące z efektem kompresji do osteosyntezy w obrębie kości stopy |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,0mm, dł. 10-13mm, skok co 1mm, HD6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,8mm, dł. 16-24mm, skok co 2mm, HD7 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby samowiercące |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Śruba tytanowa kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typuHerberta, średnica 2,2mm oraz 3,0mm, dł. 10-40mm, z długim i krótkim gwintem, skok co 1mm i 2mm, pod druty Kirschnera 0,8mm oraz 1,1mm | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Drut Kirschnera 0,8mm; 1,1mm, dł. 100mm, 10 szt. w opakowaniu | Opak. | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6- 16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Podkładka pod śruby 2.2 i 3.0 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Druty Kirschnera, średnica 0.8 i 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. W opakowaniu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Drut Kirschnera 1,6mm, dł. 200mm, 1 szt. w opakowaniu | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt. w opakowaniu | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opaqkowaniu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Podkładka pod śruby 5.0 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym szt.gwintem, bez efektu kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Podkładka pod śruby 7.0 mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Insert/Wkład do mocowania szwów | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowa, blokowana. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania  rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto: ……………. zł

Wartość pakietu brutto: ……………. zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  2.  IMPLANTY TYTANOWE DO ZŁAMAŃ W OBRĘBIE NASAD KOŚCI  RAMIENNEJ, UDOWEJ I PISZCZELOWEJ  + IMPLANTY KOLANOWE+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCS Screw Śruby kompresyjne: - średnica Ø2.5/3.0 mm - samowiercące, samogwintujące, kaniulowane - dwa rodzaje gwintu, różny skok - główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej - rdzeń śruby z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej - średnica główki: 3.3 i 3.9 mm, odpowiednio dla śrub Ø2.5 i Ø3.0 mm - gniazdo heksagonalne T7 - drut prowadzący 0,9mm - rozmiarach: Ø2.5, dł. 10 - 26 mm i Ø3.0, dł. 14 - 34 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1a | HCS Screw 'Twist - off' Śruby kompresyjne: - średnica Ø2.0/2.7mm - dla średnicy 2.0 długość 8- 15 mm (co 1 mm), dla śrub 2.7 długość 8-16 mm (co 1 mm) oraz 18-24 mm (co 2 mm), - samowiercące, samogwintujące, kaniulowane - rozwiązanie typu 'twist off' - Śruby 2.0 posiadają gwint korowy, śruby 2.7 gwint gąbczasty - możliwość założenia przedłużonego szaftu doczepionego do śruby do końcówki wiertarskiej. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1b | Wiertło sterylne 2,0; 2,5; 3,0 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | NCB Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | NCB PP Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długościach 393 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | NCB PP Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm., sterylna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty prawe i lewe, długie, 21 otworów w trzonie, o długości 401 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | NCB PP Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0). | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | NCB PP Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | NCB PP Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | NCB PP Kable średnica 1.8mm długość 914mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | NCB PP Kable średnica 1.8mm długość 635mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | NCB PP Oczka do kabli | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | NCB PP Zaślepki blokujące. | Szt. | 125 |  |  |  |  |  |
| 15 | NCB PP Pusta śruba - śruba zabezpieczająca otwór przed przerastaniem otworu płyty kością | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | NCB PP Tytanowe śruby korowe o średnicy 5.0mm w długościach 22-50mm (co 2mm) oraz 55-110mm (co 5mm). | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 17 | NCB PP Tytanowe śruby gąbczaste o średnicy 5.0mm z gwintem 32mm w długościach 50-110mm (co 5mm). | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | NCB PP Tytanowe śruby jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0mm w długościach 10-20mm (co 2mm). | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | NCB PP Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm długościach 14-50mm (co 2mm) i 55-90mm (co 5mm). | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | NCB PP Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0mm z rzadkim gwintem w długościach 20-50mm (co 2mm) oraz 55-65mm (co 5mm). | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 21 | NCB PP Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 22 | NCB PP Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | NCB Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 24 | NCB PP Spacer, 1mm,2mm,3mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, odkolanowy (ZNN Retrograde Femoral Nail) Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25a | Gwóźdź ZNN udo retrograde śr. 10-13 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 25b | Śruby śr. 5.0 mm częściowy gwint | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25c | Śruby śr. 5.0 mm pełny gwint i 6.0 mm pełny gwint | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25d | Zaślepka | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Affixus gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. - boczne wygięcie w części proksymalnej 4° - średnica proksymalna gwoździa ø15.6 mm - gwóźdź krótki: dł.180 mm, śr. ø9, ø11, ø13mm, uniwersalny - gwóźdź długi: dł. 260-460mm, śr. ø9, ø11,ø 13mm, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm, krzywa ugięcia 1800mm - kąt CCD:125°,130° - dodatkowe wygięcie gwoździa długiego w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej - śruba doszyjkowa ø 10.5 mm z owalnym gwintem podpierającym, długość 70-130mm ze skokiem co 5mm, samogwintująca - zintegrowany mechanizm blokujący statycznie i dynamicznie śrubę doszyjkową - dodatkowa antyrotacyjna śruba doszyjkowa ø5mm, dł.70-110 mm - zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0, 5, 10mm - możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej - śruba dystalna ø5mm, dł. 20-80mm - instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 26a | Affixus / Gwóźdź udowy krótki 9, 11, 13 mm / 180 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26b | Affixus / Gwóźdź udowy długi | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 c | Affixus / Śruba antyrotacyjna | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 26d | Affixus / Śruba blokująca do gwoździa | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 26e | Affixus / Śruba doszyjkowa | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 26f | Affixus / Tuleja pomiarowa 4,3 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26g | Affixus / Wiertło 4,3 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 h | Affixus / Zatyczka | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Implanty kolanowe Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 34 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania  rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach. Oferent zobowiązuję się do użyczenia napędu na czas trwania umowy

Wartość pakietu netto: ……………..zł

Wartość pakietu brutto: ………….. zł

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 3. GWOŹDZIE TYTANOWE, BLOKOWANE, KANIULOWANE + PŁYTY I WKRĘTY +  INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA  MODYFIKACJA 27.08.2024 R.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwoździe śródszpikowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny, wyposażony w system do założenia z dostępu nadrzepkowego. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Silikonowa sterylna osłona do dostępu nadrzepkowego | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 6 mm o długości 0-25mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny, wyposażony w system do założenia z dostępu nadrzepkowego. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. 3 otwory okrągłe w części bliższej gwoździa umozliwiające wprowadzenie śruby blokującej, kątowo stabilnej, umiejscowione odpowiednio 12, 19 i 46mm od szczytu gwoździa oraz 1 otwór owalny. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-25 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory, w tym jeden owalny pozwalające na blokowane w dwóch płaszczycnach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Śruba kompresyjna, ø 5.5 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, dł. 0-15mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Zaślepka tytanowa, sterylna, całkowicie gwintowana | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwoździe prawe/lewe.grubość gwoździa 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwoździe kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwoździa długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gwoździa. Tytan. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 35 | Gwóźdź gamma śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, wygięcie przyśrodkowo-boczne gwoździa 4° na Valgus, dystalnie jeden otwór owalny blokujący gwóźdź od strony bocznej dł. 180mm. Śrdenica proksymalna gwoździa max 15,5mm. W skład zestawu wchodzi ponadto śruba szyjkowa Ø10,5mm zakr dł 70-120mm, zaślepka, śruba blokująca Ø5 zakr. dł. 25-90mm. | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 36 | Gwóźdź gamma śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, wygięcie przyśrodkowo-boczne gwoździa 4° na Valgus, promień przodowygięcia gwoździa 1.5m, dwa otwory blokujące dystalnie od strony bocznej, owalny i okrągły ; dł. 260-480mm. Średnica proksymalna gwoździa max 15,5mm. W skład zestawu wchodzi ponadto śruba szyjkowa Ø10,5mm zakr dł 70-120mm, zaślepka, śruba blokująca Ø 5 zakr. dł. 25-90mm. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 37 | śruba szyjkowa | Szt. | 185 |  |  |  |  |  |
| 38 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm i dł. 0 mm oraz ø 15,5 mm i dł. 5 i 10 mm | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 39 | śruba blokująca ø 5mm dł 25-90mm z przeskokiem co 2,5mm do dł 45mm i co 5mm w dł 45-90mm | Szt. | 185 |  |  |  |  |  |
| 40 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, anatomiczny. Anodyzacja typu II dla zwiększenia walorów biomedycznych i biomechanicznych. Długość gwoździa 540, 580 ,620 ,660 ,700 ,740, 780 mm, średnica gwoździa 10, 11.5 i 13 mm. Gwoździe prawe/lewe. Otwór dystalny owalny , 25mm od końca gwozdzia. Uniwersalny , przezierny węglowy celownik. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm standard | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standard oraz ø 11.5 mm i dł. +5mm , +10mm , +15mm , +20mm , +25mm , +30mm , +35 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 44 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10,11,12 mm. Wygięcie gwoździa o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Blokowany śrubą o średnicy 5mm i zakresie długości od 25 do 120mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | śruba kompresyjna sterylna Ø 8 mm , długości 14.5 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm całkowicie gwintowana oraz ø 12 mm i dł. 5, 10, 15 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | śruba blokująca sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | Gwoździe śródszpikowe, elastyczne, tytanowe, do zespoleń kości długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Rozmiar gwoździa 4.0 o długości 450 mm, Gwoździe oznaczone kodem paskowym ułatwiającym identyfikację średnicy gwoździa - duży znacznik oznaczający 1mm, mały znacznik oznaczający 0.25mm, system sterylny. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Systemy płytkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System mikropłytek - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 0,55 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, prawa i lewa 6 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa kształt T, y, Z, 6,7,9,10 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, prawa i lewa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, kształt H, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, szeroka, kształt T, 8 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Z, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, prosta, 4 i 16 otworowa, Ø 2,3mm, grubość 1,0 i 1,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Y, Z, Ø 2,3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,5mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, kompresyjna, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,3 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, w kształcie kija hokejowego do 5tej kości śródręcza, Ø 2,3 mm, grubość 1,5 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, rotacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | śruba korowa, 1,7 mm, 5-24 mm, tytan. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | śruba blokowana 1,7 mm, 5-24 mm, Tytan | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | śruba korowa 2,3 mm, 6-26 mm, Tytan | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | śruba blokowana 2,3 mm, 6-26 mm, Tytan | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny oraz płyty kolumnowe - prosta i L. Otwory okrągłe, uniwersalne - pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej płyt grzbietowych i dłoniowych od 5 do 7 otworów. Tytan . Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Śrubokręt do śrub 2.7 - Torx8. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni. Blokowanie śruby w płycie nie wymaga użycia śrubokręta dynamometrycznego. Płyty dłoniowe standardowe o dł. 56-76mm - grubość 2mm, płyty grzbietowe o dł. 60-81mm - grubość 1.5mm, płyty kolumnowe - grubość 1mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, długa. Tytan. Śrubokręt do śrub 2.7 - Torx8. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni. Blokowanie śruby w płycie nie wymaga użycia śrubokręta dynamometrycznego. Płyty o dł. 74 - 189mm - grubość w części nasadowej 2mm a w części trzonowej 3mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyty grzbietowe do nasady dalszej kości promieniowej posiadające nacięcie ułatwiające dopasowanie częsci płyty stabilizaującej wyrostek rylcowaty. Grubość płyty 2mm, dwie szerokości części nasadowej, o dł. 47-60mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta boczna do dalszej nasady kości promieniowej. Dł. 43 i 56mm, grubość płyty 2mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty grzbietowe do dalszej nasady kości promieniowej, stablizujące kolumnę boczną lub przyśrodkową, o grubości 2mm, w dwóch długościach 39 i 49mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyty dłoniowe do dalszej nasady kości promieniowej, posiadające na dystalnym końcu haczyki umożliwiające stabilizację małych fragmentów złamania. Grubość 1.6mm, w dwóch długościach 32 i 43mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyta grzbietowa do artrodezy nadgarstka. Prosta i wygięta. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Tytanowe płyty anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płyty z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płyty blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płyty blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płyty blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płyty blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płyty blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: płyty przyśrodkowe i tylno-boczne od 4 do 14, płyty boczne, tylno-przyśrodkowe i na olecranon od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych; śruby blokowane z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tytanowe płyty anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe w czterech wersjach: - o zwiększonym zagięciu anatomicznym - o zwieszonym zagięciu anatomicznym mostujące, bez otworów na śruby w części środkowej płyty - o zmniejszonym zagięciu anatomicznym - o zmniejszonym zagięciu anatomicznym, mostujące, bez otworów na śruby w części środkowej płyty b) płyty górno-bocze lewe i prawe c) płyty przednie trzonowe uniwersalne d) płyty przednie boczne uniwersalne e) płyty hakowe o głębokości haka 12, 16 i 20mm, lewe i prawe Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w każdym otworze okrągłym w zakresie +/- 15°. Płyty posiadają otwory owalne pod śruby korowe umożliwiające wykonanie kompresji międzyodłamowej. Tytan. Śruby korowe i blokowane 3.5mm oraz 2,7mm. Płyty hakowe dostępne w wersji sterylnej. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyty wyposażone w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty zakrzywione, anatomiczne, do złamań trzonów kości promieniowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - otwory pod śruby 3,5 i 2,7. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Płyta do dalszej nasady kości strzałkowej, anatomiczna, ilość otworów 3-12. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . W płycie otwory okrągłe, niegwintowane, uniwersalne -dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze pomarańczowym Śruby korowe w kolorze niebieskim. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W odcinku dalszym płyty anatomicznej grubość 1,3mm, w trzonie 2mm. Szerokość płyty 10mm w części trzonowej. Materiał tytan. | Szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płyty proste tytanowe do trzonyu kości strzałkowej. Materiał tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyty proste tubularne (półkoliste) do trzonu kości strzałkowej posiadające otwory okrągłe z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3.5mm. Materiał tytan. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty do kości stopy. Uniwersalne otwory okrągłe pod śruby blokowane i śruby korowe. Otwory owalne z możliwością uzyskania kompresji międzyodłamowej. Płyty proste, zagięte, prostokątne, w kształcie H, 3-D, T, L, oraz płyty do kości łodkowatej, sześciennej, skokowej, pięty, artrodezy kolumny przyśrodkowej. Otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty - tytan. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyty do stopy kompresyjne w skład których wchodzą: płyty uniwersalne kompresyjne, płyty kompresyjne MTP, płyty kompresyjne Lapidus, płyty kompresyjne śródstopne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruby kompresyjne 3,6mm i 4,1mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | śruby korowe i blokowane 2,7mm, dł. 8mm - 50mm. Tytan | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | śruby blokowane 2,7/3,5 mm, od 8 mm - 70 mm. Torx 10. Tytan, | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | śruby korowe 2,7/3,5 mm, od 8 mm - 70 mm. Torx 10. Tytan, | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 26 | śruba kaniulowana o stałej średnicy ø2, 3, 4mm. Częściowo gwintowana. Tytan. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 27 | śruba kaniulowana o stałej średnicy ø6.5, 8mm. Częściowo gwintowana. Tytan. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | śruba kaniulowana o stałej średnicy ø 6.5, 8mm. Całkowicie gwintowana. Tytan. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Podkładka pod głowę śruby 2,3,4,6.5,8mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub 3.5mm w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego umożliwiające doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88mm i 108mm. Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm lub ø 3,5mm dł. 14-115mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowe posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0 mm i korowe 4.5 mm Otwory w części nasadowej ustalone kątowo. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6.0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Wszystkie śruby obsługiwane jednym śrubokrętem. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0 mm. Dodatkowe otwory w płycie na druty Kirschnera. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 34 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, wąska. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 mm do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, długość 14-95 mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 37 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm do złamań okołoprotezowych, długość 8-20 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 38 | Zaślepka do kabli tytanowa. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 39 | Kable z Vitalium z zaciskiem. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 40 | Tytanowa śruba korowa ø 4,5 mm, dł. 14-95 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 41 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm, częściowo i całkowicie gwintowana, dł. 30-95 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i korowe 3,5 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i korowe 3,5 mm oraz owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Płyta o grubości 3.3 mm w trzonie. | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 43 | Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płyta posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0 mm i korowe 3.5 mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3 mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7 mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz śruby blokowane ø 4 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 mm do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Płyta tytanowa ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. Płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99, 112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306 mm. 7 otworów gwintowanych w części nasadowej płyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory owalne pod śruby korowe 3,5 mm lub gabczaste 4.0mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Śruba tytanowa blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 47 | Śruba tytanowa korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 48 | Śruba tytanowa gąbczasta średnica 4,0 L=10 - 95 mm. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 49 | Płytki tytanowe 2,7 mm. Płyty wąskie blokowane 2,7 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 32 - 155 mm. Płyty wąskie blokowane "T" 2,7 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długość od 47 - 87 mm. Płyta wąska blokowana "Y" 2,7 mm - 10 otworów długość 92 mm. Płyta wąska blokowana trójkątna 2,7 mm - 10 otworów, długość 92 mm. Płyty szerokie blokowane 2,7 mm - 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20 otworów długość od 39 - 176 mm. Płyty pod śruby blokowane i korowe 2,7 mm o długość od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 do 80 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod kątem do 15 stopni. System Hybrid LC - umożliwiający wprowadzenie śruby blokowanej i korowej w jeden otwór jako blokujący i kompresyjny. Możliwość użycia podkładki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Płytki tytanowe 2,4 mm. Profilowe 2,4 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 286- 132 mm. Płyty pod śruby korowe 2,4 mm o długość od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 mm do 80 mm. Płyty wąskie blokowane 2,4 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 28 - 135 mm. Płyty wąskie blokowane "T" 2,4 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długość od 41 - 76 mm. Płyta wąska blokowana "Y" 2,4 mm - 10 otworów długość 81 mm. Płyta wąska blokowana trójkątna 2,4 mm - 10 otworów, długość 81 mm. Płyty szerokie blokowane 2,4 mm - 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20 otworów długość od 35 - 156 mm. Płyty pod śruby blokowane i korowe 2,4 mm o długość od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 do 80 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod kątem do 15 stopni. System Hybrid LC - umożliwiający wprowadzenie śruby blokowanej i korowej w jedne otwór jako blokujący i kompresyjny. Możliwość użycia podkładki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Płytki dłoniowe tytanowe 2,0 mm. Profilowe 2,0 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 22 - 108 mm. Płyty pod śruby korowe 2,0 mm o długość od 6 -40 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 40 mm. Płyty wąskie blokowane 2,0 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 23 - 111 mm. Płyty wąskie blokowane T 2,0 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długość od 34 - 62 mm. Płyty szerokie blokowane 2,0 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 28 - 131 mm. Płyty pod śruby blokowane i korowe 2,0 mm o długość od 6 -40 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 40 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod kątem do 10 stopni. System Hybrid LC - umożliwiający wprowadzenie śruby blokowanej i korowej w jedne otwór jako blokujący i kompresyjny. Możliwość użycia podkładki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Śruby blokowane i korowe w rozmiarach 2.0, 2.4, 2.7mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 53 | Stalowa płyta przezkrętarzowa DSB sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Długość poprzeczki 38 mm lub 25 mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Stalowa płyta kondylarna DSK sterylna. Kąt nachylenia 95°. Długość poprzeczki 25 mm. Ilość otworów w płycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 111, 143, 175, 207 i 239 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna ø13 mm lub ø15 mm, dł. śruby 50-130 mm, dł. gwinta 22 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32.3 mm | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 57 | Śruba korowa stalowa ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | Dzierżawa napędu z obsługą serwisową. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 59 | Kontener dedykowany do kompletu rozwiertaków | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | Komplet rozwiertaków śródszpikowych, giętkich, kaniulowanych, czołowych, Wykonane ze spiralnej płaskiej sprężyny, w przekroju frezu rozwiertaka min 59% wolnej powierzchni tnącej, końcówka Modified Trinkle, średnica 6, 6.5, 7 - dł 400mm - kompatybilne z prowadnicą ø2.5mm , 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, mm - dł 480mm - kompatybilna z prowadnicą ø3.0mm | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto: ……………. Zł

Wartość pakietu brutto:……………… zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  4.  IMPLANTY DO ZESPALANIA KOŚCI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkładki pod wkręty Ø10,Ø15,materiał stal implantacyjna i tytan | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Groty Kirschnera 150mm – Ø 1,1 – 3,0mm 310mm – Ø 1,2 – 2,0mm, materiał stal implantacyjna | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwoździe Steinmanna 150mm – Ø 4,0mm 200mm – Ø 4,5mm, materiał stal implantacyjna | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pręty Rusha Ø 2,4; 3,2;4,8;6,0mm Dł.100 – 360mm materiał stal implantacyjna, | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Drut do cerklażu, materiał stal implantacyjna | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w  implantach.

Wartość pakietu netto: ……………… zł

Wartość pakietu brutto:……………… zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  5.  SYSTEM DO REKONSTRUKCJI  ACL + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstrukcja ACL System do rekonstrukcji wiezadła kzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem . Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Drut wiercący • Z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). • Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. • Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. • Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: • Średnica 3,5 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici na połączona z prosta igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-czarnym, dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji wiezadła kzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. W komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2, długości 26", w kolorze niebieskim, z zamkniętą pętlą 1,5'' na jednym końcu. Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12 sztuk. Produkt dostępny w dwóch kolorach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Implant wkręcany średnicy 3,5, 4,75 lub 5,5mm z biokompozytowym lub początkiem PEEK do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierającym 6 sztuk. Dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało- czarnym. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierającym 6 sztuk. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rekonstrukcja ACL System do rekonstrukcji wiezadła kzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem . Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). Oraz śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm) oraz śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm . Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy . Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe noże do pobierania przeszczepu z rozcięgna mięśnia czworogłowego uda. Ostrza dostępne w szerokości 9mm, 10mm oraz 11mm. Ostrze pozwala na małoinwazyjne pobranie przeszczepu o żądanej długości i szerokości. Pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w  implantach.

Wartość pakietu netto: ………………zł

Wartość pakietu brutto:…………… zł

Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 6.  IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI  ŁĄKOTKI + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Dla łatwiejszego użycia spusty oznaczone cyframi dla zachowania odpowiedniej kolejności. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy 1,1mm i długości 5,3mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Dla łatwiejszego użycia spusty oznaczone cyframi dla zachowania odpowiedniej kolejności. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy 1,1mm i długości 5,3mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nić do techniki inside-out niewchłanialna grubości 2-0 o dwu rodzajowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do schavera o średnicy od 3,8 do 5 mm długości 13 cm, jednorazowe sterylne | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oryginalne elektrody monopolarne: dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w  implantach.

Wartość pakietu netto: …………….zł

Wartość pakietu brutto: …………./zł                                                                                                                        Podpis i pieczęć Wykonawcy