Nowy Targ, 24.03.2022 r.

Znak sprawy: ZA.272.9.2022

**PYTANIA, ODPOWIEDZI**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: **Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku Szkoły Branżowej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte wraz z wymianą pokrycia dachowego zlokalizowanego w Jabłonce na działce nr ewid. 4196.**

Informuję, że zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

*Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowych panelów dachowych z zamkiem zatrzaskowym, tzw. "klik"?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowych panelów dachowych z zamkiem zatrzaskowym, tzw. **"klik o parametrach nie gorszych niż: gr min.0,5 mm; minimalna ilość cynku: 275 g/m²; z przetłoczeniem zwiększającym sztywność pokrycia; wysokość rąbka 30-40 mm; szerokość efektywna arkuszy 450-500 mm**