PROTOKÓŁ

OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH

1. Nazwa i adres obiektu , w Gorzowie Wlkp.
2. Właściciel (zarządca obiektu) obiektu: Administracja Domów Mieszkalnych nr 3 w Gorzowie Wlkp.
3. Data ostatniego przeglądu 12-to miesięcznego: …………………………………………………………………………………………
4. Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę:

a/ …………………………………………………………………………………………………. b/ ………………………………………………………………………………………………….

1. Liczba: klatek schodowych: ……………….. lokali mieszkalnych: ………………, ilość lokali użytkowych: ……………….
2. Lokalizacja kurków głównych: □ piwnica □ zew. ściana budynku □ zasuwa doziemna
3. Lokalizacja gazomierzy: □w mieszkaniach □ na kl. schod. □ wspólny
4. Ocena stanu technicznego gazomierzy: □ szczelne □ nieszczelne
5. Liczba pionów instalacji gazowej: ……………………., lokalizacja: □ kl. schod. □ mieszkania
6. Przewody gazowe: □ skręcane □ spawane

a/ leżaki: □ malowane □ niemalowane □ silnie skorodowane b/ piony: □ malowane □ niemalowane □ silnie skorodowane

1. Szczelność instalacji: □ szczelna □ nieszczelna
2. Szczelność armatury: □ szczelna □ nieszczelna
3. Działanie armatury: □ prawidłowa □ niesprawna
4. Dostępność armatury: □ dostępna □ niedostępna: …………………………………………………….
5. Przejścia przez ściany i stropy: □ prawidłowe □ nieprawidłowe
6. Przewody gazowe pod tynkiem: □ nie ma □ są: ………………………………………………………………
7. Stan techniczny instalacji gazowej: □ dobry □ zły
8. Wnioski i zalecenia pokontrolne: ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU ZOSTAŁA / NIE ZOSTAŁA\*) DOPUSZCZONA DO DALSZEJ EKSPLOATACJI**

□ bez uwag; □ z uwagami: …………………………………………………………………………………………………………………

Gorzów Wlkp., dnia ……………………………..…. …………………….……………………………………………………………

(osoba dokonująca kontroli – podpis i pieczątka)

Badanie szczelności inst. gaz. przeprowadzono detektorem ………………………………………………………………………..

\* niepotrzebne skreślić