GMINA PRZYSTAJŃ

42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5                                                      NIP 5742055766

tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732

Przystajń, dn. 02.08.2023 r.

Znak sprawy: ZWI.271.4.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty 130000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

NIP 5742055766

zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawę wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20% przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej, z dowozem do ujęcia wody w Przystajni ul. Bór 14, w ilości 2000 litrów.

Dostawa ma być zrealizowana w dwóch paletopojemnikach o poj. 1000 litrów lub alternatywnie poprzez przepompowanie do zbiorników Zamawiającego.

Koszty transportu roztworu wodorotlenku sodu do ujęcia wody w Przystajni, ul. Bór 14 ponosi Wykonawca.

Paletopojemniki są wypożyczane Zamawiającemu bezpłatnie, maksymalny termin wypożyczenia wskazuje Wykonawca. Wykonawca zapewnia również bezpłatny odbiór pustych paletopojemników.

W przypadku przepompowania roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20% do zbiorników (dwa paletopojemniki o poj. 1000 litrów) Zamawiającego, Wykonawca zapewnia na swój koszt odpowiedni sprzęt i obsługę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości i stężenia dostarczonego towaru poprzez pobranie próbki do analizy.

Wymagania:

- do dostarczonej partii roztworu wodorotlenku sodu należy przesłać/przekazać świadectwo jakości,

- dostawy w/w produktu muszą być realizowane środkami transportowymi przeznaczonymi do przewozu niebezpiecznych środków chemicznych, spełniającymi przepisy ADR,

- paletopojemniki muszą być oznaczone etykietą pozwalającą zidentyfikować produkt, stężenie roztworu, wagę towaru, nazwę wytwórcy/dostawcy,

- pojemnik musi być oznaczony nalepkami ostrzegawczymi odpowiednimi dla w/w środka chemicznego,

- zamknięcie pojemnika (korek wlewu) musi być zabezpieczony plombą dostawcy,

- dostawa do ujęcia wody w Przystajni znajdującego się w 42-141 Przystajń, ul. Bór 14 w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30, ze względu na wąski dojazd, niezbędny jest dowóz mniejszym autem wyposażonym w windę do rozładunku na poziom zero oraz paleciak,

- wymagany kontakt telefoniczny na ok. 1h przed dostawą (stacja jest bezobsługowa).

- Termin realizacji zamówienia:  do 7 dni od otrzymania zamówienia.

- Sposób przygotowania oferty i wymagane dokumenty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, wraz z załącznikami:

- karta charakterystyki roztworu wodorotlenku sodu 20% zgodna z obowiązującymi przepisami,

- aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w uzdatnianiu wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Ocena ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminaprzystajn

W terminie do dnia 9 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00

- Zapytania o przedmiot zamówienia:

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Antczak

tel. 34 3191153 wew. 113 lub poprzez platformę zakupową.