**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę czujników temperatury i przetworników ciśnienia (PN/36/2021/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Czujnik temperatury zanurzeniowy, **typ 5207-21**, Pt1000, prod. Samason |  | szt. | 33 |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury zanurzeniowy, **typ 5204-21**, Pt100, prod. Samason |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Czujnik temperatury, **typ 5207-61, PT1000**, szybki L=110, prod. Samason |  | szt. | 13 |  |  |
| 4 | Czujnik temperatury zewnętrznej, **typ 5227-3**, PT1000, prod. Samason |  | szt. | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 4): |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | | 1 | Przetwornik ciśnienia, **typ MBS 3200**, nr kat: 060G1874 - **zakres pomiarowy 0-6 bar**, G1/2, sygnał wyjściowy 4–20 mA wraz z redukcją manometryczną o parametrach:  - złącza gwintowane,   |  |  | | --- | --- | | - materiał korpusu: mosiądz,  - gwint wewnętrzny G 1/2",  - gwint zewnętrzny M20x1,5  - wykonanie "B" pod uszczelkę, prod. Danfoss |  | |  | kpl. | 10 |  |  | | 2 | Przetwornik ciśnienia, **typ MBS 3200**, nr kat: 060G1877 - **zakres pomiarowy 0-25 bar**, G1/2, sygnał wyjściowy 4–20 mA wraz z redukcją manometryczną o parametrach:  - złącza gwintowane,   |  |  | | --- | --- | | - materiał korpusu: mosiądz,  - gwint wewnętrzny G 1/2",  - gwint zewnętrzny M20x1,5  - wykonanie "B" pod uszczelkę, prod. Danfoss |  | |  | kpl. | 8 |  |  | |  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 2): |  | |

**Uwaga:**  
W przypadku zaoferowania przetwornika ciśnienia o gwincie zewnętrznym M20x1,5 należy wówczas pominąć redukcję manometryczną.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **2 lat**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*