## Arkusz1
Pakiet7 | Dostawa rękawiczek jednorazowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu
lp | opis stosowany w załączniku do SIWZ | Rozmiar | ilość opakowań | cena jednostkowa netto | vat | Wartość netto | cena brutto | watość brutto | wartość vat
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL. | S | 150 |  | 8
2 |  | M | 400 |  | 8
3 |  | L | 300 |  | 8
4 |  | XL | 150 |  | 8
5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt. Rozmiar opakowania 12cmx13cmx4cm(+/- 5%) | S-L | 30 |  | 8
6 | uchwyt naścienny typu SafeDon z możliwością pojedyńczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic |  | 10 |  | 23
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe z rolowanym mankietem, z wewnętrzną warstwa polimerowaną, lekko chlorowaną. Z zewnątrz na całej powierzchni rękawicy warstwa antypoślizgowa. Grubość na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18mm, długość 280-300mm, rozciągliwość przed starzeniem min 800%, siła zrywająca 20N. Zgodne z normą ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374. Zgodne z normą EN 420 I EN 388. Pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. AQL 1,5. Kolor naturalnego lateksu. Opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem prawej i lewej dłoni oraz rozmiarem rękawic. Opakowanie zewnętrzne foliowe. Rękawice nie składane na pół. Opakowanie zbiorcze w formie dyspensera po 50 par | 7.5 | 2 |  | 8
8 |  | 7 | 2 |  | 8
9 |  | 8.5 | 2 |  | 8
RAZEM
Wartość netto............................;słownie............................................ Wartość brutto..........................;słownie............................................ Sposób wyliczenia wartości netto: cena jednostkowa netto x ilość sposób wyliczenia ceny jednostkowej brutto: cena jednostkowa netto + VAT(%) Sposób wyliczenia wartości brutto: cena jednostkowa brutto x ilość Zobowiązujemy się do wystawiania faktur za dostarczony asortyment z terminem płatności 21*/30* dni. * niepotrzebne skreślić 2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zapoznaliśmy się z odpowiednim wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 4. Ponadto oświadczamy, że : 1) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi opisane w SIWZ, 2) ofertę składamy na podstawie informacji zawartych w SWIZ, do której nie wnosimy zastrzeżeń, 3) oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 4) informujemy, iż nie zamierzamy zlecać innym podmiotom wykonania żadnej części przedmiotu zamówienia. Informacje dodatkowe 1. Zmiana nazwy i korekta ilości opakowań po uwzględnieniu różnic w ich zawartości między wymienioną w niniejszym załączniku, a oferowanym odpowiednikiem jest jedyną zmianą, jakiej może dokonać wykonawca w arkuszu formularza ofertowego. 2. Zaokrąglenia winny być dokonywane do pełnych opakowań w górę. 3. Zamawiający żąda zaproponowania produktów posiadających rejestrację; „LEK” lub „WYRÓB MEDYCZNY”. Zaoferowane produkty muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, w której zaproponowane produkty nie będą spełniały wymogów określonych powyżej, jako niezgodną z SIWZ. 5. Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie w okresie trwania umowy zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1 w ilościach wskazanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, własnym transportem na swój koszt i ryzyko. 6. Każde dostarczone opakowanie produktu, wyrobu medycznego, powinno zawierać nr serii i datę ważności. 7. Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw, Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania określonego przez Zamawiającego. 8. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren jednostki. 9. Odbioru jakościowego i ilościowego towaru lub ewentualnej reklamacji dokonywać będzie w momencie dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik. 10. W przypadku dostaw przedmiotu umowy o złej jakości lub posiadającego wady, eliminujące jego użycie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony wad. 11. Podstawą przyjęcia towaru przez Zamawiającego jest faktura VAT. Miejscowość, dnia.................................... .......................................