382.DN.6.2024									Torzym, 03.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.6.2024, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

- Pakiet 7, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane waciki.

- ? Czy Zamawiający w Zadaniu 7 wymaga jakiejś konkretnej gramatury włókniny gazika, ponieważ ma to wpływ na cenę produktu?

Odp. Zamawiający wymaga gaziki o gramaturze min. 50 g/m2.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści gramaturę włókniny gazika 70g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane waciki.

- W Zadaniu 7 Zamawiający wymaga gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, ale czy wymaga aby pojedynczy gazik był nasączony jakąś ilością w gramach na gazik powyższych substancji, ponieważ ma to wpływ na cenę produktu?

Odp. Zamawiający wymaga gazików nasączonych min. 2 g środka dezynfekującego.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, przy czym pojedynczy gazik nasączony 2g na gazik powyższej substancji.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane waciki.

- Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 10 dopisać na końcu ustęp 8 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 10 ustęp 8 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie więcej niż 30% wartościbrutto tejże faktury.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego..

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Do zadania nr 6 poz. 1 i 2:

Czy zamawiajacy dopuści suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekującym. Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z wysokogatunkowej mieszanki 30% poliestru i 70% wiskozy, o gramaturze  60 g/m2. Produkt niepylący, nie pozostawia smug po użyciu, perforowane w miejscu przeznaczonym do odrywania pojedynczych odcinków rozmiar 18cm x 39cm, wyrób medyczny klasy I z wiaderkiem w poz. 2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych chusteczek.

- Zadanie 3, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Zadanie nr 9 poz.3 i 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania.

- Zadanie Nr 9 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lateksowej o powierzchni teksturowanej na końcach palców?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawicy diagnostycznej lateksowej o powierzchni teksturowanej na końcach palców.

- Zadanie Nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie rękawicy diagnostycznej, ochronnej, nitrylowej, bezpudrowej, odpornej na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70% poziom 1, 70% etanol poziom 1 oraz 10% kwas octowy poziom 1, potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523,  potwierdzone za pośrednictwem opakowania, pakowane warstwowo w 100% automatycznie potwierdzone za pośrednictwem opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej rękawicy.

- Zadanie Nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie rękawicy diagnostycznej, ochronnej, nitrylowej, bezpudrowej, odpornej na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70% poziom 1, 70% etanol poziom 1 oraz 10% kwas octowy poziom 1, potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523,  potwierdzone za pośrednictwem opakowania. Pakowane warstwowo w 100% automatycznie potwierdzone za pośrednictwem opakowania

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej rękawicy.

- Zadanie nr 10 i nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania.

- Zadanie nr 4

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylny, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul, wykonany z folii poliuretanowej oraz wzmocniony dodatkowo włókniną, o zaokrąglonych brzegach, rozmiar 7cmx9cm x 100szt z odpowiednim zaokrągleniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę tj. 5 opakowania

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyżej opisanego opatrunku.

- Zadanie nr 4

Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cewnikowania w którego składzie roztwór wody destylowanej i gliceryny znajduje się w strzykawce 10 ml (zamiast w osobnych komponentach, brak w zestawie igły) – pozostałe parametry i komponenty zgodne z opisem SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu do cewnikowania.

- Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10m?

Odp. Zamawiający dopuści przylepiec o długości 10m.

- Zadanie 1, pozycja 2, 3, 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odp. Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m.

- Zadanie 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości

Odp. Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

- Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o kształcie jak na załączonym obrazku? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisany opatrunek.

- Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 3 x 75mm?

Odp. Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w rozmiarze 3 x 75mm.

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opaskę wiskozową?

Odp. Zamawiający dopuści opaskę wiskozową.

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm?

Odp. Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm.

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez ramki?

Odp. Zamawiający dopuści opatrunek bez ramki.

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2?

Odp. Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2 (1mx0,5m)

Zadanie 3, pozycja 2-3

Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odp. Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2.

Zadanie 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 2 sztuki?

Odp. Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 2 sztuki.

Zadanie 3, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op. a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisany opatrunek.

Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm lub 15x15cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opatrunków  w wyżej opisanych rozmiarach

Zadanie 4, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne o rozciągliwości min. 60%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych opasek.

Zadanie 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 15x20 cm.

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x7,2cm?

Odp. Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x7,2cm.

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 75cm x 90cm;, z centralnym otworem o średnicy 10 cm i przecięciem

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45cm x 75cm;

2 szt.	 Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M w opakowaniu papierowym

4 szt.	Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm, 17-nitkowy

5 szt.	 Kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, 17-nitkowy, 8-warstwowy

1 szt.	 Strzykawka dwuczęściowa w opakowaniu papier-folia 	poj. 20ml, Luer

1 szt.	 Igła iniekcyjna w opakowaniu papier-folia 1,2mm x 40mm

1 szt.	 Pęseta plastikowa dł. 12,5cm;  polipropylen; kolor zielony

1 szt.	 Chwytak plastikowy Pean dł. 14cm;  polipropylen; kolor niebieski

+ osobno dołączone

1 x żel do znieczulenia błon śluzowych 6m

2 x strzykawka z wodą jałowa 10% i gliceryną 10ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

Zadanie 9, pozycja 3-4, zadanie 10, pozycja 1, zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę rękawic za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości.

Zadanie 10, pozycja 1, zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości.

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy 50%, kwas octowy 10% - potwierdzone wynikami badan jednostki niezależnej, bez nadruku na opakownaiu?

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawice.

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01?

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawice.

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01?

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawice.

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy 50%, kwas octowy 10% - potwierdzone wynikami badan jednostki niezależnej, bez nadruku na opakownaiu?

Odp. Zamawiający dopuści wyżej opisane rękawice.

Zadanie 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein ≤30 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych rękawic.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu