REGON:  910858394                                                                         NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP- 1/7/2022

Nasza data: 11.02.2022 rok

Numer ogłoszenia :  2022/BZP 00047603/01 ; data publikacji: 04.02.2022 rok

Termin składania ofert:  15.02.2022 rok , do godz. 12.00

Wykonawcy

postępowania przetargowego

ZP/TP-  1/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 11 lutego  2022  roku,  wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem  ZP/TP- 1/2022 pn. : „Dostawa leków  i innych preparatów leczniczych  z podziałem na 15 pakietów”

ZAPYTANIA  I ODPOWIEDZI

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1A poz. 1-3 w przedmiotowym postępowaniu:

- Z uwagi na zmianę treści odpowiedzi na zapytania wykonawców dokonaną przez Zamawiającego w zakresie Pakietu 1A poz. 1-3, ponownie wnosimy o dopuszczenie pasków testowych kompatybilnych z glukometrami innych wytwórców niż glukometry o nazwach podanych w SIWZ (przy zapewnieniu dostarczenia nieodpłatnych glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami testowymi). Glukometry nie są sprzętem zainstalowanym na stałe, ani tez wymagającym jakichś szczególnych umiejętności w zakresie obsługi (jest to sprzęt przeznaczony przede wszystkim dla laików, nie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia), zatem nie ma merytorycznego uzasadnienia, aby Zamawiający w kolejnych umowach zawieranych z wykonawcami używał stale takich samych glukometrów. Uwarunkowania cenowe również nie odgrywają tutaj żadnej istotnej roli, gdyż na rynku występują paski testowe, których średnie ceny są zdecydowanie niższe od cen pasków opisanych w SIWZ. Aktualny opis przedmiotu zamówienia narusza obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 99 ust. 4-6) nadając określonym wykonawcom praktyczny monopol na kształtowanie cen ofert na paski testowe w przedmiotowym postępowaniu, eliminując faktyczną konkurencję pomiędzy różnymi podmiotami oferującymi takie paski. Niezrozumiałe jest dla nas również zachowanie Zamawiającego, gdzie Zamawiający najpierw dopuszcza możliwość zaoferowania konkurencyjnych pasków testowych, a w kolejnych odpowiedziach na zapytania wykonawców się z tego wycofuje.

Z uwagi na powyższe, wnosimy zapytanie czy Zamawiający dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 12 miesięcy po otwarciu fiolki?

- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015?

- Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 1,2,3

W wyroku z dnia  4 grudnia 2009 roku sygnatura akt KIO /UZP/1602/09, wskazała, że zakaz wynikający z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku dostępu do zamówienia przez wszystkich wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamawiającym przysługuje bowiem uprawnienia do określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, który zabezpiecza jego potrzeby i nie chodzi tu tylko o rodzaj potrzeb ale konkretne wymagania co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych (..)

Paski, które zostały opisane przez Zamawiającego w SWZ, są paskami przetestowanymi i dają pełną gwarancję prawidłowości wyniku i przydatności w diagnostyce i leczeniu pacjenta.

Dlatego też, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania  nr 1,2,3., że jeżeli zaproponowane paski będą pasowały do glukometrów, które posiada zamawiający, to Państwo możecie taką ofertę składać