Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODBIORU

Spisany w dniu ……………………. na wykonanie usługi:

| L. p. | Przedmiot zamówienia i opis szczegółowy usługi | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-158 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach -350 C,-30 0C,-250C, -200C, 00C stosowany w aparacie CPP 5Gs do oznaczenia temperatury mętnienia , wydanie świadectwa wzorcowania nr seryjny 13/10035 | Szt | 1 |
| 2 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-169 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach-450C -400 C,-35 0C,-300C, -250C, 00C wydanie świadectwa nr seryjny 19I1V372, Nowa blokada | szt | 1 |
| 3 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-185 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach-450C -400 C,-35 0C,-300C, -250C, 00C wydanie świadectwa nr seryjny ,19I1V420 Nowa blokada | Szt | 1 |
| 4 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-020 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach-600C -400 C,-20 0C,00C, 200C, stosowany w aparacie CPP 5Gs do oznaczenia temperatury płynięcia wydanie świadectwa wzorcowania nr seryjny 21I800006 płynięcie/koszty dostawy | Szt | 1 |
| 5 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-029 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach-600C -400 C,-20 0C,00C, 200C, stosowany w aparacie CPP 5Gs do oznaczenia temperatury płynięcia wydanie świadectwa wzorcowania nr seryjny 14I10039 płynięcie/koszty dostawy | szt | 1 |
| 6 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-032 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 próbki w punktach-450C -400 C,-35 0C,-300C, -250C, 00C wydanie świadectwa nr seryjny 63650 stara blokada | szt | 1 |
| 7 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-079 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 w punktach 00C, 250C 1000 C,200 0C,3000C, 4000C,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego: 120mn nr seryjny13050031 destylacja (2018) | szt | 1 |
| 8 | Czujnik termometru rezystancyjnego PP-129 Wzorcowanie przez podmiot akredytowany czujnika PT-100 w punktach 00C, 250C 1000 C,200 0C,3000C, 4000C,głębokość zanurzenia czujnika wzorcowanego: 120mn nr seryjny 14060099 destylacja(2019) | szt | 1 |

Oświadczam, że w …………………………………………….....................................

Zgodnie z zamówieniem nr………z dnia ………….r. przeprowadzono wzorcowanie przyrządów pomiarowych dla Rejonowego Laboratorium MPS we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 4, zgodnie z harmonogramem i zakresem prac ujętym w załączniku nr 1 do zamówienia.

Wykonawca zgodnie z warunkami ujętymi w zamówieniu nr…………z dnia ………… r.
do przedmiotu zamówienia wystawi w terminie do 14 dni świadectwo wzorcowania.

…………………………………………….                                      ………………………………………

Imię, nazwisko i podpis pracownika RLMPS	                                         Pieczątka i podpis firmy

wykonującej usługę