Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego

SP ZOZ/DZ/19/2023

*FORMULARZ CENOWY*

Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi, probówek i innych elementów wymaganych do pobierania krwi mikrometodą oraz najem aparatu do odczytu OB dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

PAKIET 1 – Dostawa zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi wraz z najmem czytnika do OB

| Lp. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Producent | Ilość sztuk na 24 miesiące | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto za sztukę | Łączna wartość netto/24 miesiące | Stawka podatku VAT w % | Łączna wartość brutto/24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z K2EDTA lub K3EDTA do hematologii o poj. 1 ml-1,5ml |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z K2EDTA lub K3EDTA do hematologii o poj. 1,5-2,0 ml |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do oznaczania OB przy pomocy aparatu do OB, max. poj. probówek - 4 ml |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do oznaczania OB z rurką do odczytu, poj. probówek - do 1-2 ml (odczyt met. liniową) |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania w postaci granulatu, poj. 4,5-5,0 ml |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania w postaci granulatu, poj. 7-8 ml |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania w postaci granulatu, poj. 8,5-9,0 ml |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu 3,2% o poj. 1,5-2,0ml |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu 3,2% o poj. 2,0-3,0ml |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem i szczawianem potasu lub fluorkiem i EDTA o poj. 2,5-3,0 ml |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawki do gazometrii przeznaczona do pobierania krwi tętniczej o poj. max do 2,0-ml |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adapter typu luer |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły systemowe 0,7 mm |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły systemowe 0,8 mm |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igły systemowe 0,9 mm |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,8 mm |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,9 mm |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,7 mm dostosowane do oferowanego systemu |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,8 mm dostosowane do oferowanego systemu |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,9 mm dostosowane do oferowanego systemu |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła systemowa krótka 0,7 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Igła systemowa krótka 0,8 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła systemowa krótka 0,9 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówka z heparyną litową o poj. 4,0-4,5 ml |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | probówka z heparyną litową o poj. 9-10 ml |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | zewnętrzna kontrola jakości do badań OB Labquality |  |  | 2 razy w roku |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Najem automatycznego czytnika OB kompatybilnego z probówkami z pozycji 3

| Miesięczna stała opłata za najem | Okres najmu w miesiącach | Ilość najmowanych urządzeń | Wartość netto za najem aparatu do odczytu OB w okresie 24 miesięcy | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto za najem aparatu do odczytu OB w okresie 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Najem automatycznego czytnika OB kompatybilnego z probówkami z pozycji 3. Na czas awarii powyższego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy lub statyw do odczytu manualnego, kompatybilny do probówek z pozycji 3. | 24 miesiące | 1 |  |  |  |

| L.p. | Nazwa | Łączna wartość netto za 24 miesiące | Stawka podatku VAT w % | Łączna wartość brutto za 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycja 1-26 tabeli asortymentowo-cenowej („Razem”) |  |  |  |
| 2 | Opłaty z tytułu najmu |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |

Dane oferowanego czytnika do OB.:

Wytwórca: ……………….........................................…………...………………..………

Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..………

Klasa wyrobu medycznego: …………………….................……...………………..………

Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2017): …….......…………...………………..………

Warunki graniczne - Pakiet nr 1

1.1 Elementy systemu zamkniętego

1. Wszystkie elementy systemu pobierania krwi (poz. 1-25) muszą pochodzić od jednego producenta.

2. Wszystkie elementy systemu pobierania krwi (poz. 1-25) muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku.

3. System do pobierania krwi powinien gwarantować bezpieczeństwo pracy personelu pobierającego oraz pacjenta, zabezpieczający personel przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu i obróbki krwi.

4. Opakowanie zbiorcze z wyrobami systemu zamkniętego muszą posiadać znak CE, oznakowania sterylności, datę ważności, numer serii, antykoagulant. Probówki muszą posiadać naklejoną etykietę z miejscem na identyfikację pacjenta oraz nazwę producenta, nazwę antykoagulantu, datę ważności i numer serii.

5. System musi posiadać probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi o ściśle określonej objętości i optymalne rozcieńczenie zawartych składników.

6. Wszystkie probówki muszą posiadać znaczniki poziomu pobieranej krwi umieszczone na probówce lub etykiecie oraz podaną objętość pobieranego materiału.

7. Probówki powinny mieć zamknięcie umożliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie.

8. Probówki muszą być pakowane w taki sposób, by data ważności na opakowaniu zbiorczym była tożsama z datą ważności na pojedynczej probówce, a otwarcie zbiorczego opakowania gwarantowało niezmienność daty przydatności pojedynczej probówki (nie skracało terminu ważności probówek po otwarciu opakowania zbiorczego).

9. Probówki pozwalające na wykorzystanie ich jako probówki pierwotne do analizatorów: Integra 400 plus, Access2, Bioksel 6100, Mindray BC 5800. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej adaptacji.

10. Termin ważności wszystkich wyrobów nie krótszy niż 9 miesięcy, licząc od daty dostarczenia każdej partii.

11. Wykonawca wynajmie na czas trwania umowy analizator do oznaczania OB, kompatybilny z oferowanymi probówkami do OB z poz. 3.

12. Wykonawca zapewni udział w zewnętrznej kontroli jakości badań OB dwa razy w roku potwierdzonej otrzymaniem certyfikatu - Labquality - poz.26.

13. System aspiracyjno-próżniowy umożliwiający wybór techniki pobierania w zależności od trudności dostępu do żyły pacjenta.

14. Wszystkie probówki muszą być wykonane z bezpiecznego tworzywa sztucznego.

15. Probówki do OB z poz. 3 pod względem objętości, średnicy i wysokości muszą pasować do odczytu automatycznego (czytnik) i do manualnego (statyw).

16. Wszystkie rodzaje igieł, łączniki, adaptery muszą być zespolone fabrycznie z uchwytem, sterylne, pakowane pojedynczo.

17. Dostawa w ciągu maksymalnie do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia e-mail. W przypadku pilnego zamówienia (tryb „CITO”) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany asortyment do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia e-mail.

18. Wykonawca z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa przeprowadzi teoretyczne i praktyczne przeszkolenie personelu szpitala (na poszczególnych oddziałach i w punktach pobrań), w zakresie pobierania krwi oferowanym systemem w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Na potrzeby szkolenia wybrany Wykonawca dostarczy elementy systemu w ilości niezbędnej do przeszkolenia personelu oraz materiały informacyjne i poglądowe, opisujące przedmiot zamówienia i procedurę jego stosowania (w szczególności instrukcję dotyczącą kolejności pobierania krwi do oferowanych probówek oraz postępowania z probówkami po pobraniu krwi – opis mieszania i parametrów wirowania, w ilości 1 komplet na każdy punkt (dla poszczególnych oddziałów i punktów pobrań).

19. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji (zgłoszenie dokonane w formie e-mail), do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana przed upływem kolejnych 48 godzin. Po tym czasie, gdy nadal nie otrzymano pełnowartościowego asortymentu lub w sytuacji, gdy powtórnie, w ramach wymiany otrzymano uszkodzony, niepełnowartościowy asortyment, w efekcie powodując zatrzymanie ciągłości pracy laboratorium, Zamawiający ma prawo zakupić asortyment u wybranego przez siebie Sprzedawcy. Wykonawca pokrywa koszt różnicy w zakupie, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem asortymentu do Zamawiającego.

20. Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia telefonicznego, e-mail. Po upływie tego czasu, gdy nadal nie zostały uzupełnione braki ilościowe, Zamawiający ma prawo zakupić asortyment u wybranego przez siebie Sprzedawcy. Wykonawca pokrywa koszt różnicy w zakupie, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem asortymentu do Zamawiającego.

21. Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny ofert określonych w treści zapytania ofertowego dostarczy wraz z umową katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis zaoferowanych produktów z opisaniem numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą.

22. Do oferty należy dołączyć certyfikat producenta gwarantujący, iż wykrzepianie w probówkach biochemicznych (poz.5, poz.6, poz. 7) następuje w czasie max. 30 min.

23. W przypadku, gdy wielkość opakowań nie odpowiada końcowej ilości sztuk asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zaokrąglenia tej ilości do pełnego opakowania w górę.

1.2. Czytnik do OB

- Czytnik do OB nie starszy niż z roku 2017.

- Czytnik umożliwiający jednoczesny odczyt minimum 10 próbek.

- Możliwość dostawiania próbek w czasie pracy.

- Aparat do odczytu OB z użyciem metody logarytmicznej.

- Termin uruchomienia analizatora do OB nie dłuższy niż 7 dni od daty podpisania umowy.

- W czasie awarii czytnika OB Wykonawca dostarczy w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia aparat zastępczy lub statyw do odczytu OB kompatybilny z probówkami z pozycji 3, pakiet 1.

- Czytnik do OB objęty gwarancją oraz serwisem technicznym w ramach umowy najmu przez cały okres trwania umowy. Najem winien obejmować dostawę, montaż, szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy). Jeżeli zaoferowany czytnik do OB nie wymaga przeglądów okresowych, Zamawiający wymaga dostarczenia poświadczenia w tym zakresie.

Kryterium oceny ofert „Parametry jakościowe”:

| L.p. | Parametry oceniane | Liczba punktów | Podać odpowiedź TAK/NIE Parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połączenie igły z probówko-strzykawką w oparciu o wypustki umieszczone na korku i ruch obrotowy gwarantujący bezpieczeństwo i stabilność systemu w trakcie pobierania krwi | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)