|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/35/20** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż myjni automatycznej, zgrzewarki do rękawów oraz szafki ze zlewem do mycia.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Dot. Rozdziału V SIWZ (Termin wykonania zamówienia):

Prosimy o wydłużenie terminu do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie: Myjnie-Dezynfektory o opisanych parametrach nie są produkowane na tzw. magazyn, ale pod konkretne zamówienie. Okres produkcji tego typu urządzenia wynosi od 6 do 10 tygodni niezależnie od producenta. Wymóg realizacji dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu w ciągu 7 dni od podpisania umowy wskazuje, że potencjalny wykonawca już ma urządzenie gotowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza dłuższego terminu wykonania zamówienia. Termin ten wynika z dat ważności certyfikatów do pracy z robotem daVinci uzyskanych przez zespoły operacyjne i jego przekroczenie spowodowałoby konieczność powtórzenia całego cyklu szkoleń i certyfikacji zespołów.

**Pytanie 2**

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz. I. Myjnia do narzędzi chirurgicznych (pkt 1.3 tabeli):

Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 111cm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 3**

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz. I. Myjnia do narzędzi chirurgicznych (pkt 1.11 tabeli):

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 – cz. 1, 2?

Uzasadnienie: Część 5 normy ISO 15883 dotyczy testów efektywności mycia, a nie konstrukcji urządzenia. Część 6 normy ISO 15883 dotyczy myjni przeznaczonych do nieinwazyjnych (np. obuwie, wiadra, stelaże łóżek), a nie narzędzi chirurgicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści konstrukcję i działanie myjni z godnie PN-EN 15833 – cz. 1, 2.

**Pytanie 4**

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz. II. Zgrzewarka rotacyjna (pkt 1.6 tabeli):

Czy Zamawiający szybkość zgrzewania 10 m/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza szybkość zgrzewania 10 m/min.

**Pytanie 5**

Umowa – kary:

Prosimy o obniżenie kar do 0,5% - dot. par. 9, pkt 1, a)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:**

- składanie ofert do **21-07-2020 r.** do godz. 09.30,

- otwarcie ofert: **21-07-2020 r**. **o godz. 10.05.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086