## szybkie testy
| SPZOZ w Wolsztynie, PN/16/2020; Pakiet nr 4- szybkie testy; poz. 1-4 | [8 empty] | załącznik nr 4 do SIWZ
Lp | Nazwa odczynnika | Szacowana ilość badań w skali 12 miesięcy | Metoda oznaczenia | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/nazwa na fakturze | Wielkość opakowania | szacowana ilość opakowań w skali 12 miesięcy | Cena netto poj. opakowania | Cena brutto poj. opakowania | VAT % | Wartość brutto | Producent, nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Kraj pochodzenia
1. | Szybki test jakościowy do wykrywania przeciwciał klasy IgG w surowicy krwi ludzkiej przeciwko Helicobacter pylori | 120 | immunochromatografia
2. | Szybki test do wykrywania krwi utajonej w kale (bez zachowania diety), czułość minimum 10 ng/ml | 300 | immunochromatografia
3. | Szybki test kasetkow do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko mononukleozie zakaźnej w surowicy lub osoczu. | 100 | immunochromatografia
4. | Szybki test multikasetkowy do jednoczesnego wykrywania narkotyków i ich metabolitów w moczu ludzkim: amfetamina, benzodiazepina, kokaina, metamfetamina, opiaty, marihuana, barbiturany, ekstaza, trójcykliczne antydepresanty, metadon. | 150 | immunochromatografia
[9 empty] | Razem | x | 0
Wymagania: Deklaracja zgodności CE dla wszystkich zaoferowanych odczynników
Całkowita wartość netto: …………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………..
Całkowita wartośćbruttoo: …………………………………………………
Słownie: ………………………………………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy
………………………………………..