## Kosztorys uproszczony
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii lesnictw Wojtkówka i Trzcianiec wraz z zagospodarowaniem terenu i urzadzeniami towarzyszacymi oraz zespołem paneli fotowoltaicznych w miejscowości Wojtkowa.
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
ROBOTY BUDOWLANE
Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkładzie. | m2 | 163.8 | 0 | 0
2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ze złożeniem na odkładzie. | m2 | 163.8 | 0 | 0
3 | KNR-W 2-01 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - urobek zmagazynowany na terenie inwestycji do niwelacji terenu. | m3 | 94.64 | 0 | 0
4 | KNR-W 4-01 0103-02 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 5.04 | 0 | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne |  |  |  | 0
Fundamenty
5 | KNNR 6 0112-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 143 | 0 | 0
6 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 0.48 | 0 | 0
7 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe, folia budowlana 0,3mm dwie warstwy. Krotność = 2 | m2 | 97.3 | 0 | 0
8 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian XPS300 gr. 10cm | m2 | 97.3 | 0 | 0
9 | KNR 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu gr. 22cm beton C20/25 S3 | m3 | 21.41 | 0 | 0
10 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu beton C20/25 S3 | m3 | 1.2 | 0 | 0
11 | KNR 2-02 0208-01 | Słupy żelbetowe, prostokątne zbetonu C20/25 S3 w deskowaniu. | m3 | 0.31 | 0 | 0
12 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 2.03 | 0 | 0
13 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe, folia budowlana 0,3mm dwie warstwy. Krotność = 2 | m2 | 97.3 | 0 | 0
14 | ZKNR C-2 0302-05 | Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej Ceresit CP 41 - powierzchnie pionowe i poziome nie nasiąkliwe - płyta fundamentowa i słupy. | m2 | 25 | 0 | 0
15 | ZKNR C-2 0304-04 | Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej Ceresit CP 44 - płyta fundamentowa i słupy. | m2 | 25 | 0 | 0
16 | ZKNR C-2 0307-01 | Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - docieplenie płyty fundamentowej styrodur gr. 15cm. | m2 | 30.3 | 0 | 0
17 | KNR 9-27 0206-03 | Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z betonu (5szt/m2) | m2 | 30.3 | 0 | 0
18 | NNRNKB 202 2609-05 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki (parter) - przyklejenie pasa siatki szer. 25cm pod cokół z płytek | m2 | 10.1 | 0 | 0
19 | KNR-W 2-02 0919-01 | Licowanie płytkami gresowymi kamieniopodobnymi o wymiarach 45x15 cm ścian - licowanie cokołu budynku płytkami imitującymi kamień. | m2 | 9.04 | 0 | 0
|  | Razem dział: Fundamenty |  |  |  | 0
Ściany zewnętrzne i wewnetrzne szkieletowe drewniane
20 | KNR 0-21 4002-20 | Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer. do 200 mm | mb | 58.8 | 0 | 0
21 | KNR 0-21 4002-17 | Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o szer. do 90 mm | mb | 32.05 | 0 | 0
22 | KNR 0-21 4001-08 | Konstrukcje szkieletowe - słupy i poprzeczki ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer.200 mm | m2 ściany | 210.5 | 0 | 0
23 | KNR 0-21 4001-01 | Konstrukcje szkieletowe - słupy i poprzeczki ścian wewnętrznych o szer. do 90 mm | m2 ściany | 94.15 | 0 | 0
24 | KNR 0-21 4002-04 | Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 200 mm | mb | 1.46 | 0 | 0
25 | KNR 0-21 4002-01 | Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 90 mm | mb | 32.05 | 0 | 0
26 | KNR 0-21 4003-16 | Konstrukcje szkieletowe - nadproża skrzynkowe o wys. do 320 mm | mb | 18.9 | 0 | 0
27 | KNR 0-21 4003-11 | Konstrukcje szkieletowe - nadproża skrzynkowe o wys. do 110 mm | mb | 7.55 | 0 | 0
28 | KNR 0-21 4006-17 | Stropy drewniane - podciągi złożone z czterech belek stropowych o wys. do 200 mm | mb | 2.46 | 0 | 0
29 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho płyty o współczynniku min 0,038W(m*k) - gr. 20cm między słupami | m2 | 210.5 | 0 | 0
30 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho płyty o współczynniku min 0,038W(m*k) - gr. 8cm między słupami | m2 | 94.15 | 0 | 0
31 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho płyty o współczynniku min 0,038W(m*k) - gr. 20cm między słupami | m2 | 173.06 | 0 | 0
32 | KNR 0-21 4004-05 | Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB-3 jednostronnie | m2 | 210.5 | 0 | 0
|  | Razem dział: Ściany zewnętrzne i wewnetrzne szkieletowe drewniane |  |  |  | 0
Strop drewniany
33 | KNR 0-21 4005-01 | Stropy drewniane - belki stropowe, wymiany o szer. do 160 mm | mb | 220.83 | 0 | 0
34 | KNR 0-21 4003-08 | Konstrukcje szkieletowe - montaż wymianu i przewiązek | mb | 18.1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Strop drewniany |  |  |  | 0
Kominy wentylacyjne
35 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - PUSTAK WENTYLACYJNY POTRÓJNY LEIER LK3 520x250 MM | m | 15.5 | 0 | 0
36 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - PUSTAK WENTYLACYJNY PODWÓJNY LEIER LK2 360x250 MM | m | 8.6 | 0 | 0
37 | KNR 2-02 0122-06 | Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych - KOMIN SYSTEMOWY Z WENTYLACJĄ IZOLOWANY LEIER K35L 350X510 MM | m | 8.6 | 0 | 0
38 | KNP 02 0413-01.01 analogia | Deskowanie czapek kominowych - wykonanie deskowań czapek kominowych wraz z materiałem. | m obw. | 7.04 | 0 | 0
39 | KNP 02 0609-01.01 analogia | Układanie masy betonowej w czapkach kominowych wraz z materiałem beton B25. | m2 | 0.98 | 0 | 0
40 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm - zbrojenie czapek kominowych. | t | 0.01 | 0 | 0
41 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm do ścian | m2 | 32.3 | 0 | 0
42 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 32.3 | 0 | 0
43 | KNR-W 2-02 0919-01 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - licowanie ścian komina ponad dachem płytkami imitującymi kamień. | m2 | 8.21 | 0 | 0
|  | Razem dział: Kominy wentylacyjne |  |  |  | 0
Więżba dachowa
44 | NNRNKB 202 0416-02 | (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju ponad 180 cm2 | m3 | 1.04 | 0 | 0
45 | KNR-W 2-02 0408-03 | Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 3.51 | 0 | 0
46 | KNR-W 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.4 | 0 | 0
47 | KNR-W 2-02 0408-07 | Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.12 | 0 | 0
48 | KNR 19-01 0404-04 | Płatwie o dł. ponad 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 | m3 | 0.25 | 0 | 0
49 | KNR-W 2-02 0408-02 | Kleszcze i jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 1.02 | 0 | 0
50 | KNR-W 2-02 0407-04 | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.03 | 0 | 0
51 | KNR-W 2-02 0407-06 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.88 | 0 | 0
52 | KNR-W 2-02 0406-04 | Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.13 | 0 | 0
53 | KNR-W 2-02 0409-06 | Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.25 | 0 | 0
54 | NNRNKB 202 0421-02 | (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej | m | 23.46 | 0 | 0
55 | KNR K-05 0102-06 | Wykonanie deskowania - szalowanie okapu - Szalówka zakładkowa elewacyjna w układzie poziomym gr. 21 mm , strugana np. modrzew syberyjski | m2 | 67.14 | 0 | 0
56 | KNR 19-01 0648-06 | Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi przeciwogniowa grzybobójcza i owadobójcza. | m2 | 488.05 | 0 | 0
57 | KNR 19-01 0648-06 | Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - malowanie dekoracyjne impregnatami odpornymi na czynniki zewnętrzne i UV. | m2 | 201.23 | 0 | 0
|  | Razem dział: Więżba dachowa |  |  |  | 0
Pokrycie dachowe
58 | KNR AT-09 0103-01 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m | m2 | 189.71 | 0 | 0
59 | KNR AT-09 0101-06 | Łacenie - rozstaw łat 40 cm | m2 | 189.71 | 0 | 0
60 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach - Blachodachówka PLANNJA Smart | m2 | 189.71 | 0 | 0
61 | KNNR 2 0504-01 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana w kolorze dachu | m2 | 25.46 | 0 | 0
62 | KNNR 2 0504-01 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana w kolorze dachu. | m2 | 13.78 | 0 | 0
63 | KNR 0-15II 0521-02 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 20.0 cm wraz z ułozeniem tasmy wentylacyjnej kalenicowej. | mb | 16.3 | 0 | 0
64 | KNR AT-09 0803-09 analogia | Blachodachówka z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe z blachy powlekanej. | m | 33.76 | 0 | 0
65 | KNR-W 2-02 0533-01 | Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm | szt. | 4 | 0 | 0
66 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Pokrycie dachowe |  |  |  | 0
Posadzka parter
67 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - izolacja z folii gr. 0,2mm dwukrotna. Krotność = 2 | m2 | 89.51 | 0 | 0
68 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 10 cm styropian EPS100 wsp 0,038 | m2 | 89.51 | 0 | 0
69 | KNR 2-02 1106-01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm z zaprawy M20 | m2 | 89.51 | 0 | 0
70 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte z zaprawy M20 - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 | m2 | 89.51 | 0 | 0
71 | KNR 19-01 0904-07 | Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka z drutu 4mm oczko 15x15cm zakład na łaczeniu 1 oczko. | m2 | 89.51 | 0 | 0
72 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - fuga elastyczna - płytki gresowe antypoślizgowe imitujące deski, klasa ścieralności min. IV. | m2 | 48.59 | 0 | 0
73 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - fuga elastyczna - płytki gresowe antyposlizgowe, klasa ścieralnosci min. IV. | m2 | 33.71 | 0 | 0
74 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 21.66 | 0 | 0
75 | NNRNKB 202 1123-05 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wys. 15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - cokoliki z płytek jak posadzki. Cokolik zlicowany z tynkiem ściany. | m | 95.41 | 0 | 0
76 | KNR 2-02 1219-03 analogia | Wycieraczki do obuwia typowe - zewnętrzna 1,2x0,8 m | szt. | 1 | 0 | 0
77 | KNR 2-02 1219-03 analogia | Wycieraczki do obuwia typowe - wewnętrzna 1,2x0,8 m | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Posadzka parter |  |  |  | 0
Posadzka strych nieużytkowy
78 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho płyty o współczynniku min 0,038W(m*k) - gr. 22cm między łatami | m2 | 89.51 | 0 | 0
79 | KNR 0-21 4007-02 | Ślepa podłoga z płyt OSB-3 gr. 22 mm Krotność = 2 | m2 | 89.51 | 0 | 0
80 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 89.51 | 0 | 0
81 | KNR 19-01 0610-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej na sucho | m2 | 141.19 | 0 | 0
82 | KNR 0-15 0526-02 analogia | Osadzenie okien w stropie drewnianymj - montaz schodów strychowych ocieplonych | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Posadzka strych nieużytkowy |  |  |  | 0
Stolarka okienna i drzwiowa
83 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne ocieplane S1 w okleinie drewnopodobnej jak okna | m2 | 3.6 | 0 | 0
84 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne S2 w okleinie drewnopodobnej jak okna. | m2 | 3.6 | 0 | 0
85 | KNR 2-02 1203-01 analogia | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 ocieplane pełne w okleinie drewnopodobnej odpornej na UV, zewnetrzne. | m2 | 2.05 | 0 | 0
86 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna pięciokomorowe, szklenie trzyszybowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna w okleinie drewnopodobnej. | m2 | 16.2 | 0 | 0
87 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna pięciokomorowe, szklenie trzyszybowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 | m2 | 4.23 | 0 | 0
88 | KNR-W 2-02 1026-01 analogia | Ościeżnice regulowane systemowe, w okleinie drewnopodobnej. | m2 | 14.35 | 0 | 0
89 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wypełnienie płyta wiórowa otworowa w okleinie drewnopodobnej wraz z okuciami, zamkiem, tulejami wentylacyjnymi i klamką. | szt | 7 | 0 | 0
90 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów wewnętrznych Aglomarmur gr.3 cm, szerokości 26cm.. | szt. | 10 | 0 | 0
91 | KNR-W 4-01 0323-01 | Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej szer. 25cm(wymiar bez odgięć). | szt. | 10 | 0 | 0
|  | Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  | 0
Tynki, malowanie i okładziny
92 | KNR 19-01 0610-01 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroizolacyjnejj na klej - strop | m2 | 89.51 | 0 | 0
93 | NNRNKB 202 2028-01 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5mm na rusztach drewnianych z łat nośnych 3x5cm mocowanych bezpośrednio do stropu | m2 | 89.51 | 0 | 0
94 | KNR 19-01 0610-03 | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej - montaż folii paroizolacyjnej | m2 | 263.6 | 0 | 0
95 | NNRNKB 202 2027-02 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12,5mm na ścianach na ruszcie drewnianym | m2 | 263.6 | 0 | 0
96 | KNR 2-02 0829-09 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 42.14 | 0 | 0
97 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem w jasnych kolorach wg. wskazań Inwestora.. | m2 | 310.97 | 0 | 0
98 | KNNR 2 1206-06 | Listwy ścienne drewniane odbojowe montowane na ścianie szer. 18cm. | m | 48.22 | 0 | 0
|  | Razem dział: Tynki, malowanie i okładziny |  |  |  | 0
Orynnowanie i obróbki blacharskie
99 | KNNR-W 2 W0501-04 | Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej wraz z łącznikami, lejami spustowymi i naroznikami srednicy 125mm. | m | 23.6 | 0 | 0
100 | NNRNKB 202 0550-04 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej wraz z kolankami i wylewkami średnicy 110mm. | m | 14 | 0 | 0
|  | Razem dział: Orynnowanie i obróbki blacharskie |  |  |  | 0
Elewacja
101 | KNR 2-22 0601-01 | Ścianki drewniane - szkielet z łat poziomych 5x12cm - ruszt pod montaż elewacji drewnianej z desek | m3 | 1.41 | 0 | 0
102 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho płyty o współczynniku min 0,038W(m*k) - gr. 12cm między łatami | m2 | 141.19 | 0 | 0
103 | KNR 19-01 0610-03 | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej - montaż folii paroprzepuszczalnej. | m2 | 141.19 | 0 | 0
104 | KNR 2-11 0302-01 | Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski elewacyjne o grubości 2,1 cm | m2 | 141.19 | 0 | 0
105 | KNNR 2 1206-06 analogia | Listwy do posadzek przyścienne drewniane - montaż listw 50x50mm frezowanych w narożach. | m | 29.2 | 0 | 0
106 | KNNR 2 1206-06 analogia | Listwy do posadzek przyścienne drewniane - montaż listw obudowy oscieży frezowanych przy otworach. | m | 45.8 | 0 | 0
107 | KNR 19-01 0648-06 | Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi przeciwogniowe, grzybobójcza i owodobójcze. | m2 | 300.7 | 0 | 0
108 | KNR 19-01 0648-06 | Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi - malowanie dekoracyjne impregnatami odpornymi na czynniki zewnętrzne i UV. | m2 | 150.35 | 0 | 0
|  | Razem dział: Elewacja |  |  |  | 0
Płyta odbojowa.
109 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 61.52 | 0 | 0
110 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 1.72 | 0 | 0
111 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 61.52 | 0 | 0
112 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 62.71 | 0 | 0
113 | KNNR 6 0106-01 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm z pospółki 0-31,5mm. | m2 | 62.71 | 0 | 0
114 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 62.71 | 0 | 0
115 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 80% kostka szara. | m2 | 50.17 | 0 | 0
116 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 20% kostka kolorowa. | m2 | 12.54 | 0 | 0
117 | KNR 2-01 0515-01 | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 50x16x6 cm bez podbudowy | m | 1.5 | 0 | 0
|  | Razem dział: Płyta odbojowa. |  |  |  | 0
| Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  | 0
0
Roboty ziemne wewnętrzne
118 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi o głębokość do 1.5 m. | m3 | 8 | 0 | 0
119 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 | 8 | 0 | 0
|  | Razem dział: Roboty ziemne wewnętrzne |  |  |  | 0
Instalacje wody zimnej i ciepłej
120 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur PE-RT/AL/PE-RT o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6 | 0 | 0
121 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rurociągi z rur PE-RT/AL/PE-RT o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4 | 0 | 0
122 | S-215 0600-02 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rurociągi z rur PE-RT/AL/PE-RT o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15 | 0 | 0
123 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatki za podejścia dopływowe o śr.nominalnej 15 mm. do zaworów i bateri. | szt. | 4 | 0 | 0
124 | KNR 2-15 0107-05 | Dodatki za podejscia dopływowe do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm | szt. | 1 | 0 | 0
125 | KNR 2-15 0110-01 | Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynku o śr.do 25 mm | m | 58 | 0 | 0
126 | KNR 4-01 0333-05 | Przebicie otworów w ścianach drewnianych (przez analogie) | szt. | 4 | 0 | 0
127 | KNR 4-01 0913-03 | Uzupełnienie ścian drewnianych (przez analogie) | szt. | 4 | 0 | 0
128 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe. w wersji nablatowej | szt. | 1 | 0 | 0
129 | KNR 4-02 0132-01 | Uchwyty dla niepełnosprawnych | szt. | 1 | 0 | 0
130 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe. dostosowane dla osób niepełnosprawnych | szt. | 3 | 0 | 0
131 | KNR 2-15 0112-01 | Zawór czerpalny ze zwęzką do węża o śr.nom. 15 mm | szt. | 4 | 0 | 0
132 | KNR 2-15 0122-01 | Zestaw hydroforowy z pompa głębinową i zbiornikiem hydroforowym 50 l."z urządzeniem do dezynfekcji promieniami UV | kpl | 1 | 0 | 0
133 | KNR 2-15 0115-06 | Baterie natryskowe. dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1 | 0 | 0
134 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż kabin prysznicowych z rzwiami kabiny natryskowej | kpl. | 1 | 0 | 0
135 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 20 mm | szt. | 4 | 0 | 0
136 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 3 | 0 | 0
137 | KNR-W 2-18 0408-01 | Rury ochronne PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | 2 | 0 | 0
138 | KNR 2-15 0118-03 | Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm dla pomiaru zurzytej wody | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacje wody zimnej i ciepłej |  |  |  | 0
Instalacje kanalizacyjne
139 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 15 | 0 | 0
140 | KNR 2-15 0205-03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 5 | 0 | 0
141 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 8 | 0 | 0
142 | KNR 2-15 0205-02 | Rurociągi z PCV o śr. 50 mm na ścianach budynku | m | 4 | 0 | 0
143 | KNR 2-15 0205-02 | Rurociągi z PCV o śr. 50 mm dla odwodnienia wycieraczek | m | 7.5 | 0 | 0
144 | KNR 2-15 0205-01 | Rurociągi z PCV o śr. 32 mm. na ścianach budynku. | m | 4 | 0 | 0
145 | KNR-W 2-18 0408-04 | Rura ochronnar PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 4 | 0 | 0
146 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatki za podejscia odpływowe z rur PCV o śr. 110 mm | szt. | 1 | 0 | 0
147 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za podejscia odpływowe z rur PCV o śr. 50 mm | szt. | 1 | 0 | 0
148 | KNR 2-15 0208-01 | Dodatki za podejscia odpływowe z rur PCV o śr. 32 mm | szt. | 1 | 0 | 0
149 | KNR 2-15 0209-04 | Rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm | szt. | 2 | 0 | 0
150 | KNR 2-15 0212-01 | Wpusty żeliwne z PCV o śr. 50 mm | szt. | 2 | 0 | 0
151 | KNR 2-15 0213-01 | Montaż syfonów PCV wannowych lub zlewowych | szt. | 1 | 0 | 0
152 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCV o śr.zewn. 110 mm. | szt. | 1 | 0 | 0
153 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCV o śr.zewn. 75 mm. | szt. | 1 | 0 | 0
154 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków nablatowych | szt. | 1 | 0 | 0
155 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych j z syfonem gruszkowym nablatowe | szt. | 1 | 0 | 0
156 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dostosowane dla osób niepelnosprawnych | szt. | 1 | 0 | 0
157 | KNR 2-15 0224-04 | Montaż ustepów pojedynczych z automatami spłukującymi dostosowany dla osób nipełnosprawnych | kpl. | 1 | 0 | 0
158 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego | kpl. | 1 | 0 | 0
159 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacje kanalizacyjne |  |  |  | 0
Instalacje C.O.
160 | S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 16 mm z rur PE-RT/AL/PE-RT na ścianach budynków | m | 95 | 0 | 0
161 | S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 25 mm z rur PE-RT/AL/PE-RT na ścianach budynków | m | 4 | 0 | 0
162 | S-215 0900-03 | Montaż szafki 9 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 1 | 0 | 0
163 | KNR 4-01 0333-05 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 8 | 0 | 0
164 | KNR 4-01 0303-03 | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej | szt | 8 | 0 | 0
165 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór odcinający grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm | szt. | 9 | 0 | 0
166 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór grzejnikowy termostatyczny "Uni XH"7 firmy ,,Oventrop" o śr.nom. do 15 mm | szt. | 9 | 0 | 0
167 | KNR 2-15 0415-01 | Odpowietrzniki automatyczne o śr.nom. do 15 mm | szt. | 9 | 0 | 0
168 | KNR 2-15 0419-04 | Grzejniki stalowe płytowe typu ,,PURMO'' | kpl. | 9 | 0 | 0
169 | KNR 2-15 0402-02 | Rury przyłączne do grzejników. | m | 18 | 0 | 0
170 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m | 99 | 0 | 0
171 | KNR 2-15 0501-01 | Kocioł elektryczno-wodny kotle firmy ,,ELTERM" kocioł Marszałek 9 kW elektryczno-wodny EKW AsZN-W jednofunkcyjny | szt. | 1 | 0 | 0
172 | KNR 7-08 0301-01 | Regulator pogodowy eQ-3 MAH 99107 biały | ukl. | 1 | 0 | 0
173 | KNR 2-15 0404-02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 96 | 0 | 0
174 | KNR 2-15 0501-01 | Kocioł elektryczno do podgrzewania wody firmy ,,ELTERM" poj. 60 litrów | szt. | 1 | 0 | 0
175 | KNR 2-15 0501-01 | Kocioł elektryczno do podgrzewania wody firmy ,,ELTERM" poj. 20 litrów | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacje C.O. |  |  |  | 0
| Razem dział: INSTALACJE SANITARNE. |  |  |  |  | 0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Tablice.
176 | KNNR 5 0404-08 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 1,0 m2 - tablica TB | szt | 1 | 0 | 0
177 | KNNR 5 0404-07 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5 m2 - tablica TG | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Tablice. |  |  |  | 0
Zasilanie
178 | KNNRS 5 0801-03 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2.0 kg/m, w gruncie kategorii IV - kabel YKY 4x16 | m | 24 | 0 | 0
179 | KSNR 5 0804-01 | Układanie rur osłonowych z PCV Fi do 140 mm | m | 17 | 0 | 0
180 | KNNRS 5 0303-04 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 175 mm2, rura Fi 47 mm, na podłożu innym niż cegła, beton - kabel YKY 4x16 | m | 12 | 0 | 0
181 | KNNRS 5 0801-03 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2.0 kg/m, w gruncie kategorii IV - kabel do pompy gł. H07RN-F 3x2,5 | m | 7 | 0 | 0
182 | KNNRS 5 0303-05 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 12,5 mm2, rura Fi 20 mm, na podłożu innym niż cegła, beton - kabel do pompy gł. H07RN-F 3x2,5 | m | 7 | 0 | 0
|  | Razem dział: Zasilanie |  |  |  | 0
Oprzewodowanie
183 | KNNR 5 1207-08 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 312 | 0 | 0
184 | KNNR 5 1207-11 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 28 | 0 | 0
185 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 21 | m | 312 | 0 | 0
186 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 28 | m | 28 | 0 | 0
187 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm | m | 340 | 0 | 0
188 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY3x1,5 | m | 128 | 0 | 0
189 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY3x2,5 | m | 184 | 0 | 0
190 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30 mm2- YDY5x4 | m | 28 | 0 | 0
191 | KNNR 5 0104-01 | Rury winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, podłoże drewniane, Fi 20 - YDY3x1,5 | m | 13 | 0 | 0
192 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2- YDY3x1,5 | m | 13 | 0 | 0
193 | KNR 5-10 0315-04 | Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20 cm, rura do Fi_zew 40 mm | szt | 2 | 0 | 0
194 | KNR 5-10 0310-04 | Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z gipsu lub gazobetonu z ręcznym przebijaniem otworów, grubość do 30 cm, rura do Fi_zew 40 mm | szt | 12 | 0 | 0
195 | KNR 5-10 0310-01 | Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z gipsu lub gazobetonu z ręcznym przebijaniem otworów, grubość do 15 cm, rura do Fi_zew 40 mm | szt | 11 | 0 | 0
|  | Razem dział: Oprzewodowanie |  |  |  | 0
Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych
196 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - Torino LED PAR 47W | kpl | 8 | 0 | 0
197 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - Finestra LED OPAL 38W | kpl | 4 | 0 | 0
198 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - Finestra LED OPAL 38W IP44 | kpl | 1 | 0 | 0
199 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - Fibra LED 31W | kpl | 4 | 0 | 0
200 | KNNR 5 0504-02 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana - Modena mini LED 19W | kpl | 5 | 0 | 0
201 | KNNR 5 0504-02 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana | kpl | 2 | 0 | 0
202 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - Centra LED 3W | kpl | 2 | 0 | 0
203 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - Exit LED 1 W | kpl | 2 | 0 | 0
204 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20 W - VIP LED 5630 19W 1400lm | kpl | 1 | 0 | 0
205 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 21 | 0 | 0
206 | KNNR 5 0304-02 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty | szt | 1 | 0 | 0
207 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 13 | 0 | 0
208 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 7 | 0 | 0
209 | KNNR 5 0306-02 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 | szt | 5 | 0 | 0
210 | KNNR 5 0306-03 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | szt | 2 | 0 | 0
211 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | szt | 7 | 0 | 0
212 | KNNR 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | szt | 1 | 0 | 0
213 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2- gniazda pojedyncze | szt | 3 | 0 | 0
214 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - gniazda podwójne | szt | 6 | 0 | 0
215 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - standard Mosaic | szt | 12 | 0 | 0
216 | KNR 7-08 0403-01 | Układ sygnalizacji połozenia - czujnik ruchu | układ | 4 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych |  |  |  | 0
Instalacja przeciwpożarowego wył. prądu
217 | KNNR 5 1207-04 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 15 | 0 | 0
218 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
219 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 15 | 0 | 0
220 | KNR 5-06 1605-06 | Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże ceglane - p.a. przycisk PWP | szt | 1 | 0 | 0
221 | KNR 5-06 1612-07 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków - - p.a. przycisk PWP | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacja przeciwpożarowego wył. prądu |  |  |  | 0
Instalacje systemu przywoławczego
222 | KNNR 5 1207-04 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie - RKLG16 | m | 17 | 0 | 0
223 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 16 | m | 17 | 0 | 0
224 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 17 | 0 | 0
225 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY2x1,0 | m | 17 | 0 | 0
226 | KNNR 5 0307-01 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-p.a. system przywoławczy WC niepełnosprawni | szt | 1 | 0 | 0
227 | KNNR 5 0307-01 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-p.a. system przywoławczy WC niepełnosprawni | szt | 1 | 0 | 0
228 | KNNR 5 0307-01 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430-p.a. system przywoławczy WC niepełnosprawni | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacje systemu przywoławczego |  |  |  | 0
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
229 | KNBK 17 1756-02 | Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk, w cegle, do 1.0 dm3 | szt | 1 | 0 | 0
230 | KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania- szyna GSU | szt | 1 | 0 | 0
231 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle | m | 15 | 0 | 0
232 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 21 | m | 15 | 0 | 0
233 | KNNR 5 0201-05 | Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16 mm2 | m | 15 | 0 | 0
234 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 15 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych |  |  |  | 0
Instalacja odgromowa budynku
235 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta-uchwyty na blachę | m | 87 | 0 | 0
236 | KNNR 5 0601-03 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta | m | 16 | 0 | 0
237 | KNNR 5 0609-04 | Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dachu lub dymniku stromym | szt | 3 | 0 | 0
238 | KNNR 5 0612-06 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 4 | 0 | 0
239 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 4 | 0 | 0
240 | KNNR 5 0303-09 | Puszki z tworzywa sztucznego, 3x16,0 mm2, puszka 140x140 | szt | 4 | 0 | 0
241 | KNNR 5 0603-05 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm2-p.a. krata wyrów. w płycie fundamentowej | m | 50 | 0 | 0
242 | KNNR 5 0603-05 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm2-p.a. uziom ułożony pod fundamentem | m | 53 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacja odgromowa budynku |  |  |  | 0
Instalacje niskoprądowe: teletechniczna i komputerowa
243 | KNR 5-01 0812-01 | Ustawienie szaf kablowych, typu SK 600x2 - p.a. kompletna szafa 24U 600x800 (GPD) | szt | 1 | 0 | 0
244 | KNR 5-05 0108-04 | Wmontowanie osprzętu na stojaku CA, CMM lub przełącznicy, zespół przekaźników alarmowych-p.a. montaż UPS | szt | 1 | 0 | 0
245 | KNR 5-05 0108-01 | Wmontowanie osprzętu na stojaku CA, CMM lub przełącznicy, półka z wielokrociem- p.a. montaż przełącznika 24 | szt | 1 | 0 | 0
246 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 14 | 0 | 0
247 | KNNR 5 1207-11 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie - RKLG25 | m | 138 | 0 | 0
248 | KNNR 5 0102-07 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26 mm -RKLG25 | m | 138 | 0 | 0
249 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al-p.a. układanie kabla FTP w rurkach | m | 276 | 0 | 0
250 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm | m | 138 | 0 | 0
251 | KNR 5-05 0203-04 | Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2- p.a. zarobienie kabla F/UTP | szt | 15 | 0 | 0
252 | KNR 5-07 0304-02 | Krosowanie obwodów na przełącznicach kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5, przewód 1-1,5 m- p.a. linka FTP | szt | 15 | 0 | 0
253 | KNR 5-05 0205-04 | Zarobienie, rozszycie na gniazdach nożowych i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2-p.a. gniazda RJ45 | szt | 14 | 0 | 0
254 | KNR 7-08 0807-01 | Montaż tabliczki informacyjnej- p.a. opisy gniazdek logicznych | szt | 14 | 0 | 0
255 | KNR 5-01 1311-01 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 15 | 0 | 0
256 | KNR 5-05 1139-03 | Pomiar pojemności toru, tor abonencki | pomiar | 15 | 0 | 0
|  | Razem dział: Instalacje niskoprądowe: teletechniczna i komputerowa |  |  |  | 0
Próby pomontażowe
257 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 | 0 | 0
258 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 4 | 0 | 0
259 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 9 | 0 | 0
260 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 2 | 0 | 0
261 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1 | 0 | 0
262 | KNRW 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | pomiar | 1 | 0 | 0
263 | KNRW 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny | pomiar | 11 | 0 | 0
264 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 | 0 | 0
265 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 6 | 0 | 0
266 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt | 1 | 0 | 0
|  | Razem dział: Próby pomontażowe |  |  |  | 0
| Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA. |  |  |  |  | 0
Razem dział: BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY | [5 empty] | 0
2 | STUDNIA I PRZYŁĄCZE WODY
Przyłącz wody.
267 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym lub podgórskim odcinek - kod 45111200-0 | km | 0.01 |  | 0
268 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek kod.45110000-1 | m3 | 3.6 |  | 0
269 | KNR 2-01 0216-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV - kod 45111200-0 | m3 | 22 |  | 0
270 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) - kod 45111200-0 | m2 | 34 |  | 0
271 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod wodociąg i obsypka drobnym piaskiem o grub. 10 cm kod 45111200-0 | m3 | 2.4 |  | 0
272 | KNR 2-01 0320-03 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.V-VI kod 45111200-0 | m3 | 22 |  | 0
273 | KNR 2-18 0208-01 | RURY WODA PE 100 SDR11(PN 16) fi 32*3,0 mm | m | 12 |  | 0
|  | Razem dział: Przyłącz wody. |  |  |  | 0
Studnia kopana.
274 | KNR 2-01 0224-01 analiza indywidualna | Wykonanie wykopu studni kopanej | m | 8 |  | 0
275 | KNR 2-18 0614-04analiza indywidualna | Studnia kopana z kregów fi 1200 gł. 8,0m | stud. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Studnia kopana. |  |  |  | 0
Razem dział: STUDNIA I PRZYŁĄCZE WODY | [5 empty] | 0
3 | ZBIORNIK NA ŚCIEKI I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI
Zbiornik ścieków.
276 | KNR-W 2-01 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. | m3 | 32.17 |  | 0
277 | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - powierzchnia pod fundamenty dno | m2 | 10.73 |  | 0
278 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1.43 |  | 0
279 | KNNR 4 0144-14 analiza indywidualna | Zbiorniki prefabrykowany żelbetowy o poj. 10m3 | kpl. | 1 |  | 0
280 | KNR 0-20 0267-01 | Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 0.6 |  | 0
281 | KNR 2-02 0602-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Ceresit CP 41. | m2 | 14.7 |  | 0
282 | KNR 2-02 0602-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa Ceresit CP 44. | m2 | 14.7 |  | 0
283 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa - boczne ściany płyty żelbetowej - Ceresit CP 41. | m2 | 28.73 |  | 0
284 | KNR 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa Ceresit CP 44. | m2 | 28.73 |  | 0
285 | KNNR 4 0224-01 | Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m - studzienka włazowa do zbiornika. | szt. | 1 |  | 0
286 | KNNR 4 0227-04 | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego średnica 600mm | szt. | 1 |  | 0
287 | KNNR 4 1429-04 | Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach | sz.t | 5 |  | 0
288 | KNR AT-27 0201-02 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu | m2 | 24 |  | 0
289 | KNR AT-27 0202-02 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu | m2 | 14.4 |  | 0
290 | KNR 2-01 0501-01 z.sz. 2.18. 9910 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozporami). | m3 | 21.61 |  | 0
|  | Razem dział: Zbiornik ścieków. |  |  |  | 0
Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
291 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim kod 45111200-0 | km | 0.01 |  | 0
292 | KNR 2-01 0216-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV. KOD 45111200-0 | m3 | 19 |  | 0
293 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) kod 45111200-0 | m2 | 36 |  | 0
294 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z drobnego piasku i obsypka o grub. 10 cm kod 45111200-0 | m3 | 2 |  | 0
295 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV kod 45111200-0 | m3 | 19 |  | 0
296 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 12 |  | 0
297 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym | szt | 1 |  | 0
298 | KNR 0510030302 | Rury osłonowe PVC 250 mm | m | 2 |  | 0
299 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna |  |  |  | 0
Razem dział: ZBIORNIK NA ŚCIEKI I PRZYŁĄCZE KANALIZACJI | [5 empty] | 0
4 | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
300 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.III) z rozplantowaniem urobku. | dół. | 14 |  | 0
301 | KNR 2-02 1915-06 z.sz. 5.1. 9928 | Betonowanie słupów objętość elementu do 0.5 m3 - betonowanie fundamentów konstrukcji wsporczej paneli do poziomu +10cm ponad teren. | m3 | 1.64 |  | 0
302 | wycena indywidualna | Montaż konstrukcji TF-58 na gruncie, moduły posadowione poziomo, 4 rzędy | kpl | 7 |  | 0
303 | KNNR 5 0406-04 | Aparaty elektryczne, masa do 20 kg - panele fotowoltaiczne | szt | 40 |  | 0
304 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - układanie kabla solarnego | m | 20 |  | 0
305 | KNR 4-03 0902-01 | Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych, przekrój żyły do 6 mm2-p.a. montaż konektorów kabla solarnego (1 para) | szt | 4 |  | 0
306 | KNNRS 5 0801-03 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2.0 kg/m, w gruncie kategorii IV - YKY 5x10 | m | 21 |  | 0
307 | KSNR 5 0804-01 | Układanie rur osłonowych z PCV Fi do 140 mm | m | 2 |  | 0
308 | KNNRS 5 0303-04 | Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 175 mm2, rura Fi 47 mm, na podłożu innym niż cegła, beton - kabel YKY 5x10 | m | 12 |  | 0
309 | TPSA 40 0103-01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 21 |  | 0
310 | TPSA 40 0503-07 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny- kabel F/UTP | m | 21 |  | 0
311 | KNNR 5 0406-06 | Aparaty elektryczne, masa do 50 kg - inwerter SMA | szt | 1 |  | 0
312 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg- rozdzielnica TPVDC | szt | 1 |  | 0
313 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg- rozdzielnica TPVAC | szt | 1 |  | 0
314 | KNNR 5 0605-06 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii IV | m | 66 |  | 0
315 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III | m | 20 |  | 0
316 | KNNR 5 0615-07 | Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwami, IO-7,5, masa 83 kg | kpl | 2 |  | 0
317 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
318 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | szt | 5 |  | 0
319 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | odcinek | 1 |  | 0
320 | KNRW 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
321 | KNP 18-13 0101-03 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20 pól | szt | 2 |  | 0
Razem dział: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | [5 empty] | 0
5 | TERENY UTWARDZONE I UPORZĄDKOWANIE TERENU.
322 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkładzie. | m2 | 422.38 |  | 0
323 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ze złożeniem na odkładzie. | m2 | 422.38 |  | 0
324 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 35x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 84.3 |  | 0
325 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 39.9 |  | 0
326 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod krawężnik. | m3 | 5.48 |  | 0
327 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 1.12 |  | 0
328 | KNR 2-31 0402-05 | Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m | m3 | 19.8 |  | 0
329 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 84.3 |  | 0
330 | KNR 2-31 0403-07 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m | m | 19.8 |  | 0
331 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 380.7 |  | 0
332 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości do średniej głebokości 45cm. Krotność = 5 | m2 | 380.7 |  | 0
333 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 339.89 |  | 0
334 | KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm z pospółki 0-31,5mm | m2 | 217.27 |  | 0
335 | KNNR 6 0111-01 analogia | Podbudowy z kruszywa naturalnego 0 - 63 mm stabilizowanego cementem Rm >=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm(chudy beton). | m2 | 217.27 |  | 0
336 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 80% kostka szara. | m2 | 173.82 |  | 0
337 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 20% kostka kolorowa. | m2 | 43.45 |  | 0
338 | KNNR 6 0106-04 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm z pospółki 0-31,5mm | m2 | 122.62 |  | 0
339 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - tłuczeń 0-63mm. | m2 | 73.3 |  | 0
340 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - kliniec 0,25mm | m2 | 73.3 |  | 0
341 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym geowłóknina o gramaturze min. 300g/m2. | m2 | 73.3 |  | 0
342 | KNR 13-12 1504-02 | Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowe MEBA płaskie o wymiarach dł. 60 x szer. 40 x gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm. | m2 | 73.3 |  | 0
343 | KNNR 6 0111-01 analogia | Podbudowy z kruszywa naturalnego 0 - 63 mm stabilizowanego cementem Rm >=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chudy beton). | m2 | 49.32 |  | 0
344 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 80% kostka szara. | m2 | 39.45 |  | 0
345 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - 20% kostka kolorowa. | m2 | 9.86 |  | 0
346 | KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - rozplantowanie pozostałej ziemi z wykopów z wyprofilowaniem terenu. | m2 | 1297.27 |  | 0
347 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - humusowanie i obsianie trawa terenów zielonych oraz nawierzchni z płyt otworowych (humus zmagazynowany podczas robót ziemnych) | m2 | 1370.57 |  | 0
Razem dział: TERENY UTWARDZONE I UPORZĄDKOWANIE TERENU. | [5 empty] | 0
6 | OGRODZENIE.
348 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat.gr.III) z rozplantowaniem urobku wzdłuz ogrodzenia. | dół. | 71 |  | 0
349 | KNR 2-01 0701-0201 analogia | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III - wykonanie wykopów pod fundamenty podmórowki ogrodzenia z rozplantowaniem urobku wzdłuz ogrodzenia. | m | 2.42 |  | 0
350 | KNR 2-01 0701-0202 analogia | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III - wykonanie wykopu pod wieniec słupków bramowych i furtek z rozplantowaniem urobku wzdłuz ogrodzenia. | m | 1.9 |  | 0
351 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja ze styropianu gruntowego EPS100 gr. 5cm. | m2 | 9.73 |  | 0
352 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka z pospółki 0-31,5mm pod fundamenty. | m3 | 1.46 |  | 0
353 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.38 |  | 0
354 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - strzemiona | t | 0.07 |  | 0
355 | KNR 2-02 1915-06 z.sz. 5.1. 9928 | Betonowanie słupów objętość elementu do 0.5 m3. | m3 | 8.42 |  | 0
356 | KNR 2-02 1915-02 z.sz. 5.1. 9928 | Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych Objętość elementu do 0.5 m3. | m3 | 3.31 |  | 0
357 | KNR-W 2-25 0312-01 analogia | Bramy stalowe z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa - montaż kompletnych bram ze słupkami wykonanych zgodnie z projektem. | m2 | 8.58 |  | 0
358 | KNR-W 2-25 0312-01 analogia | Bramy stalowe z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa - montaz kompletnych furtek ze słupkami wykonanych zgodnie z projektem. | m2 | 2.86 |  | 0
359 | KNR-W 2-02 1801-02 analogia | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - cokół murowany z pustaków betonowych ogrodzeniowych systamowych 20x20x40cm z systemowym daszkiem zgodnie z projektem na gotowym fundamencie. Cokół szer. 20cm i wysokosci 20cm plus daszek. | m | 29.25 |  | 0
360 | KNR-W 2-02 1807-04 analogia | Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami kamienne 50x50 cm - słupki ogrodzeniowe murowane z pustaków ogrodzeniowych systemowych 20x20x40cm z daszkiem systemowym na gotowym fundamencie. Wysokosć słupka do spodu daszka 120cm, przekrój 20x40cm. | szt. | 13 |  | 0
361 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - montaz słupka stalowego w trakcie betonowania fundamentów z kształtownika 60x60x3 z zaslepką systemową oraz wspornikami do montazu przęseł, Długość 2,30m. | szt. | 50 |  | 0
362 | KNR 2-25 0305-02 | Zasieki na materiały sypkie z elementów ogrodzeniowych - budowa - cokół ogrodzenia z prefabrykowanych desek żelbetowych i łączników o wysokosci 25cm. | m | 129.9 |  | 0
363 | KNR 2-02 1805-05 analogia | Ogrodzenie z siatki w ramach pomiędzy słupami betonowymi 40x40 cm o wysokości do 1.5 m nad gotowym cokołem - montaż przęseł ogrodzeniowych z paneli drewnianych wykonanych zgodnie z projektem - przęsła o długosci 236,0cm i wysokosci 120,0cm pomiedzy gotowymi słupkami stalowymi. | szt. | 56 |  | 0
364 | KNR 2-02 1805-05 analogia | Ogrodzenie z siatki w ramach pomiędzy słupami betonowymi 40x40 cm o wysokości do 1.5 m nad gotowym cokołem - montaż przęseł ogrodzeniowych z paneli drewnianych wykonanych zgodnie z projektem - przęsła o długosci 202,0cm i wysokosci 120,0cm pomiedzy gotowymi murowanymi z pustaków ogrodzeniowych. | szt. | 12 |  | 0
Razem dział: OGRODZENIE. | [5 empty] | 0
7 | WYPOSAŻENIE.
365 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż kompletu mebli zgodnie z opisem. | kpl | 1 | 0 | 0
366 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż lodówki pod zabudowę w szafce podblatowej o wysokości 80cm i szerokości 60cm z wewnętrznym zamrażalnikiem. | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział: WYPOSAŻENIE. | [5 empty] | 0
|  | RAZEM NETTO |  |  |  | 0
|  | PODATEK VAT |  |  | 23% | 0
|  | OGÓŁEM |  |  |  | 0