Lublin, dnia 06.07.2022 r.

POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

NIP: 7120104651

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż pn.:

„Wymiana i modernizacja układów sterowania oświetleniem i multimediami w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie w dwóch zadaniach”:

Zadanie 1.

Wymiana i modernizacja układów sterowania oświetleniem i multimediami w sali 208 budynku Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie.

| Elektryczna | Wymiana sterowania oświetlenia, żaluzji, ekranu i oprawami w sali nr 208 Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie. |
| --- | --- |
|  | 1 Praca rusztowań 2 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po zamontowaniu nowych opraw. 3 Oprawy oświetleniowe natynkowe - Oprawa Panel LED 5800LM DALI.1200x300 4 Oprawy oświetleniowe - Oprawa LED 8000LM DALI z optyką asymetryczną OPTICS3 do oświetlenia tablicy 7 Oprawy oświetleniowe natynkowe - Oprawa awaryjna/ewakuacyjna 3W AT 8 Dostawa i montaż czujnika PIR (multisensor DALI) wraz z pilotem IR. 9 Dostawa i montaż zasilacza 10 Dostawa i montaż sterowników żaluzji. 11 Dostawa i montaż sterowników ekranu. 12 Dostawa i montaż sterowników opraw (zał./wył.) 13 Moduły wykonawcze opraw, żaluzji i ekranu 14 Dostawa i montaż kontrolera 7-przyciskowego (sterowanie scenami świetlnymi) 15 Dostawa i montaż kontrolera 2-przyciskowego (sterowanie roletami) 16 Dostawa i montaż przycisku sterującego przy drzwiach (globalne załącz/wyłącz) 17 Programowanie, uruchomienie serwisowe producenta 18 Prace uzupełniające i budowlane (malowanie, uzupełnianie ubytków, maskowanie otworów, praca na wysokości) 19 Wykonanie dokumentacji technicznej, wraz z symulacjami oświetlenia podstawowego i awaryjnego | Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl kpl kpl kpl kpl kpl | 1 1 18 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Zadanie 2.

Wymiana i modernizacja układów sterowania oświetleniem i multimediami w sali 208 budynku Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie:

| Elektryczna | Wymiana sterowania oświetlenia, żaluzji, ekranu i oprawami w pomieszczeniu Auli nr 312 Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie. |
| --- | --- |
|  | 1 Praca rusztowań 2 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po zamontowaniu nowych opraw. 3 Oprawy oświetleniowe natynkowe – np. Oprawa Panel LED 5800LM DALI.1200x300 4 Oprawy oświetleniowe – np. Oprawa LED 8000LM DALI z optyką asymetryczną OPTICS3 do oświetlenia tablicy 7 Oprawy oświetleniowe natynkowe - Oprawa awaryjna/ewakuacyjna 3W AT 8 Dostawa i montaż czujnika PIR (multisensor DALI) wraz z pilotem IR. 9 Dostawa i montaż zasilacza 10 Dostawa i montaż sterowników żaluzji. 11 Dostawa i montaż sterowników ekranu. 12 Dostawa i montaż sterowników opraw (zał./wył.) 13 Moduły wykonawcze opraw, żaluzji i ekranu 14 Dostawa i montaż kontrolera 7-przyciskowego (sterowanie scenami świetlnymi) 15 Dostawa i montaż kontrolera 2-przyciskowego (sterowanie roletami) 16 Dostawa i montaż przycisku sterującego przy drzwiach (globalne załącz/wyłącz) 17 Programowanie, uruchomienie serwisowe producenta 18 Prace uzupełniające i budowlane (malowanie, uzupełnianie ubytków, maskowanie otworów, praca na wysokości) 19 Wykonanie dokumentacji technicznej, wraz z symulacjami oświetlenia podstawowego i awaryjnego | Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl kpl kpl kpl kpl kpl | 1 1 18 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

- Postępowanie jest wyłączone ze stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa PZP):*

X na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 – wartość poniżej 130 000 zł

□ na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP

□ na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy PZP

Oferent oświadczy, że dokonał wizji lokalnej  na miejscu oraz zweryfikował zakres prac i wymiary z natury.

Oferent przyjął do wiadomości, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie, w związku z czym Wykonawca będzie prowadził prace tak aby nie zakłócały funkcjonowania  obiektu.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu wokół miejsc wykonywania usługi oraz zagospodarowania powstałych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt (w tym też: utylizacji, transportu, składowania odpadów).

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu fakt zakończenia robót, przed ich odbiorem końcowym.

Oferent przygotuje na czas odbioru robót dokumentację powykonawczą, w skład której będą wchodzić:

- Opis, rysunki, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp. materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wymienionych.

- Za odbiór zamówienia odpowiedzialny jest: mgr inż. Dariusz Zaorski

- Oferta powinna zawierać:

- cenę netto, brutto [PLN] (w cenie netto i brutto muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: materiały, użyty sprzęt, robocizna, transport) w rozbiciu na każde zadanie (w załączeniu formularz cenowy) w tym kosztorysy ofertowe na podstawie załączonych przedmiarów,

- termin realizacji zamówienia: max. 8 tygodni od dnia podpisania umowy

- formę płatności (przelew z 30-dniowym terminem płatności);

- warunki gwarancji**: 60 miesięcy;

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

- oświadczenie Oferenta, że dokonał On wizji lokalnej na miejscu oraz zweryfikował zakres prac i wymiary z natury;

- oświadczenie Oferenta, że przyjął On do wiadomości, iż roboty będą prowadzone przy funkcjonujących obiektach, w związku z czym Wykonawca będzie prowadził prace tak, aby nie zakłócały funkcjonowania obiektów;

- zaakceptowaną klauzulę informacyjną z art. 13 RODO związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia (załącznik 2 do zaproszenia)

- podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4)

- Kryteria oceny ofert:

CENA  – 100% / cena i inne kryteria*:

Faktura płatna po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę lub najkorzystniejszą pod względem ceny i innych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane
i podlegają odrzuceniu. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub warunkami przewidzianymi  w niniejszym zaproszeniu podlegają odrzuceniu.

- Składając ofertę w niniejszym postępowaniu, Wykonawca:

- oświadcza, że zapoznał się z treścią do złożenia oferty i uznaje się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania;

- oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie lub zaplecze (badawcze) pozwalające na wykonanie usługi zgodnie z zakresem podanym w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oferty należy złożyć w terminie do 15.07.2022 r. do godz. 12:00

(oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)

Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie przez Platformę Zakupową Politechniki Lubelskiej

- Osoby do kontaktu ze strony Politechniki Lubelskiej:

- Kontakt formalny i merytoryczny:

mgr inż. Dariusz Zaorski – e-mail: d.zaorski@pollub.pl      tel. 81 538 48 48

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

- Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Wzór umowy

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

- Wzór formularza cenowego wraz z przedmiarami