|  | Warszawa, stycznia 2021 r. |
| --- | --- |
| KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |  |
| BF-IV-2370/ 24 - /20 |  |
|  | do uczestników postępowania |
| Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP”, nr sprawy: BF-IV-2370/24/20. |  |

W związku z wątpliwościami jednego z Wykonawców dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wyjaśniamy co następuje.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi z samodomykaczem.

Odpowiedź.

Potwierdzenia ilości drzwi z samodomykaczem. Zamawiający potwierdza wyposażenie w samodomykacz, kolor biały jednej sztuk drzwi, których wycenę należy ująć w przedmiarze robót „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP” poz. 23. W tabeli przedstawiono przedmiotową pozycje.

L.p.; Podstawa; Opis wyliczenia; j.m.; Poszcz.; Razem. 23 d.2; KNR 2-02 1017-01; Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabryczne wykończone (ościeżnica gr. 26 -30 cm) z klamkami i rozetami. Montaż drzwi z przesunięciem instalacji i montażem elektro-zamka. 0.8*2*1; m2 m2; 1.600. RAZEM; 1.600. Pytanie 2.

Prosimy o projekty łazienek, w których wykonywany ma być remont.

Odpowiedź.

Udostępnienia projektów łazienek, w których ma być wykonywany remont.

Zamawiający w załączeniu przekazuje rzuty pomieszczeń remontowanych łazienek.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, czy drzwi Di1 o wym. 145x200 są w zakresie (dostawa i montaż): w opisie drzwi Di1 istniejące do pozostawienia, w Przedmiarze wybrane pomieszczenia KG PSP drzwi opisane jako nowe.

Odpowiedź.

Potwierdzenie informacji o dostawie i montażu drzwi Di1 o wym. 145x200 cm

Zamawiający przekazuje informacje i potwierdza, że zgodnie z: - przedmiarem robót „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”, - opracowaniem „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”, drzwi Di1 o wym. 145x200 cm są drzwiami istniejącymi i należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas remontu. Natomiast drzwi tego samego rodzaju zgodne z: - przedmiarem robót „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w obiektach KG PSP”, - opracowaniem „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w obiektach KG PSP”, są przewidziane do dostawy i montażu na kondygnacji piwnicy. W tabeli przedstawiono przedmiotową pozycje.

L.p.; Podstawa; Opis wyliczenia; j.m.; Poszcz.; Razem. 25 d.1.1; kalk. własna korytarz piwnica; Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe Di1 145x200 cm przy szerokości skrzydła czynnego 90 cm z ościeżnicą i opaskami, skrzydła przeszklone szkłem mlecznym wyposażone w pochwyt z rozetą zamek typu Yale – dostawa i montaż 1.45*2; m2 m2; 2.900. RAZEM; 2.900.

Pytanie 4.

W przedmiarach ilości demontowanych drzwi jest mniejsza niż ilość nowych drzwi do zamontowania. Prosimy o informację, że to są poprawne ilości.

Odpowiedź.

Wyjaśnienia różnicy w ilości demontowanych i nowych drzwi do zamontowania. Zamawiający przekazuje informacje i potwierdza, że zgodnie z: - przedmiarem robót „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”, - opracowaniem „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”, - przedmiarem robót „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w obiektach KG PSP”, - opracowaniem „Roboty remontowe wybranych pomieszczeń w obiektach KG PSP”, ilość drzwi przewidzianych do demontażu, a drzwi przewidzianych do dostawy i montażu jest różna. Ilość przedmiotowych drzwi należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót.

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Załączniki:

- Rzuty pomieszczeń remontowanych łazienek stanowią załącznik do pisma.