Świebodzin, 02.05.2024 r.

PEZ.272.1.10.2024.BN

 **Wszyscy Wykonawcy biorący udział
 w postępowaniu przetargowym**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą **„Prace budowlano – termomodernizacyjne przy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie z instalacją fotowoltaiczną” – dotyczy III części „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Zachodniej 76a wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”**

 Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pyt. 1 Będąc na oględzinach i pomiarze stwierdzić można, że obmiar w kosztorysie jest zaniżony o ok. 250m2. Okna zostały odjęte, a wnęki nie zostały dodane. Proszę o odniesienie się do tych pomiarów.

Odp. 1 poz. 65 określa wnęki okienne, drzwiowe i wszelkie inne. Pomiary są prawidłowe.

Pyt 2. Proszę o informację czy drabiny nie powinny zostać zdemontowane i odsunięte na grubość styropianu? Pozostawiając je bez przedłużenia nie będzie można wkleić styropianu.

Odp. 2 Poz. 16 i 17 określa drabiny. Drabiny muszą być odsunięte od styropianu.