**ODPOWIEDZI NA PYTANA DO SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.1.2023

Data: 19.01.2023

**Dotyczy:** **Dostawy narzędzi oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku na laryngologię**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pakiet nr. 2**

**Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 w poz. 1 lusterko laryngologiczne o średnicy 19mm(całkowita 22mm) ?

**Odp.**: Dopuszczamy lecz nie wymagamy

**Wykonawca 2**

**Pakiet 15**

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe PE jednorazowe w kolorze przeźroczystym/mlecznym?   
**Odp.:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pyt. 2.:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe PE jednorazowe pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze: 100 sztuk?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Wykonawca 3**

**Pyt 1.:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?  
**Odp.:** Wykonawca może przekazać fakturę Zmawiającemu w formie elektronicznej przy pomocy platformy: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

**Pyt. 2.:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,3% wartości dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej partii towaru, począwszy od 4 od dnia zgłoszenia wady, o której mowa w ust. 1, do dnia zrealizowania dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości** **dostawy netto**

c) **1%** wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy.

**Odp.:** Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §6 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmiana słów z ,,… od dnia zgłoszenia wady” na ,,… od dnia uznania reklamacji”.  
**Odp.:** Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**Wykonawca 4**

Dotyczy pakietu nr 3 - poz 4.  
  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponady do nosa 7,5cm pakowanej po 20 szt. ?

**Odp.:** Dopuszczamy ale nie wymagamy.

**Wykonawca 5**

Dotyczy pakietu 14

Poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski dostępnej w rozmiarach:

• S/M (mały dorosły)

• L (duży dorosły)

• XL (b. duży dorosły)

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Z up. Dyrektora**

**Mirosław Zdunek, z-ca Dyrektora ds. technicznych**