Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/GSDT/2022

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** na:

**"****Remont wybranych odcinków dróg wewnętrznych wraz z częściową naprawą ogrodzenia na terenie kempingu RELAX w Świnoujściu*”***

Prace remontowe obejmuje następujące zadania:

1. Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa łamanego;
2. Remont skrzyżowania dróg wewnętrznych przy sanitariacie nr 1
3. Przebudowa zjazdu z drogi publicznej – ulica Sienkiewicza na działkę nr 112/1 przez działkę nr 112/2
4. Remont ogrodzenia zewnętrznego w tym:
5. Demontaż dwóch uszkodzonych przęseł ogrodzenia
6. Demontaż starej uszkodzonej bramy wjazdowej
7. Zakup i posadowienie czterech przęseł płotu systemowego (4 słupki zabetonować, przęsła zamontować elementami do systemowego montażu ogrodzeń
8. Montaż bramy wjazdowej na zawiasach o szerokości 4,5 m (możliwość otwierania przęseł na zewnątrz i wewnątrz wyjazdu)

Uwagi:

* Prace remontowe ja w pkt 1, 2, 3 wykonać zgodnie z projektami mgr Inż. Marcina Wąchnickiego i mgr inż. Grzegorza Śmigielskiego.
* Nowe ogrodzenie zewnętrzne dostosować kolorystyką, wymiarami i wyglądem (typem) do obecnie istniejącego.
* Słupki ogrodzeniowe montować w gruncie w oparciu o systemowe podmurówki betonowe dla danego typu słupka.
* Miejsce montażu ogrodzenia – rys. nr 1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie w/w robót, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać oceny prac.