UMOWA

W dniu ………………….r.  w Kaliszu, pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Jacek Konopka – Prezes Zarządu

a

……………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………………….., ul. ………………….., ……………………, NIP …………………, REGON …………….., zwanym dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:

………………… - ………………..

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt. II, Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Dostawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§1

Zakres rzeczowy obejmuje zakup wraz z dostawą:

- Rura kamionkowa KERAMO DN300mm o klasie nośności 160, wytrzymałości na zgniatanie FN 48 kN/m –  w ilości 325szt. x 2,5m=812,5m;

- Rura kamionkowa KERAMO DN300mm o klasie nośności 240, wytrzymałości na zgniatanie FN 72 kN/m – w ilości 33 szt. x 2,5 m=82,5m;

- Rura kamionkowa KERAMO przeciskowa KeraDrive DN300mm, wytrzymałość na zgniatanie FN 120 kN/m – w ilości 73 szt. x 2,0mm=146m;

- Króciec dostudzienny KERAMO dopływowy i odpływowy o wytrzymałości na zgniatanie FN 48 kN/m – według załączonego zestawienia;

- Manszeta typ 2B KERAMO DN300mm klasa nośności 160 – 4 szt.;

- Manszeta DN300mm klasa nośności 240 – 4 szt.;

- Uszczelka typu P – 8 szt.

dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej  wraz z przepompownią ścieków w ul. Rozwojowej i ul. Inwestorskiej.

Uwagi:

- Rury kamionkowe kielichowe.

- Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 295-1:2013 oraz ze względu na warunki występujące w miejscu montażu posiadające następujące parametry pozanormowe, dopuszczające do stosowania w inżynierii komunikacyjnej:

- wodoszczelność połączeń – woda 2,4 bar w czasie 15 min – ATV – DVWK-A 142, Pkt 3.1.;

- wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks. częstotliwość 12 Hz), ilość cykli (2x10^6);

- wodoszczelność rur W75 – czas badania 75 min przy ciśnieniu 0,5 bar, ubytek wody ≤ 0,04 l/m2;

potwierdzone Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 8 listopada 2004r.” w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania na przykład IBDiM.

- Nasiąkliwość kamionki musi być zgodna z normą PN EN 295-1:2013 potwierdzona protokołami z badań:

- DN 300mm L=2500mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana, klasa nośności 160, wytrzymałość na zgniatanie 48 kN/m;

- DN 300mm L=2500mm, system C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana klasa nośności 240, wytrzymałość na zgniatanie 72 kN/m.

- Rury kamionkowe przeciskowe.

- Rury kamionkowe przeciskowe produkowane zgodnie z normą PN EN 295-7:2013:

- rura kamionkowa przeciskowa DN 300, zgoda z EN 295, nieglazurowana;

- złącze wykonane z antykorozyjnej stali nierdzewnej zgodne z EN 295, ze zintegrowaną uszczelką oraz fabrycznie zmontowanym pierścieniem przenoszącym siłę wcisku z kauczuku.

§2

  - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot dostawy zgodnie z ustaloną ceną: ………… zł netto (słownie: ……………………….. złotych netto).

  - Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony 
w ustawowej wysokości.

  - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§3

Materiały, o których mowa w §1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(t. j. Dz.U. z 2019.1186) i wymaganiom zamówienia.

§4

- Termin dostawy: do 26.10.2020r.

- Loco: ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

- Szczegóły dostawy materiałów zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

§5

- Osobą do kontaktu ze strony Dostawcy jest: …………………………..

- Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: mgr inż. Małgorzata Lisiecka tel. 62 760 80 50, 515 552 941.

§6

Odpowiedzialność odszkodowawcza

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 20% wartości umownej towaru, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy;

  - w wysokości 1,5% wartości umownej towaru nie dostarczonego 
w terminie za każdy dzień opóźnienia. Łączna kara za opóźnienie nie może przekroczyć 20% wartości kontraktu.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umownej towaru netto w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiajacy.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki w zapłacie za dostarczony towar.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§7

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

      - Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§8

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§11

Integralną częścią umowy jest:

- Zestawienie studni i króćców dopływowych i odpływowych;

- Oferta Dostawcy;

- KRS.

§12

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.

§13

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN EN 9001:2015, PN – ISO 45001:2018 oraz PN N 18001:2018-2 i zobowiązuje się 
do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.

§14

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. 
z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.

ZAMAWIAJĄCY							DOSTAWCA