Zielonka, dnia 24.11.2023 r.

### Nr sprawy ZP/40/23/D8/B3/16/008/01

Wykonawcy

Dotyczy dostawy: „Systemu do pomiaru wysokich poziomów dźwięku wraz 
z oprzyrządowaniem”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje że  wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wniosek

Pytanie 1:

W naszej ofercie przewidziano dostarczenie trzech mikrofonów wraz 
z kompletem akcesoriów. Czy Zamawiający może potwierdzić, że taka ilość sprzętu spełni wymagania?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający potwierdza dostarczenie trzech mikrofonów. Każdy mikrofon winien być wyposażony w osłonę przeciwwietrzną, uchwyt, kabel 50m i statyw.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

A. B.

Dnia 24.11.2023 r.