**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o następującej treści:**

**PYTANIE 1:**

Stan zużycia lampy RTG w tomografie komputerowym Optima 660 .w scano-secundach

**ODPOWIEDŹ 1:**

Stopień zużycia lampy na dzień 6 sierpnia br. to 12453 badania -72 340 049 mAs

**PYTANIE 2:**

Stacja opisowa lekarska czy jest w zestawie sprzedaży , jeśli tak to jaki model?

**ODPOWIEDŹ 2:**

Stacje opisowe nie są w zestawie i nie są przedmiotem sprzedaży

**PYTANIE 3:**

Wstrzykiwacz kontrastu MEDRAD czy jest w zestawie sprzedazy z TK?

**ODPOWIEDŹ 3:**

Wstrzykiwacz nie jest w zestawie i nie jest przedmiotem sprzedaży.

**DOTYCZY: 2014 TK Optima 660:**

**PYTANIE 4:**

Ilu rzędowy jest oferowany system tomograficzny?

**ODPOWIEDŹ 4:**

Tomograf Optima 660 jest 124 rzędowy.

**PYTANIE 5:**

Data wymiany ostatniej lampy , model lampy

**ODPOWIEDŹ 5:**

Wymiana lampy miała miejsce w grudniu 2023r, model lampy to PERFORMIX 40 Plus

**PYTANIE 6:**

Nazwa software , opcje dostępne

**ODPOWIEDŹ 6:**

Oprogramowanie w wersji 16HW45.1\_SP2-0-2

Tomograf jest zamontowany na poziomie 0.

Wyprowadzenie tomografu przy użyciu windy jest możliwe tylko w przypadku jego kasacji i dopasowaniu jego elementów do nośności i wielkości kabiny.

**PYTANIE 7:**

Proszę o informacje na jakieś stawce VAT są sprzedawane aparaty.

**ODPOWIEDŹ 7:**

Aparaty są sprzedawane na stawce VAT 23%