|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.06-10-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/77/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/10/2023

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

- Pakiet 2 Lp. 4. Czy Zamawiający dopuści opakowania po minimum 15 szt., tak jak w Lp. 1, z dokonaniem odpowiedniego przeliczenia w kolumnie Ilość Tabeli cenowej? Odp. Tak

- Pakiet 2 Lp. 5, 6, 7. Czy Zamawiający dopuści opakowania po 15 szt. z dokonaniem odpowiedniego przeliczenia z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę w kolumnie Ilość Tabeli cenowej? Odp. Tak

- Pakiet 2 Lp. 1, 2, 3, 4. Według metody ISO 11948-1 chłonność podaje się w gramach. Czy w związku z powyższym, dla uniknięcia nieporozumień, Zamawiający usunie z opisu chłonność wyrażoną w mililitrach i pozostawi wyłącznie chłonność w gramach, odpowiednio: - minimum 3200g dla Lp. 1; - minimum 3200g dla Lp. 2; - minimum 2600g dla Lp. 3; - minimum 1900g dla Lp. 4 ? Odp. Tak

- Pakiet 2 Lp. 5 i 6. Według metody ISO 11948-1 chłonność podaje się w gramach. Czy w związku z powyższym, dla uniknięcia nieporozumień, Zamawiający zmieni jednostkę z mililitrów na gramy, tj. 1500 g dla rozmiaru L - Lp. 5 i 1400 g dla rozmiaru M - Lp. 6? Odp. Tak

- Pakiet 2 Lp. 8. Czy w opisie podkładów wkradł się błąd dotyczący gramatury i zawartości superabsorbentu? Jeśli tak, to czy Zamawiający ma na myśli podkłady chłonne o masie min. 75 g, z dodatkiem superabsorbentu, o chłonności min. 1800 g wg ISO 11948-1 ? Reszta opisu bez zmian. Odp. Tak

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik